ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

KENΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 48

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Αρ. Τεύχους 4

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Τεχνική Έκθεση	2

ΟΡΟΛΟΓΙΑ	2

AΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	2

KΟΜΒΟΙ	2

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	2

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	2

ΜΕΛΗ	2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ	2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	2

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΟΥΣ	2

ΦΟΡΤΙΑ	3

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	3

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ	3

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3

Δεδομένα Ανάλυσης	4

Συντεταγμένες Kόμβων	4

Δεσμεύσεις Στηρίξεων	5

Ιδιότητες Μελών	6

Συνδεσμολογία Μελών	9

Συνδυασμοί Φορτίσεων	11

Φορτία Κόμβων	14

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X	14

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y	14

Φορτία Μελών	16

Περίπτωση Φόρτισης: SW	16

Περίπτωση Φόρτισης: LLF	17

Περίπτωση Φόρτισης: DLF	19

Element Connectivity	22

Αποτελέσματα Ανάλυσης	22

Μετατοπίσεις Κόμβων	22

Περίπτωση Φόρτισης: SW	22

Περίπτωση Φόρτισης: LLF	22

Περίπτωση Φόρτισης: DLF	23

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X	24

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y	25

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc	26

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc	26

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc	27

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc	28

Εντατικά Μεγέθη	30

Περίπτωση Φόρτισης: SW	30

Περίπτωση Φόρτισης: LLF	32

Περίπτωση Φόρτισης: DLF	34

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X	36

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y	38

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc	40

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc	42

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc	44

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc	47

Εντατικά Μεγέθη Διατομής	50

Περίπτωση Φόρτισης: SW	50

Περίπτωση Φόρτισης: LLF	61

Περίπτωση Φόρτισης: DLF	72

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X	83

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y	95

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc	106

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc	117

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc	129

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc	140

Σχεδιασμός Μεταλλικών Μελών	153

Τεχνική Έκθεση

Η μελέτη συντάχθηκε με το πρόγραμμα 3DR.Steel της Εταιρείας 3DR Engineering Software.

Για τον έλεγχο των χαλύβδινων διατομών, συγκολλήσεων και κομβοελασμάτων και συνδέσεων κόμβων πλαισίων εφαρμόζεται ο Ευρωκώδικας 3 (EC3), για τον έλεγχο των μελών από ξύλο ο Ευρωκώδικας 5 (EC5) και των μελών από Αλουμίνιο ο Ευρωκώδικας 9 (EC9) ενώ για τον σχεδιασμό της θεμελίωσης ο

Ευρωκώδικας 2 (EC2).Όσον αφορά τις σεισμικές δυνάμεις (συντελεστές Rd(t) κατά Χ και Υ), υπολογίζονται από το πρόγραμμα σύμφωνα με τονΕυρωκώδικα 8 (EC8), αρκεί να δοθεί η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας, ο συντελεστής θεμελίωσης θ, ο συντελεστής συμπεριφοράς του δομήματος (διατομές κατηγορίας 3, q<2) , και ο συντελεστής απόσβεσης ( ζ=2-4%). Η επίλυση γίνεται με ισοδύναμη στατική μέθοδο (Ευρωκώδικα 8 (EC8)) και ο έλεγχος των διατομών σύμφωνα με τον EC3.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

AΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όλες οι συντεταγμένες, οι συνιστώσες των διανυσμάτων δυνάμεων και μετατοπίσεων περιγράφονται σε δεξιόστροφο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων.

KΟΜΒΟΙ

Κόμβοι είναι τα σημεία στο χώρο όπου θα συνδεθούν τα μέλη του φορέα και οι οποίοι επιδέχονται φορτίσεις FX, FY, FZ, MX, MY, MZ.

Όλοι οι κόμβοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε κάποιο μέλος.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Οι συντεταγμένες των κόμβων δίνονται στο απόλυτο σύστημα.

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κόμβος στήριξης είναι το σημείο έδρασης του φορέα, ο οποίος δεν μπορεί να μετατοπιστεί στο χώρο (μπορεί να δεχτεί στροφή και στους 3 άξονες).

ΜΕΛΗ

Μέλη είναι ράβδοι (γραμμικά στοιχεία) που συνδέουν κόμβους, έχουν αδρανειακά μεγέθη >0 και επιδέχονται φορτία, ομοιόμορφα κατανεμημένα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλα τα μέλη συνδέουν ΔΥΟ κόμβους. Τον κόμβο Αρχής (Κ/Α) και τον κόμβο Τέλους (Κ/Τ).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα άκρα των μελών μπορεί να θεωρηθούν πακτωμένα (δηλ. μεταβιβάζουν ροπές) ή αρθρωτά. Για τη περιγραφή όλων των περιπτώσεων ισχύουν οι ακόλουθοι κωδικοί:

11	|	| Πάκτωση αρχής πάκτωση τέλους

10	|	o Πάκτωση αρχής άρθρωση τέλους

01	o	| Άρθρωση αρχής πάκτωση τέλους

00	o	o Άρθρωση αρχής άρθρωση τέλους

Τέλος εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι συνθήκες στήριξης μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα για κάθε βαθμό ελευθερίας.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΟΥΣ

Σε κάθε μέλος ορίζεται ένα τρισδιάστατο δεξιόστροφο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Χ, Υ, Ζ, που ορίζεται ως εξής: Οι άξονες Υ, Ζ, είναι κύριοι άξονες του μέλους και ο Χ διαμήκης άξονας ο οποίος έχει θετική φορά από αρχή προς τέλος. Η γωνία Euler (ωο) ορίζεται θετική με φορά από άξονα Y προς άξονα Ζ (περί τον άξονα Χ).

ΦΟΡΤΙΑ

Τα φορτία του φορέα περιγράφονται με δύο τρόπους:

σαν επικόμβια στο Απόλυτο Σύστημα (Fx, FY, FZ, MX, MY, MZ) ή

σαν φορτία μελών ομοιόμορφα κατανεμημένα στο απόλυτο ή/και τοπικό σύστημα. Αυτά ανάγονται από το πρόγραμμα σε επικόμβια φορτία στο απόλυτο σύστημά.

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα δώδεκα εντατικά μεγέθη είναι Fx, Fy, Fz, Mx, MY, MZ αρχής Fx, Fy, Fz, Mx, MY, MZ τέλους

Μx (στρεπτική ροπή), Fx (αξονική δύναμη). Το σύστημα αναφοράς είναι το τοπικό (-Fx = θλίψη)

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ

Οι μετατοπίσεις κόμβων δίνονται στο απόλυτο σύστημα και είναι οι TransΧ, TransΥ TransZ και RotationΧ, RotationY, RotationΖ.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός Κόμβων:45 Αριθμός Μελών:65

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εθνικό Προσάρτηµα: Ελληνικό

Στατικό σύστημα Χ: Πλαίσια με ικανότητα ανάληψης ροπών Στατικό σύστημα Y: Πλαίσια με ικανότητα ανάληψης ροπών Επίπεδο πλαστιμότητας: Μέση

λx :1.0

λy :1.0

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας: Z3 Συντελεστής εδαφικής επιτάχυνσης α: 0.24 Sεδάφους : 1.00

Σπουδαιότητα κτιρίου: II Συντελεστής σπουδαιότητας γ1: 1.00 Κατηγορία εδάφους :A Τύπος 1

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς Qx: 2.50

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς Qy: 2.00 Χαρακτηριστικές περίοδοι (sec) ΤB: 0.15 TC: 0.40 TD: 2.50 Θεμελιώδεις περίοδοι κτιρίου (sec) Τx: 0.00 Ty: 0.00 Τεταγμένες επιταχύνσεων σχεδιασμού

αντίστοιχες των θεμελιωδών περίοδων του κτιρίου (m/sec2) Rdx(T): 0.16 Rdy(T): 0.16

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι περιπτώσεις φόρτισης για τις οποίες έχουν εξεταστεί τα στοιχεία είναι:

Μόνιμα και κινητά φορτία, σεισμική φόρτιση, άνεμο στην μία πλευρά της στέγης, υποπίεση στη άλλη πλευρά της στέγης, άνεμος κατά την διεύθυνση των πλαισίων, άνεμος εγκάρσια στην διεύθυνση των πλαισίων.

Η σεισμική φόρτιση του φορέα γίνεται με ισοδύναμη στατική ανάλυση (Ευρωκώδικα 8 (EC8)) σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία που αναφέρονται στις πρώτες σελίδες του τεύχους.

Για την επικάλυψη της στέγης θα χρησιμοποιηθούν panels R-1000 με πάχος t=50mm και πάχος χάλυβα 0.50mm, ενώ για την πλαϊνή επικάλυψη panels W-1000 με πάχος t=60mm και πάχος χάλυβα 0.60mm. Θεωρήθηκε φορτίο χιονιού 0.65 kΝ/m2 και φορτίο ανέμου 1.20 kΝ/m2.

Στην μεταλλική κατασκευή χρησιμοποιούνται διατομές SHS για τους στύλους, RHS για τις δοκούς και για τις τεγίδες και τις πλευρικές μηκίδες.

Η χρησιμοποιούμενη ποιότητα χάλυβα είναι S235.

Δεδομένα Ανάλυσης

Συντεταγμένες Kόμβων

| Κόμβος | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44.965 | 83.873 | 0.000 |
| 2 | 44.965 | 83.873 | 2.750 |
| 3 | 44.965 | 78.013 | 0.000 |
| 4 | 44.965 | 78.013 | 2.750 |
| 5 | 47.065 | 78.013 | 0.000 |
| 6 | 47.065 | 78.013 | 2.750 |
| 7 | 47.065 | 83.873 | 0.000 |
| 8 | 47.065 | 83.873 | 2.750 |
| 9 | 44.965 | 82.273 | 2.750 |
| 10 | 47.065 | 82.273 | 2.750 |
| 11 | 44.965 | 81.023 | 2.750 |
| 12 | 47.065 | 81.023 | 2.750 |
| 13 | 44.965 | 79.773 | 2.750 |
| 14 | 47.065 | 79.773 | 2.750 |
| 15 | 44.965 | 83.454 | 0.000 |
| 16 | 44.965 | 83.036 | 0.000 |
| 17 | 44.965 | 82.617 | 0.000 |
| 18 | 44.965 | 82.199 | 0.000 |
| 19 | 44.965 | 81.780 | 0.000 |
| 20 | 44.965 | 81.361 | 0.000 |
| 21 | 44.965 | 80.943 | 0.000 |
| 22 | 44.965 | 80.524 | 0.000 |
| 23 | 44.965 | 80.106 | 0.000 |
| 24 | 44.965 | 79.687 | 0.000 |
| 25 | 44.965 | 79.269 | 0.000 |
| 26 | 44.965 | 78.850 | 0.000 |
| 27 | 44.965 | 78.431 | 0.000 |
| 28 | 47.065 | 83.454 | 0.000 |
| 29 | 47.065 | 83.036 | 0.000 |
| 30 | 47.065 | 82.617 | 0.000 |
| 31 | 47.065 | 82.199 | 0.000 |
| 32 | 47.065 | 81.780 | 0.000 |
| 33 | 47.065 | 81.361 | 0.000 |
| 34 | 47.065 | 80.943 | 0.000 |
| 35 | 47.065 | 80.524 | 0.000 |
| 36 | 47.065 | 80.106 | 0.000 |
| 37 | 47.065 | 79.687 | 0.000 |
| 38 | 47.065 | 79.269 | 0.000 |
| 39 | 47.065 | 78.850 | 0.000 |
| 40 | 47.065 | 78.431 | 0.000 |
| 41 | 46.015 | 83.873 | 2.910 |
| 42 | 46.015 | 82.273 | 2.910 |
| 43 | 46.015 | 81.023 | 2.910 |
| 44 | 46.015 | 79.773 | 2.910 |
| 45 | 46.015 | 78.013 | 2.910 |

Δεσμεύσεις Στηρίξεων

| Κόμβος | Δεσμευση | Δεσμευση | Δεσμευση | Δεσμευση | Δεσμευση | Δεσμευση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | x στροφή | y στροφή | z στροφή |
| 1 | x | x | x | x | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x | x |
| 5 | x | x | x | x | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | x |

Ιδιότητες Μελών

| Μέλος | Section Shape | Iy | Iz | Ix | Wy | Wz | Wypl | Wzpl | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80x80x3. 0 | 9.06e-07 | 9.06e-07 | 1.39e-06 | 2.27e-05 | 2.27e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 0.00092 |
| 2 | 80x80x3. 0 | 9.06e-07 | 9.06e-07 | 1.39e-06 | 2.27e-05 | 2.27e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 0.00092 |
| 3 | 80x80x3. 0 | 9.06e-07 | 9.06e-07 | 1.39e-06 | 2.27e-05 | 2.27e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 0.00092 |
| 4 | 80x80x3. 0 | 9.06e-07 | 9.06e-07 | 1.39e-06 | 2.27e-05 | 2.27e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 0.00092 |
| 11 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 12 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 5 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 6 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 13 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 14 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 15 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 17 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 16 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 18 | 160x80x 5.0 | 7.53e-06 | 2.51e-06 | 5.99e-06 | 9.41e-05 | 6.28e-05 | 0.000117 | 7.17e-05 | 0.00229 |
| 9 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 22 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 23 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 24 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 25 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 26 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 27 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 28 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 29 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 30 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 31 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 32 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 33 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 34 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 10 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 35 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 36 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |

| 37 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 39 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 40 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 41 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 42 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 43 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 44 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 45 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 46 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 47 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 48 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 49 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 50 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 51 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 52 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 53 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 54 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 55 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 56 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 57 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 58 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 59 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 60 | 80x40x3. 0 | 5.5e-07 | 1.82e-07 | 4.37e-07 | 1.38e-05 | 9.1e-06 | 1.73e-05 | 1.05e-05 | 0.00068 |
| 7 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 61 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| 19 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 62 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 20 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 63 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 21 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 64 | 60x40x3. 0 | 2.69e-07 | 1.41e-07 | 2.92e-07 | 8.96e-06 | 7.04e-06 | 1.11e-05 | 8.29e-06 | 0.00056 |
| 8 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |

| 65 | 120x80x 5.0 | 3.7e-06 | 1.95e-06 | 4.01e-06 | 6.17e-05 | 4.88e-05 | 7.54e-05 | 5.67e-05 | 0.00189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Συνδεσμολογία Μελών

| Μέλος | Κόμβος Αρχής | Κόμβος Τέλους |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 8 |
| 11 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 10 |
| 13 | 9 | 11 |
| 14 | 10 | 12 |
| 15 | 11 | 13 |
| 17 | 13 | 4 |
| 16 | 12 | 14 |
| 18 | 14 | 6 |
| 9 | 1 | 15 |
| 22 | 15 | 16 |
| 23 | 16 | 17 |
| 24 | 17 | 18 |
| 25 | 18 | 19 |
| 26 | 19 | 20 |
| 27 | 20 | 21 |
| 28 | 21 | 22 |
| 29 | 22 | 23 |
| 30 | 23 | 24 |
| 31 | 24 | 25 |
| 32 | 25 | 26 |
| 33 | 26 | 27 |
| 34 | 27 | 3 |
| 10 | 7 | 28 |
| 35 | 28 | 29 |
| 36 | 29 | 30 |
| 37 | 30 | 31 |
| 38 | 31 | 32 |
| 39 | 32 | 33 |
| 40 | 33 | 34 |
| 41 | 34 | 35 |
| 42 | 35 | 36 |
| 43 | 36 | 37 |
| 44 | 37 | 38 |
| 45 | 38 | 39 |
| 46 | 39 | 40 |
| 47 | 40 | 5 |
| 48 | 15 | 28 |
| 49 | 16 | 29 |
| 50 | 17 | 30 |
| 51 | 18 | 31 |
| 52 | 19 | 32 |
| 53 | 20 | 33 |
| 54 | 21 | 34 |
| 55 | 22 | 35 |
| 56 | 23 | 36 |
| 57 | 24 | 37 |
| 58 | 25 | 38 |
| 59 | 26 | 39 |
| 60 | 27 | 40 |
| 7 | 2 | 41 |
| 61 | 41 | 8 |
| 19 | 9 | 42 |
| 62 | 42 | 10 |
| 20 | 11 | 43 |

| 63 | 43 | 12 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 13 | 44 |
| 64 | 44 | 14 |
| 8 | 4 | 45 |
| 65 | 45 | 6 |

Συνδυασμοί Φορτίσεων

| Συνδυασμοί Φορτίσεων | Συντελεστές Φόρτισης |
| --- | --- |
| EC1_001 | 1.1475 * SW + 1.1475 * DL + 1.1475 * DLR + 1.1475 * DLF + 1.1475 * DLR1 + 1.05 * LL + 1.05 * LLF + 0.75 * SNW |
| EC1_002 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 + 1.5 * LL + 1.5 * LLF + 0.75 * SNW |
| EC1_003 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 + 1.05 * LL + 1.05 * LLF + 0.75 * SNW |
| EC1_004 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 + 1.05 * LL + 1.05 * LLF + 1.5 * SNW |
| EC1_005 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 + 1.05 * LL + 1.05 * LLF + 0.75 * SNW |
| EC1_006 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_007 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_008 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_009 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_010 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_011 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_012 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_013 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_014 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_015 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y |
| EC1_016 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_017 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_018 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y |
| EC1_019 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y |
| EC1_020 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_021 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_022 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_023 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_024 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_025 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_026 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + 0.3 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_027 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_028 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y |
| EC1_029 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_030 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + 0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_031 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_032 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + 0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_033 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y |

| EC1_034 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| --- | --- |
| EC1_035 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X + -0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_036 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y |
| EC1_037 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y |
| EC1_038 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_039 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X+Ecc + -0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_040 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_041 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -1 * EQ_X-Ecc + -0.3 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_042 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y |
| EC1_043 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_044 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_045 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y |
| EC1_046 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y |
| EC1_047 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_048 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_049 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_050 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_051 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y |
| EC1_052 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_053 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_054 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y |
| EC1_055 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y |
| EC1_056 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_057 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_058 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_059 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + 0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_060 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y |
| EC1_061 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_062 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + 1 * EQ_Y- Ecc |
| EC1_063 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y |
| EC1_064 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y |
| EC1_065 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_066 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + 1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_067 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y+Ecc |

| EC1_068 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + 1 * EQ_Y-Ecc |
| --- | --- |
| EC1_069 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y |
| EC1_070 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_071 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X + -1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_072 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y |
| EC1_073 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y |
| EC1_074 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_075 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X+Ecc + -1 * EQ_Y-Ecc |
| EC1_076 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y+Ecc |
| EC1_077 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 0.3 * LL + 0.3 * LLF + -0.3 * EQ_X-Ecc + -1 * EQ_Y-Ecc |
| EC2_001 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 |
| EC2_002 | 1.35 * SW + 1.35 * DL + 1.35 * DLR + 1.35 * DLF + 1.35 * DLR1 + 1.5 * LL + 1.5 * LLF |
| EC2_003 | 1 * SW + 1 * DL + 1 * DLR + 1 * DLF + 1 * DLR1 + 1 * LL + 1 * LLF |

Φορτία Κόμβων

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X

| Κόμβος | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y

| Κόμβος | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Φορτία Μελών

Περίπτωση Φόρτισης: SW

| Μέλος | τύπος | Τοπικό Απόλυτο | V1 | V2 | Απόλυτα ή Ποσοστιαία | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniform | G Z | -0.071 | -0.071 | F | 0.000 | 1.000 |
| 2 | Uniform | G Z | -0.071 | -0.071 | F | 0.000 | 1.000 |
| 3 | Uniform | G Z | -0.071 | -0.071 | F | 0.000 | 1.000 |
| 4 | Uniform | G Z | -0.071 | -0.071 | F | 0.000 | 1.000 |
| 11 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 12 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 5 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 6 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 13 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 14 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 15 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 17 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 16 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 18 | Uniform | G Z | -0.177 | -0.177 | F | 0.000 | 1.000 |
| 9 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 22 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 23 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 24 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 25 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 26 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 27 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 28 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 29 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 30 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 31 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 32 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 33 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 34 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 10 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 35 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 36 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 37 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 38 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 39 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 40 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 41 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 42 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 43 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 44 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 45 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 46 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 47 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 48 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 49 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 50 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 51 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 52 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 53 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 54 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 55 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 56 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 57 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 58 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 59 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 60 | Uniform | G Z | -0.052 | -0.052 | F | 0.000 | 1.000 |
| 7 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 61 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |

| 19 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| 20 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| 63 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| 21 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| 64 | Uniform | G Z | -0.043 | -0.043 | F | 0.000 | 1.000 |
| 8 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |
| 65 | Uniform | G Z | -0.145 | -0.145 | F | 0.000 | 1.000 |

Περίπτωση Φόρτισης: LLF

| Μέλος | τύπος | Τοπικό Απόλυτο | V1 | V2 | Απόλυτα ή Ποσοστιαία | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 11 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 11 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 47 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 47 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 60 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 60 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 60 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 34 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 34 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 60 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 60 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 60 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 46 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 46 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 59 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 59 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 59 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 33 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 33 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 59 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 59 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 59 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 45 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 45 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 58 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 58 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 58 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 32 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 32 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 58 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 58 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 58 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 44 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 44 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 57 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 57 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 57 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 31 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 31 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 57 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 57 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 57 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 43 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 43 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 56 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 56 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 56 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 30 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |

| 30 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 56 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 56 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 42 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 42 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 55 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 55 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 55 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 29 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 29 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 55 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 55 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 55 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 41 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 41 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 54 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 54 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 54 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 28 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 28 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 54 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 54 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 54 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 40 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 40 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 53 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 53 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 53 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 27 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 27 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 53 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 53 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 53 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 39 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 39 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 52 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 52 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 52 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 26 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 26 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 52 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 52 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 52 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 38 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 38 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 51 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 51 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 51 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 25 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 25 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 51 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 51 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 51 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 37 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 37 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 50 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 50 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 50 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 24 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 24 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 50 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 50 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 50 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |

| 36 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 49 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 49 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 49 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 23 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 23 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 49 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 49 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 49 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 35 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 35 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 48 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 48 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 48 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 22 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 22 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 48 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 48 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 48 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 10 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 10 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 12 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.100 |
| 12 | Linear | G Z | -0.628 | -0.628 | F | 0.100 | 0.900 |
| 12 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 9 | Linear | G Z | 0.000 | -0.628 | F | 0.000 | 0.500 |
| 9 | Linear | G Z | -0.628 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |

Περίπτωση Φόρτισης: DLF

| Μέλος | τύπος | Τοπικό Απόλυτο | V1 | V2 | Απόλυτα ή Ποσοστιαία | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 11 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 11 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 47 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 47 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 60 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 60 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 60 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 34 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 34 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 60 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 60 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 60 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 46 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 46 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 59 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 59 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 59 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 33 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 33 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 59 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 59 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 59 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 45 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 45 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 58 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 58 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 58 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 32 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 32 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |

| 58 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 58 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 44 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 44 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 57 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 57 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 57 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 31 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 31 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 57 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 57 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 57 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 43 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 43 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 56 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 56 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 56 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 30 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 30 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 56 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 56 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 56 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 42 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 42 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 55 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 55 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 55 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 29 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 29 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 55 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 55 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 55 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 41 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 41 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 54 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 54 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 54 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 28 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 28 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 54 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 54 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 54 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 40 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 40 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 53 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 53 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 53 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 27 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 27 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 53 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 53 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 53 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 39 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 39 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 52 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 52 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 52 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 26 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 26 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 52 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 52 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 52 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 38 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |

| 38 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 51 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 51 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 25 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 25 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 51 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 51 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 51 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 37 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 37 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 50 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 50 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 50 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 24 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 24 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 50 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 50 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 50 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 36 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 36 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 49 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 49 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 49 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 23 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 23 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 49 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 49 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 49 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 35 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 35 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 48 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 48 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 48 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 22 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 22 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 48 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 48 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 48 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 10 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 10 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |
| 12 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.100 |
| 12 | Linear | G Z | -0.105 | -0.105 | F | 0.100 | 0.900 |
| 12 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.900 | 1.000 |
| 9 | Linear | G Z | 0.000 | -0.105 | F | 0.000 | 0.500 |
| 9 | Linear | G Z | -0.105 | 0.000 | F | 0.500 | 1.000 |

Element Connectivity Αποτελέσματα Ανάλυσης Μετατοπίσεις Κόμβων

Περίπτωση Φόρτισης: SW

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | -0.0000072 | -0.0000022 | -0.0000125 | 0.0438993 | 0.0039994 | -0.0002709 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | -0.0000071 | -0.0000008 | -0.0000125 | -0.0437762 | 0.0039575 | 0.0002496 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0000071 | -0.0000008 | -0.0000125 | -0.0437762 | -0.0039575 | -0.0002496 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000072 | -0.0000022 | -0.0000125 | 0.0438993 | -0.0039994 | 0.0002709 |
| 9 | -0.0000158 | -0.0000018 | -0.0011807 | 0.0320520 | 0.0069030 | -0.0002007 |
| 10 | 0.0000158 | -0.0000018 | -0.0011807 | 0.0320520 | -0.0069030 | 0.0002007 |
| 11 | -0.0000174 | -0.0000015 | -0.0015706 | 0.0020679 | 0.0076912 | -0.0000013 |
| 12 | 0.0000174 | -0.0000015 | -0.0015706 | 0.0020679 | -0.0076912 | 0.0000013 |
| 13 | -0.0000160 | -0.0000012 | -0.0012643 | -0.0288687 | 0.0070031 | 0.0001814 |
| 14 | 0.0000160 | -0.0000012 | -0.0012643 | -0.0288687 | -0.0070031 | -0.0001814 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000847 | 0.0204152 | 0.0032488 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0002825 | 0.0314081 | 0.0054628 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005305 | 0.0345489 | 0.0069568 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0007768 | 0.0314081 | 0.0079430 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009815 | 0.0235561 | 0.0085618 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011158 | 0.0125632 | 0.0089011 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011624 | 0.0000000 | 0.0090090 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011158 | -0.0125632 | 0.0089011 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009815 | -0.0235561 | 0.0085618 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0007768 | -0.0314081 | 0.0079430 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005305 | -0.0345489 | 0.0069568 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0002825 | -0.0314081 | 0.0054628 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000847 | -0.0204152 | 0.0032488 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000847 | 0.0204152 | -0.0032488 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0002825 | 0.0314081 | -0.0054628 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005305 | 0.0345489 | -0.0069568 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0007768 | 0.0314081 | -0.0079430 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009815 | 0.0235561 | -0.0085618 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011158 | 0.0125632 | -0.0089011 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011624 | 0.0000000 | -0.0090090 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0011158 | -0.0125632 | -0.0089011 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009815 | -0.0235561 | -0.0085618 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0007768 | -0.0314081 | -0.0079430 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005305 | -0.0345489 | -0.0069568 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0002825 | -0.0314081 | -0.0054628 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000847 | -0.0204152 | -0.0032488 | 0.0000000 |
| 41 | -0.0000000 | -0.0001273 | -0.0000602 | 0.0439099 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 42 | -0.0000000 | -0.0000932 | -0.0012851 | 0.0320596 | -0.0000000 | 0.0000000 |
| 43 | -0.0000000 | -0.0000073 | -0.0016846 | 0.0020680 | -0.0000000 | 0.0000000 |
| 44 | -0.0000000 | 0.0000811 | -0.0013698 | -0.0288756 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 45 | -0.0000000 | 0.0001238 | -0.0000597 | -0.0437860 | 0.0000000 | -0.0000000 |

Περίπτωση Φόρτισης: LLF

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 2 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 9 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 10 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 12 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 13 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 14 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009648 | 0.2325766 | 0.0764331 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0032188 | 0.3578105 | 0.1285210 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0060432 | 0.3935915 | 0.1636683 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0088499 | 0.3578104 | 0.1868715 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0111814 | 0.2683579 | 0.2014292 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0127111 | 0.1431240 | 0.2094107 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0132427 | -0.0000000 | 0.2119509 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0127111 | -0.1431240 | 0.2094107 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0111814 | -0.2683579 | 0.2014292 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0088499 | -0.3578104 | 0.1868715 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0060432 | -0.3935915 | 0.1636683 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0032188 | -0.3578105 | 0.1285210 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009648 | -0.2325766 | 0.0764331 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009648 | 0.2325766 | -0.0764331 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0032188 | 0.3578105 | -0.1285210 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0060432 | 0.3935915 | -0.1636683 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0088499 | 0.3578104 | -0.1868715 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0111814 | 0.2683579 | -0.2014292 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0127111 | 0.1431240 | -0.2094107 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0132427 | -0.0000000 | -0.2119509 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0127111 | -0.1431240 | -0.2094107 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0111814 | -0.2683579 | -0.2014292 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0088499 | -0.3578104 | -0.1868715 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0060432 | -0.3935915 | -0.1636683 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0032188 | -0.3578105 | -0.1285210 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0009648 | -0.2325766 | -0.0764331 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 42 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 43 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 44 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 45 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

Περίπτωση Φόρτισης: DLF

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 9 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 10 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 12 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 13 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 14 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0001608 | 0.0387628 | 0.0127389 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005365 | 0.0596352 | 0.0214202 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0010072 | 0.0655987 | 0.0272781 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0014750 | 0.0596351 | 0.0311453 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0018636 | 0.0447264 | 0.0335716 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0021185 | 0.0238540 | 0.0349018 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0022071 | -0.0000000 | 0.0353252 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0021185 | -0.0238540 | 0.0349018 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0018636 | -0.0447264 | 0.0335716 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0014750 | -0.0596351 | 0.0311453 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0010072 | -0.0655987 | 0.0272781 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005365 | -0.0596352 | 0.0214202 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0001608 | -0.0387628 | 0.0127389 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0001608 | 0.0387628 | -0.0127389 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005365 | 0.0596352 | -0.0214202 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0010072 | 0.0655987 | -0.0272781 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0014750 | 0.0596351 | -0.0311453 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0018636 | 0.0447264 | -0.0335716 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0021185 | 0.0238540 | -0.0349018 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0022071 | -0.0000000 | -0.0353252 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0021185 | -0.0238540 | -0.0349018 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0018636 | -0.0447264 | -0.0335716 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0014750 | -0.0596351 | -0.0311453 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0010072 | -0.0655987 | -0.0272781 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0005365 | -0.0596352 | -0.0214202 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0001608 | -0.0387628 | -0.0127389 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 42 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 43 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 44 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 45 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | 0.0094422 | -0.0000114 | 0.0000173 | -0.0016471 | 0.0328446 | 0.0258997 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0093929 | -0.0000054 | 0.0000172 | 0.0016102 | 0.0327663 | -0.0251447 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0093929 | 0.0000054 | -0.0000172 | -0.0016102 | 0.0327663 | -0.0251447 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0094422 | 0.0000114 | -0.0000173 | 0.0016471 | 0.0328446 | 0.0258997 |
| 9 | 0.0107879 | -0.0000099 | 0.0000875 | -0.0022850 | 0.0209699 | 0.0462141 |
| 10 | 0.0107879 | 0.0000099 | -0.0000875 | 0.0022850 | 0.0209699 | 0.0462141 |
| 11 | 0.0113753 | -0.0000085 | 0.0001161 | -0.0001333 | 0.0183288 | 0.0025348 |
| 12 | 0.0113753 | 0.0000085 | -0.0001161 | 0.0001333 | 0.0183288 | 0.0025348 |
| 13 | 0.0108812 | -0.0000071 | 0.0000927 | 0.0021050 | 0.0206016 | -0.0438452 |
| 14 | 0.0108812 | 0.0000071 | -0.0000927 | -0.0021050 | 0.0206016 | -0.0438452 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0094455 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0138589 | -0.0112340 |
| 42 | 0.0108015 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0031755 | -0.0218646 |
| 43 | 0.0113932 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | 0.0004488 | -0.0005566 |
| 44 | 0.0108956 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0025652 | 0.0220703 |
| 45 | 0.0093962 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0138315 | 0.0122202 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | -0.0000003 | 0.0096998 | -0.0000061 | -0.0445795 | 0.0000750 | 0.0017418 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0000003 | 0.0096998 | 0.0000061 | -0.0445544 | -0.0000733 | 0.0018390 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | -0.0000003 | 0.0096998 | 0.0000061 | -0.0445544 | 0.0000733 | -0.0018390 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000003 | 0.0096998 | -0.0000061 | -0.0445795 | -0.0000750 | -0.0017418 |
| 9 | 0.0000013 | 0.0097014 | 0.0004049 | 0.0080845 | -0.0001209 | -0.0001627 |
| 10 | -0.0000013 | 0.0097014 | 0.0004049 | 0.0080845 | 0.0001209 | 0.0001627 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0097019 | 0.0000312 | 0.0217001 | -0.0000124 | 0.0002454 |
| 12 | -0.0000000 | 0.0097019 | 0.0000312 | 0.0217001 | 0.0000124 | -0.0002454 |
| 13 | -0.0000012 | 0.0097015 | -0.0003764 | 0.0111920 | 0.0000986 | -0.0001647 |
| 14 | 0.0000012 | 0.0097015 | -0.0003764 | 0.0111920 | -0.0000986 | 0.0001647 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 41 | 0.0000000 | 0.0098662 | -0.0000074 | -0.0460041 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0.0000000 | 0.0097778 | 0.0004123 | 0.0025639 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 43 | -0.0000000 | 0.0097440 | 0.0000314 | 0.0161641 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 44 | -0.0000000 | 0.0097692 | -0.0003829 | 0.0056715 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 45 | -0.0000000 | 0.0098670 | 0.0000073 | -0.0459828 | 0.0000000 | -0.0000000 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | 0.0122684 | -0.0000148 | 0.0000225 | -0.0021401 | 0.0426755 | 0.0258997 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0122171 | -0.0000070 | 0.0000224 | 0.0020943 | 0.0426186 | -0.0251447 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0122171 | 0.0000070 | -0.0000224 | -0.0020943 | 0.0426186 | -0.0251447 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0122684 | 0.0000148 | -0.0000225 | 0.0021401 | 0.0426755 | 0.0258997 |
| 9 | 0.0122495 | -0.0000112 | 0.0000993 | -0.0025946 | 0.0238112 | 0.0462141 |
| 10 | 0.0122495 | 0.0000112 | -0.0000993 | 0.0025946 | 0.0238112 | 0.0462141 |
| 11 | 0.0114606 | -0.0000085 | 0.0001169 | -0.0001343 | 0.0184663 | 0.0025348 |
| 12 | 0.0114606 | 0.0000085 | -0.0001169 | 0.0001343 | 0.0184663 | 0.0025348 |
| 13 | 0.0121921 | -0.0000079 | 0.0001039 | 0.0023586 | 0.0230836 | -0.0438452 |
| 14 | 0.0121921 | 0.0000079 | -0.0001039 | -0.0023586 | 0.0230836 | -0.0438452 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0122727 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0180070 | -0.0112340 |
| 42 | 0.0122650 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0036058 | -0.0218646 |
| 43 | 0.0114788 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | 0.0004521 | -0.0005566 |
| 44 | 0.0122083 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0028743 | 0.0220703 |
| 45 | 0.0122215 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0179904 | 0.0122202 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | 0.0122684 | -0.0000148 | 0.0000225 | -0.0021401 | 0.0426755 | 0.0258997 |

| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0122171 | -0.0000070 | 0.0000224 | 0.0020943 | 0.0426186 | -0.0251447 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | 0.0122171 | 0.0000070 | -0.0000224 | -0.0020943 | 0.0426186 | -0.0251447 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0122684 | 0.0000148 | -0.0000225 | 0.0021401 | 0.0426755 | 0.0258997 |
| 9 | 0.0122495 | -0.0000112 | 0.0000993 | -0.0025946 | 0.0238112 | 0.0462141 |
| 10 | 0.0122495 | 0.0000112 | -0.0000993 | 0.0025946 | 0.0238112 | 0.0462141 |
| 11 | 0.0114606 | -0.0000085 | 0.0001169 | -0.0001343 | 0.0184663 | 0.0025348 |
| 12 | 0.0114606 | 0.0000085 | -0.0001169 | 0.0001343 | 0.0184663 | 0.0025348 |
| 13 | 0.0121921 | -0.0000079 | 0.0001039 | 0.0023586 | 0.0230836 | -0.0438452 |
| 14 | 0.0121921 | 0.0000079 | -0.0001039 | -0.0023586 | 0.0230836 | -0.0438452 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0122727 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0180070 | -0.0112340 |
| 42 | 0.0122650 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | -0.0036058 | -0.0218646 |
| 43 | 0.0114788 | -0.0000000 | 0.0000000 | -0.0000000 | 0.0004521 | -0.0005566 |
| 44 | 0.0122083 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0028743 | 0.0220703 |
| 45 | 0.0122215 | -0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | -0.0179904 | 0.0122202 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | -0.0000004 | 0.0126097 | -0.0000079 | -0.0579533 | 0.0000974 | 0.0017418 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0000003 | 0.0126097 | 0.0000079 | -0.0579207 | -0.0000953 | 0.0018390 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | -0.0000003 | 0.0126097 | 0.0000079 | -0.0579207 | 0.0000953 | -0.0018390 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000004 | 0.0126097 | -0.0000079 | -0.0579533 | -0.0000974 | -0.0017418 |
| 9 | 0.0000017 | 0.0126119 | 0.0005263 | 0.0105099 | -0.0001572 | -0.0001627 |
| 10 | -0.0000017 | 0.0126119 | 0.0005263 | 0.0105099 | 0.0001572 | 0.0001627 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0126124 | 0.0000405 | 0.0282101 | -0.0000161 | 0.0002454 |
| 12 | -0.0000000 | 0.0126124 | 0.0000405 | 0.0282101 | 0.0000161 | -0.0002454 |
| 13 | -0.0000015 | 0.0126120 | -0.0004894 | 0.0145496 | 0.0001282 | -0.0001647 |
| 14 | 0.0000015 | 0.0126120 | -0.0004894 | 0.0145496 | -0.0001282 | 0.0001647 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0000000 | 0.0098662 | -0.0000074 | -0.0460041 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 42 | 0.0000000 | 0.0097778 | 0.0004123 | 0.0025639 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 43 | -0.0000000 | 0.0097440 | 0.0000314 | 0.0161641 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 44 | -0.0000000 | 0.0097692 | -0.0003829 | 0.0056715 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 45 | -0.0000000 | 0.0098670 | 0.0000073 | -0.0459828 | 0.0000000 | -0.0000000 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc

| Κόμβος | Μετ X | Μετ Y | Μετ Z | Στροφή X | Στροφή Y | Στροφή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 2 | -0.0000004 | 0.0126097 | -0.0000079 | -0.0579533 | 0.0000974 | 0.0017418 |
| 3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 4 | 0.0000003 | 0.0126097 | 0.0000079 | -0.0579207 | -0.0000953 | 0.0018390 |
| 5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 6 | -0.0000003 | 0.0126097 | 0.0000079 | -0.0579207 | 0.0000953 | -0.0018390 |
| 7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 8 | 0.0000004 | 0.0126097 | -0.0000079 | -0.0579533 | -0.0000974 | -0.0017418 |
| 9 | 0.0000017 | 0.0126119 | 0.0005263 | 0.0105099 | -0.0001572 | -0.0001627 |
| 10 | -0.0000017 | 0.0126119 | 0.0005263 | 0.0105099 | 0.0001572 | 0.0001627 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0126124 | 0.0000405 | 0.0282101 | -0.0000161 | 0.0002454 |
| 12 | -0.0000000 | 0.0126124 | 0.0000405 | 0.0282101 | 0.0000161 | -0.0002454 |
| 13 | -0.0000015 | 0.0126120 | -0.0004894 | 0.0145496 | 0.0001282 | -0.0001647 |
| 14 | 0.0000015 | 0.0126120 | -0.0004894 | 0.0145496 | -0.0001282 | 0.0001647 |
| 15 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 16 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 17 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 18 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 19 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 20 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 21 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 22 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 23 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 24 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 25 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 26 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 27 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 28 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

| 29 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 31 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 32 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 33 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 34 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 35 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 36 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 37 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 38 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 39 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 40 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
| 41 | 0.0000000 | 0.0098662 | -0.0000074 | -0.0460041 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 42 | 0.0000000 | 0.0097778 | 0.0004123 | 0.0025639 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 43 | -0.0000000 | 0.0097440 | 0.0000314 | 0.0161641 | 0.0000000 | -0.0000000 |
| 44 | -0.0000000 | 0.0097692 | -0.0003829 | 0.0056715 | -0.0000000 | -0.0000000 |
| 45 | -0.0000000 | 0.0098670 | 0.0000073 | -0.0459828 | 0.0000000 | -0.0000000 |

Εντατικά Μεγέθη

Περίπτωση Φόρτισης: SW

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.9366 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | -0.0101 | 0.0993 |
| 1 | 2 | -0.7418 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0193 | -0.2003 |
| 2 | 3 | -0.9328 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | -0.0100 | -0.0995 |
| 2 | 4 | -0.7380 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0191 | 0.2001 |
| 3 | 5 | -0.9328 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | 0.0100 | -0.0995 |
| 3 | 6 | -0.7380 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0191 | 0.2001 |
| 4 | 7 | -0.9366 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | 0.0101 | 0.0993 |
| 4 | 8 | -0.7418 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0193 | -0.2003 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.1089 | -0.0029 | -0.5877 | -0.0146 | 0.2003 | -0.0019 |
| 5 | 9 | -0.1089 | -0.0029 | -0.3053 | -0.0146 | -0.5141 | 0.0027 |
| 6 | 8 | -0.1089 | 0.0029 | -0.5877 | 0.0146 | 0.2003 | 0.0019 |
| 6 | 10 | -0.1089 | 0.0029 | -0.3053 | 0.0146 | -0.5141 | -0.0027 |
| 13 | 9 | -0.1089 | 0.0019 | -0.2595 | -0.0051 | -0.5141 | 0.0026 |
| 13 | 11 | -0.1089 | 0.0019 | -0.0389 | -0.0051 | -0.7006 | 0.0002 |
| 14 | 10 | -0.1089 | -0.0019 | -0.2595 | 0.0051 | -0.5141 | -0.0026 |
| 14 | 12 | -0.1089 | -0.0019 | -0.0389 | 0.0051 | -0.7006 | -0.0002 |
| 15 | 11 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0068 | 0.0044 | -0.7006 | 0.0002 |
| 15 | 13 | -0.1089 | -0.0017 | 0.2275 | 0.0044 | -0.5541 | 0.0024 |
| 17 | 13 | -0.1089 | 0.0024 | 0.2732 | 0.0139 | -0.5541 | 0.0024 |
| 17 | 4 | -0.1089 | 0.0024 | 0.5839 | 0.0139 | 0.2001 | -0.0018 |
| 16 | 12 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0068 | -0.0044 | -0.7006 | -0.0002 |
| 16 | 14 | -0.1089 | 0.0017 | 0.2275 | -0.0044 | -0.5541 | -0.0024 |
| 18 | 14 | -0.1089 | -0.0024 | 0.2732 | -0.0139 | -0.5541 | -0.0024 |
| 18 | 6 | -0.1089 | -0.0024 | 0.5839 | -0.0139 | 0.2001 | 0.0018 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7827 | -0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7219 | -0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6669 | -0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6062 | -0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5512 | -0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4904 | -0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4355 | -0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3747 | -0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3197 | -0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2590 | -0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2040 | -0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1432 | -0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0882 | -0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0275 | -0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | 0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0882 | 0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1432 | 0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | 0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2590 | 0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3197 | 0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3747 | 0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4355 | 0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4904 | 0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5512 | 0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6062 | 0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6669 | 0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7219 | 0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7827 | 0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7827 | 0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7219 | 0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |

| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6669 | 0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6062 | 0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5512 | 0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4904 | 0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4355 | 0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3747 | 0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3197 | 0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2590 | 0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2040 | 0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1432 | 0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0882 | 0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0275 | 0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | -0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0882 | -0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1432 | -0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | -0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2590 | -0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3197 | -0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3747 | -0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4355 | -0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4904 | -0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5512 | -0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6062 | -0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6669 | -0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7219 | -0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7827 | -0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 7 | 2 | -0.0310 | 0.0000 | -0.1512 | 0.0003 | 0.0047 | 0.0017 |
| 7 | 41 | -0.0077 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0003 | -0.0750 | 0.0017 |
| 61 | 41 | -0.0077 | 0.0000 | -0.0012 | -0.0003 | -0.0750 | 0.0017 |
| 61 | 8 | -0.0310 | 0.0000 | 0.1512 | -0.0003 | 0.0047 | 0.0017 |
| 19 | 9 | -0.0116 | 0.0000 | -0.0445 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0001 |
| 19 | 42 | -0.0047 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 | -0.0137 | 0.0001 |
| 62 | 42 | -0.0047 | 0.0000 | -0.0007 | -0.0000 | -0.0137 | 0.0001 |
| 62 | 10 | -0.0116 | 0.0000 | 0.0445 | -0.0000 | 0.0095 | 0.0001 |
| 20 | 11 | -0.0033 | 0.0000 | -0.0457 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 20 | 43 | 0.0036 | 0.0000 | -0.0005 | 0.0000 | -0.0151 | 0.0000 |
| 63 | 43 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0005 | -0.0000 | -0.0151 | 0.0000 |
| 63 | 12 | -0.0033 | 0.0000 | 0.0457 | -0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |

| 21 | 13 | -0.0109 | -0.0000 | -0.0446 | -0.0000 | 0.0095 | -0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 44 | -0.0041 | -0.0000 | 0.0006 | -0.0000 | -0.0139 | -0.0001 |
| 64 | 44 | -0.0041 | -0.0000 | -0.0006 | 0.0000 | -0.0139 | -0.0001 |
| 64 | 14 | -0.0109 | -0.0000 | 0.0446 | 0.0000 | 0.0095 | -0.0001 |
| 8 | 4 | -0.0313 | -0.0000 | -0.1512 | -0.0002 | 0.0052 | -0.0016 |
| 8 | 45 | -0.0081 | -0.0000 | 0.0012 | -0.0002 | -0.0744 | -0.0016 |
| 65 | 45 | -0.0081 | -0.0000 | -0.0012 | 0.0002 | -0.0744 | -0.0016 |
| 65 | 6 | -0.0313 | -0.0000 | 0.1512 | 0.0002 | 0.0052 | -0.0016 |

Περίπτωση Φόρτισης: LLF

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6359 | -0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5045 | -0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3174 | -0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1860 | -0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9989 | -0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8675 | -0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6804 | -0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5490 | -0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3619 | -0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2305 | -0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0434 | -0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9120 | -0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7249 | -0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | -0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7250 | 0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9120 | 0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0434 | 0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2305 | 0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3619 | 0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5490 | 0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6804 | 0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |

| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8675 | 0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9989 | 0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1860 | 0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3174 | 0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5045 | 0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6359 | 0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6359 | 0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5045 | 0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3174 | 0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1860 | 0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9989 | 0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8675 | 0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6804 | 0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5490 | 0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3619 | 0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2305 | 0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0434 | 0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9120 | 0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7249 | 0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | -0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7250 | -0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9120 | -0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0434 | -0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2305 | -0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3619 | -0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5490 | -0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6804 | -0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8675 | -0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9989 | -0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1860 | -0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3174 | -0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5045 | -0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6359 | -0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0653 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0653 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 19 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Περίπτωση Φόρτισης: DLF

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4393 | -0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4174 | -0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2196 | -0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1977 | -0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9998 | -0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9779 | -0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7801 | -0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7582 | -0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5603 | -0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5384 | -0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3406 | -0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3187 | -0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1208 | -0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | -0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |

| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1208 | 0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3187 | 0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3406 | 0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5384 | 0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5603 | 0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7582 | 0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7801 | 0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9779 | 0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9998 | 0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1977 | 0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2196 | 0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4174 | 0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4393 | 0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4393 | 0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4174 | 0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2196 | 0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1977 | 0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9998 | 0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9779 | 0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7801 | 0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7582 | 0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5603 | 0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5384 | 0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3406 | 0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3187 | 0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1208 | 0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | -0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1208 | -0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3187 | -0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3406 | -0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5384 | -0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5603 | -0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7582 | -0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7801 | -0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9779 | -0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9998 | -0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1977 | -0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2196 | -0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4174 | -0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4393 | -0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1979 | -0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |

| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.2707 | -0.0054 |
| 1 | 2 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -1.1952 | 0.0092 |
| 2 | 3 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.2639 | 0.0029 |
| 2 | 4 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -1.1885 | -0.0066 |
| 3 | 5 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.2639 | -0.0029 |
| 3 | 6 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -1.1885 | 0.0066 |
| 4 | 7 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.2707 | 0.0054 |
| 4 | 8 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -1.1952 | -0.0092 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0611 | 0.4918 |
| 5 | 9 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | 0.0401 | -0.2694 |
| 6 | 8 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0611 | 0.4918 |
| 6 | 10 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | -0.0401 | -0.2694 |
| 13 | 9 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0335 | -0.2065 |
| 13 | 11 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0569 | -0.4056 |
| 14 | 10 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0335 | -0.2065 |
| 14 | 12 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0569 | -0.4056 |
| 15 | 11 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0566 | -0.4028 |
| 15 | 13 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0375 | -0.2472 |
| 17 | 13 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0438 | -0.3081 |
| 17 | 4 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0586 | 0.4942 |
| 16 | 12 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0566 | -0.4028 |
| 16 | 14 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0375 | -0.2472 |
| 18 | 14 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0438 | -0.3081 |
| 18 | 6 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0586 | 0.4942 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -1.1355 | -0.4766 |
| 7 | 41 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.0000 | 0.0031 |
| 61 | 41 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.0000 | -0.0031 |
| 61 | 8 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 1.1355 | 0.4766 |
| 19 | 9 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0427 | -0.0631 |
| 19 | 42 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0000 | 0.0004 |
| 62 | 42 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0000 | -0.0004 |
| 62 | 10 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0427 | 0.0631 |
| 20 | 11 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0316 | -0.0029 |
| 20 | 43 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 43 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 12 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0316 | 0.0029 |
| 21 | 13 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0410 | 0.0611 |
| 21 | 44 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0000 | -0.0004 |
| 64 | 44 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0004 |
| 64 | 14 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0410 | -0.0611 |
| 8 | 4 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -1.1330 | 0.4796 |
| 8 | 45 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.0000 | -0.0031 |
| 65 | 45 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.0000 | 0.0031 |
| 65 | 6 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 1.1330 | -0.4796 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | -0.0002 | 1.2808 |
| 1 | 2 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0004 | -1.1783 |
| 2 | 3 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | 1.2809 |
| 2 | 4 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0004 | -1.1784 |
| 3 | 5 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0002 | 1.2809 |
| 3 | 6 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0004 | -1.1784 |
| 4 | 7 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | 0.0002 | 1.2808 |
| 4 | 8 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0004 | -1.1783 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 1.1921 | -0.0334 |
| 5 | 9 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.5377 | 0.0125 |
| 6 | 8 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 1.1921 | 0.0334 |
| 6 | 10 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.5377 | -0.0125 |
| 13 | 9 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.5418 | -0.0011 |
| 13 | 11 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.0306 | 0.0068 |
| 14 | 10 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.5418 | 0.0011 |
| 14 | 12 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.0306 | -0.0068 |
| 15 | 11 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | 0.0347 | -0.0066 |
| 15 | 13 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.4765 | 0.0009 |
| 17 | 13 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.4724 | -0.0127 |
| 17 | 4 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -1.1922 | 0.0327 |
| 16 | 12 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | 0.0347 | 0.0066 |
| 16 | 14 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.4765 | -0.0009 |

| 18 | 14 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.4724 | 0.0127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -1.1922 | -0.0327 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | 0.0014 | 0.0362 |
| 7 | 41 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0032 | -0.0556 |
| 61 | 41 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0032 | -0.0556 |
| 61 | 8 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | 0.0014 | 0.0362 |
| 19 | 9 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0017 | 0.0141 |
| 19 | 42 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0019 | -0.0132 |
| 62 | 42 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0019 | -0.0132 |
| 62 | 10 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0017 | 0.0141 |
| 20 | 11 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | -0.0000 | 0.0139 |
| 20 | 43 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0133 |
| 63 | 43 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0133 |
| 63 | 12 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | -0.0000 | 0.0139 |
| 21 | 13 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0015 | 0.0141 |
| 21 | 44 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0017 | -0.0132 |
| 64 | 44 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0017 | -0.0132 |
| 64 | 14 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0141 |
| 8 | 4 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | -0.0012 | 0.0356 |
| 8 | 45 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0029 | -0.0562 |
| 65 | 45 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0029 | -0.0562 |
| 65 | 6 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | -0.0012 | 0.0356 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | -0.0070 |
| 1 | 2 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | 0.0119 |
| 2 | 3 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | 0.0038 |
| 2 | 4 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | -0.0086 |
| 3 | 5 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | -0.0038 |
| 3 | 6 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | 0.0086 |
| 4 | 7 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | 0.0070 |
| 4 | 8 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | -0.0119 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0744 | 0.5987 |
| 5 | 9 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0489 | -0.3279 |
| 6 | 8 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0744 | 0.5987 |
| 6 | 10 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0489 | -0.3279 |
| 13 | 9 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0359 | -0.2213 |
| 13 | 11 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0610 | -0.4346 |

| 14 | 10 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0359 | -0.2213 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 12 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0610 | -0.4346 |
| 15 | 11 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0598 | -0.4255 |
| 15 | 13 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0396 | -0.2612 |
| 17 | 13 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0531 | -0.3730 |
| 17 | 4 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0710 | 0.5983 |
| 16 | 12 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0598 | -0.4255 |
| 16 | 14 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0396 | -0.2612 |
| 18 | 14 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0531 | -0.3730 |
| 18 | 6 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0710 | 0.5983 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.4754 | -0.6193 |
| 7 | 41 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | 0.0040 |
| 61 | 41 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | -0.0040 |
| 61 | 8 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.4754 | 0.6193 |
| 19 | 9 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0485 | -0.0717 |
| 19 | 42 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | 0.0005 |
| 62 | 42 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | -0.0005 |
| 62 | 10 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0485 | 0.0717 |
| 20 | 11 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0318 | -0.0029 |
| 20 | 43 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 43 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 12 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0318 | 0.0029 |
| 21 | 13 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0459 | 0.0685 |
| 21 | 44 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | -0.0005 |
| 64 | 44 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0005 |
| 64 | 14 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0459 | -0.0685 |
| 8 | 4 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.4736 | 0.6238 |
| 8 | 45 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | -0.0041 |
| 65 | 45 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0041 |
| 65 | 6 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.4736 | -0.6238 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | -0.0070 |
| 1 | 2 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | 0.0119 |
| 2 | 3 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | 0.0038 |
| 2 | 4 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | -0.0086 |
| 3 | 5 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | -0.0038 |
| 3 | 6 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | 0.0086 |
| 4 | 7 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | 0.0070 |
| 4 | 8 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | -0.0119 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0744 | 0.5987 |
| 5 | 9 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0489 | -0.3279 |
| 6 | 8 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0744 | 0.5987 |
| 6 | 10 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0489 | -0.3279 |
| 13 | 9 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0359 | -0.2213 |
| 13 | 11 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0610 | -0.4346 |
| 14 | 10 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0359 | -0.2213 |
| 14 | 12 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0610 | -0.4346 |
| 15 | 11 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0598 | -0.4255 |
| 15 | 13 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0396 | -0.2612 |
| 17 | 13 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0531 | -0.3730 |
| 17 | 4 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0710 | 0.5983 |
| 16 | 12 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0598 | -0.4255 |
| 16 | 14 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0396 | -0.2612 |
| 18 | 14 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0531 | -0.3730 |
| 18 | 6 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0710 | 0.5983 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.4754 | -0.6193 |
| 7 | 41 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | 0.0040 |
| 61 | 41 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | -0.0040 |
| 61 | 8 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.4754 | 0.6193 |
| 19 | 9 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0485 | -0.0717 |
| 19 | 42 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | 0.0005 |
| 62 | 42 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | -0.0005 |
| 62 | 10 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0485 | 0.0717 |
| 20 | 11 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0318 | -0.0029 |
| 20 | 43 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 43 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 12 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0318 | 0.0029 |
| 21 | 13 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0459 | 0.0685 |
| 21 | 44 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | -0.0005 |
| 64 | 44 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0005 |
| 64 | 14 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0459 | -0.0685 |
| 8 | 4 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.4736 | 0.6238 |
| 8 | 45 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | -0.0041 |
| 65 | 45 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0041 |
| 65 | 6 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.4736 | -0.6238 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0003 | 1.6650 |
| 1 | 2 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 | -1.5318 |

| 2 | 3 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | 1.6651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0005 | -1.5319 |
| 3 | 5 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0003 | 1.6651 |
| 3 | 6 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0005 | -1.5319 |
| 4 | 7 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0003 | 1.6650 |
| 4 | 8 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0005 | -1.5318 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.5498 | -0.0434 |
| 5 | 9 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.6991 | 0.0163 |
| 6 | 8 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.5498 | 0.0434 |
| 6 | 10 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.6991 | -0.0163 |
| 13 | 9 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.7044 | -0.0014 |
| 13 | 11 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0398 | 0.0089 |
| 14 | 10 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.7044 | 0.0014 |
| 14 | 12 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0398 | -0.0089 |
| 15 | 11 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0451 | -0.0086 |
| 15 | 13 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.6195 | 0.0011 |
| 17 | 13 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.6141 | -0.0166 |
| 17 | 4 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.5499 | 0.0425 |
| 16 | 12 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0451 | 0.0086 |
| 16 | 14 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.6195 | -0.0011 |
| 18 | 14 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.6141 | 0.0166 |
| 18 | 6 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.5499 | -0.0425 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 7 | 41 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 41 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 8 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 19 | 9 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 19 | 42 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 42 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 10 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 20 | 11 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 20 | 43 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 43 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 12 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 21 | 13 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 21 | 44 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 44 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 14 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 8 | 4 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |
| 8 | 45 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 45 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 6 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc

| Μέλος | Κόμβος | Δύναμη X | Δύναμη Y | Δύναμη Z | Ροπή X | Ροπή Y | Ροπή Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0003 | 1.6650 |
| 1 | 2 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 | -1.5318 |
| 2 | 3 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | 1.6651 |
| 2 | 4 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0005 | -1.5319 |
| 3 | 5 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0003 | 1.6651 |
| 3 | 6 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0005 | -1.5319 |
| 4 | 7 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0003 | 1.6650 |
| 4 | 8 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0005 | -1.5318 |
| 11 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 2 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.5498 | -0.0434 |
| 5 | 9 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.6991 | 0.0163 |
| 6 | 8 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.5498 | 0.0434 |
| 6 | 10 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.6991 | -0.0163 |
| 13 | 9 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.7044 | -0.0014 |
| 13 | 11 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0398 | 0.0089 |
| 14 | 10 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.7044 | 0.0014 |
| 14 | 12 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0398 | -0.0089 |
| 15 | 11 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0451 | -0.0086 |
| 15 | 13 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.6195 | 0.0011 |
| 17 | 13 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.6141 | -0.0166 |
| 17 | 4 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.5499 | 0.0425 |
| 16 | 12 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0451 | 0.0086 |
| 16 | 14 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.6195 | -0.0011 |
| 18 | 14 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.6141 | 0.0166 |
| 18 | 6 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.5499 | -0.0425 |
| 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 35 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 2 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 7 | 41 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 41 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 8 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 19 | 9 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 19 | 42 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 42 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 10 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 20 | 11 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 20 | 43 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 43 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 12 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |

| 21 | 13 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 44 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 44 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 14 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 8 | 4 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |
| 8 | 45 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 45 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 6 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |

Εντατικά Μεγέθη Διατομής

Περίπτωση Φόρτισης: SW

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | -0.9366 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | -0.0101 | 0.0993 |
| 1 | 0.275 | -0.9171 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | -0.0072 | 0.0694 |
| 1 | 0.550 | -0.8976 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | -0.0042 | 0.0394 |
| 1 | 0.825 | -0.8781 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | -0.0013 | 0.0094 |
| 1 | 1.100 | -0.8587 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0017 | -0.0205 |
| 1 | 1.375 | -0.8392 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0046 | -0.0505 |
| 1 | 1.650 | -0.8197 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0075 | -0.0804 |
| 1 | 1.925 | -0.8003 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0105 | -0.1104 |
| 1 | 2.200 | -0.7808 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0134 | -0.1403 |
| 1 | 2.475 | -0.7613 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0164 | -0.1703 |
| 1 | 2.750 | -0.7418 | 0.1089 | 0.0107 | -0.0002 | 0.0193 | -0.2003 |
| 2 | 0.000 | -0.9328 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | -0.0100 | -0.0995 |
| 2 | 0.275 | -0.9133 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | -0.0071 | -0.0695 |
| 2 | 0.550 | -0.8938 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | -0.0042 | -0.0395 |
| 2 | 0.825 | -0.8743 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | -0.0013 | -0.0096 |
| 2 | 1.100 | -0.8549 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0204 |
| 2 | 1.375 | -0.8354 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0046 | 0.0503 |
| 2 | 1.650 | -0.8159 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0075 | 0.0803 |
| 2 | 1.925 | -0.7965 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0104 | 0.1102 |
| 2 | 2.200 | -0.7770 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0133 | 0.1402 |
| 2 | 2.475 | -0.7575 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0162 | 0.1702 |
| 2 | 2.750 | -0.7380 | -0.1089 | 0.0106 | 0.0002 | 0.0191 | 0.2001 |
| 3 | 0.000 | -0.9328 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | 0.0100 | -0.0995 |
| 3 | 0.275 | -0.9133 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | 0.0071 | -0.0695 |
| 3 | 0.550 | -0.8938 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | 0.0042 | -0.0395 |
| 3 | 0.825 | -0.8743 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | 0.0013 | -0.0096 |
| 3 | 1.100 | -0.8549 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0016 | 0.0204 |
| 3 | 1.375 | -0.8354 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0046 | 0.0503 |
| 3 | 1.650 | -0.8159 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0075 | 0.0803 |
| 3 | 1.925 | -0.7965 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0104 | 0.1102 |
| 3 | 2.200 | -0.7770 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0133 | 0.1402 |
| 3 | 2.475 | -0.7575 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0162 | 0.1702 |
| 3 | 2.750 | -0.7380 | -0.1089 | -0.0106 | -0.0002 | -0.0191 | 0.2001 |
| 4 | 0.000 | -0.9366 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | 0.0101 | 0.0993 |
| 4 | 0.275 | -0.9171 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | 0.0072 | 0.0694 |
| 4 | 0.550 | -0.8976 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | 0.0042 | 0.0394 |
| 4 | 0.825 | -0.8781 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0094 |
| 4 | 1.100 | -0.8587 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0017 | -0.0205 |
| 4 | 1.375 | -0.8392 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0046 | -0.0505 |
| 4 | 1.650 | -0.8197 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0075 | -0.0804 |
| 4 | 1.925 | -0.8003 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0105 | -0.1104 |
| 4 | 2.200 | -0.7808 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0134 | -0.1403 |
| 4 | 2.475 | -0.7613 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0164 | -0.1703 |
| 4 | 2.750 | -0.7418 | 0.1089 | -0.0107 | 0.0002 | -0.0193 | -0.2003 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1219 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0914 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0610 | 0.0000 | -0.0139 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0305 | 0.0000 | -0.0235 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0267 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0305 | 0.0000 | -0.0235 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0000 | -0.0139 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0914 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1219 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1219 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 |

| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0914 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0610 | 0.0000 | -0.0139 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0305 | 0.0000 | -0.0235 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0267 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0305 | 0.0000 | -0.0235 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0000 | -0.0139 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0914 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1219 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1524 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.1089 | -0.0029 | -0.5877 | -0.0146 | 0.2003 | -0.0019 |
| 5 | 0.160 | -0.1089 | -0.0029 | -0.5594 | -0.0146 | 0.1085 | -0.0015 |
| 5 | 0.320 | -0.1089 | -0.0029 | -0.5312 | -0.0146 | 0.0212 | -0.0010 |
| 5 | 0.480 | -0.1089 | -0.0029 | -0.5030 | -0.0146 | -0.0615 | -0.0005 |
| 5 | 0.640 | -0.1089 | -0.0029 | -0.4747 | -0.0146 | -0.1397 | -0.0001 |
| 5 | 0.800 | -0.1089 | -0.0029 | -0.4465 | -0.0146 | -0.2134 | 0.0004 |
| 5 | 0.960 | -0.1089 | -0.0029 | -0.4182 | -0.0146 | -0.2826 | 0.0008 |
| 5 | 1.120 | -0.1089 | -0.0029 | -0.3900 | -0.0146 | -0.3472 | 0.0013 |
| 5 | 1.280 | -0.1089 | -0.0029 | -0.3617 | -0.0146 | -0.4074 | 0.0018 |
| 5 | 1.440 | -0.1089 | -0.0029 | -0.3335 | -0.0146 | -0.4630 | 0.0022 |
| 5 | 1.600 | -0.1089 | -0.0029 | -0.3053 | -0.0146 | -0.5141 | 0.0027 |
| 6 | 0.000 | -0.1089 | 0.0029 | -0.5877 | 0.0146 | 0.2003 | 0.0019 |
| 6 | 0.160 | -0.1089 | 0.0029 | -0.5594 | 0.0146 | 0.1085 | 0.0015 |
| 6 | 0.320 | -0.1089 | 0.0029 | -0.5312 | 0.0146 | 0.0212 | 0.0010 |
| 6 | 0.480 | -0.1089 | 0.0029 | -0.5030 | 0.0146 | -0.0615 | 0.0005 |
| 6 | 0.640 | -0.1089 | 0.0029 | -0.4747 | 0.0146 | -0.1397 | 0.0001 |
| 6 | 0.800 | -0.1089 | 0.0029 | -0.4465 | 0.0146 | -0.2134 | -0.0004 |
| 6 | 0.960 | -0.1089 | 0.0029 | -0.4182 | 0.0146 | -0.2826 | -0.0008 |
| 6 | 1.120 | -0.1089 | 0.0029 | -0.3900 | 0.0146 | -0.3472 | -0.0013 |
| 6 | 1.280 | -0.1089 | 0.0029 | -0.3617 | 0.0146 | -0.4074 | -0.0018 |
| 6 | 1.440 | -0.1089 | 0.0029 | -0.3335 | 0.0146 | -0.4630 | -0.0022 |
| 6 | 1.600 | -0.1089 | 0.0029 | -0.3053 | 0.0146 | -0.5141 | -0.0027 |
| 13 | 0.000 | -0.1089 | 0.0019 | -0.2595 | -0.0051 | -0.5141 | 0.0026 |
| 13 | 0.125 | -0.1089 | 0.0019 | -0.2375 | -0.0051 | -0.5452 | 0.0023 |
| 13 | 0.250 | -0.1089 | 0.0019 | -0.2154 | -0.0051 | -0.5735 | 0.0021 |
| 13 | 0.375 | -0.1089 | 0.0019 | -0.1933 | -0.0051 | -0.5990 | 0.0019 |
| 13 | 0.500 | -0.1089 | 0.0019 | -0.1713 | -0.0051 | -0.6218 | 0.0016 |
| 13 | 0.625 | -0.1089 | 0.0019 | -0.1492 | -0.0051 | -0.6418 | 0.0014 |
| 13 | 0.750 | -0.1089 | 0.0019 | -0.1271 | -0.0051 | -0.6591 | 0.0012 |
| 13 | 0.875 | -0.1089 | 0.0019 | -0.1051 | -0.0051 | -0.6736 | 0.0009 |
| 13 | 1.000 | -0.1089 | 0.0019 | -0.0830 | -0.0051 | -0.6854 | 0.0007 |
| 13 | 1.125 | -0.1089 | 0.0019 | -0.0609 | -0.0051 | -0.6944 | 0.0004 |
| 13 | 1.250 | -0.1089 | 0.0019 | -0.0389 | -0.0051 | -0.7006 | 0.0002 |
| 14 | 0.000 | -0.1089 | -0.0019 | -0.2595 | 0.0051 | -0.5141 | -0.0026 |
| 14 | 0.125 | -0.1089 | -0.0019 | -0.2375 | 0.0051 | -0.5452 | -0.0023 |
| 14 | 0.250 | -0.1089 | -0.0019 | -0.2154 | 0.0051 | -0.5735 | -0.0021 |
| 14 | 0.375 | -0.1089 | -0.0019 | -0.1933 | 0.0051 | -0.5990 | -0.0019 |
| 14 | 0.500 | -0.1089 | -0.0019 | -0.1713 | 0.0051 | -0.6218 | -0.0016 |
| 14 | 0.625 | -0.1089 | -0.0019 | -0.1492 | 0.0051 | -0.6418 | -0.0014 |
| 14 | 0.750 | -0.1089 | -0.0019 | -0.1271 | 0.0051 | -0.6591 | -0.0012 |
| 14 | 0.875 | -0.1089 | -0.0019 | -0.1051 | 0.0051 | -0.6736 | -0.0009 |
| 14 | 1.000 | -0.1089 | -0.0019 | -0.0830 | 0.0051 | -0.6854 | -0.0007 |
| 14 | 1.125 | -0.1089 | -0.0019 | -0.0609 | 0.0051 | -0.6944 | -0.0004 |
| 14 | 1.250 | -0.1089 | -0.0019 | -0.0389 | 0.0051 | -0.7006 | -0.0002 |
| 15 | 0.000 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0068 | 0.0044 | -0.7006 | 0.0002 |
| 15 | 0.125 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0289 | 0.0044 | -0.6984 | 0.0004 |
| 15 | 0.250 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0510 | 0.0044 | -0.6934 | 0.0006 |
| 15 | 0.375 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0730 | 0.0044 | -0.6856 | 0.0009 |
| 15 | 0.500 | -0.1089 | -0.0017 | 0.0951 | 0.0044 | -0.6751 | 0.0011 |
| 15 | 0.625 | -0.1089 | -0.0017 | 0.1172 | 0.0044 | -0.6618 | 0.0013 |
| 15 | 0.750 | -0.1089 | -0.0017 | 0.1392 | 0.0044 | -0.6458 | 0.0015 |
| 15 | 0.875 | -0.1089 | -0.0017 | 0.1613 | 0.0044 | -0.6270 | 0.0017 |
| 15 | 1.000 | -0.1089 | -0.0017 | 0.1834 | 0.0044 | -0.6055 | 0.0019 |
| 15 | 1.125 | -0.1089 | -0.0017 | 0.2054 | 0.0044 | -0.5812 | 0.0021 |
| 15 | 1.250 | -0.1089 | -0.0017 | 0.2275 | 0.0044 | -0.5541 | 0.0024 |

| 17 | 0.000 | -0.1089 | 0.0024 | 0.2732 | 0.0139 | -0.5541 | 0.0024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.176 | -0.1089 | 0.0024 | 0.3043 | 0.0139 | -0.5033 | 0.0020 |
| 17 | 0.352 | -0.1089 | 0.0024 | 0.3354 | 0.0139 | -0.4470 | 0.0016 |
| 17 | 0.528 | -0.1089 | 0.0024 | 0.3664 | 0.0139 | -0.3853 | 0.0012 |
| 17 | 0.704 | -0.1089 | 0.0024 | 0.3975 | 0.0139 | -0.3181 | 0.0008 |
| 17 | 0.880 | -0.1089 | 0.0024 | 0.4286 | 0.0139 | -0.2454 | 0.0003 |
| 17 | 1.056 | -0.1089 | 0.0024 | 0.4596 | 0.0139 | -0.1672 | -0.0001 |
| 17 | 1.232 | -0.1089 | 0.0024 | 0.4907 | 0.0139 | -0.0836 | -0.0005 |
| 17 | 1.408 | -0.1089 | 0.0024 | 0.5218 | 0.0139 | 0.0055 | -0.0009 |
| 17 | 1.584 | -0.1089 | 0.0024 | 0.5528 | 0.0139 | 0.1001 | -0.0013 |
| 17 | 1.760 | -0.1089 | 0.0024 | 0.5839 | 0.0139 | 0.2001 | -0.0018 |
| 16 | 0.000 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0068 | -0.0044 | -0.7006 | -0.0002 |
| 16 | 0.125 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0289 | -0.0044 | -0.6984 | -0.0004 |
| 16 | 0.250 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0510 | -0.0044 | -0.6934 | -0.0006 |
| 16 | 0.375 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0730 | -0.0044 | -0.6856 | -0.0009 |
| 16 | 0.500 | -0.1089 | 0.0017 | 0.0951 | -0.0044 | -0.6751 | -0.0011 |
| 16 | 0.625 | -0.1089 | 0.0017 | 0.1172 | -0.0044 | -0.6618 | -0.0013 |
| 16 | 0.750 | -0.1089 | 0.0017 | 0.1392 | -0.0044 | -0.6458 | -0.0015 |
| 16 | 0.875 | -0.1089 | 0.0017 | 0.1613 | -0.0044 | -0.6270 | -0.0017 |
| 16 | 1.000 | -0.1089 | 0.0017 | 0.1834 | -0.0044 | -0.6055 | -0.0019 |
| 16 | 1.125 | -0.1089 | 0.0017 | 0.2054 | -0.0044 | -0.5812 | -0.0021 |
| 16 | 1.250 | -0.1089 | 0.0017 | 0.2275 | -0.0044 | -0.5541 | -0.0024 |
| 18 | 0.000 | -0.1089 | -0.0024 | 0.2732 | -0.0139 | -0.5541 | -0.0024 |
| 18 | 0.176 | -0.1089 | -0.0024 | 0.3043 | -0.0139 | -0.5033 | -0.0020 |
| 18 | 0.352 | -0.1089 | -0.0024 | 0.3354 | -0.0139 | -0.4470 | -0.0016 |
| 18 | 0.528 | -0.1089 | -0.0024 | 0.3664 | -0.0139 | -0.3853 | -0.0012 |
| 18 | 0.704 | -0.1089 | -0.0024 | 0.3975 | -0.0139 | -0.3181 | -0.0008 |
| 18 | 0.880 | -0.1089 | -0.0024 | 0.4286 | -0.0139 | -0.2454 | -0.0003 |
| 18 | 1.056 | -0.1089 | -0.0024 | 0.4596 | -0.0139 | -0.1672 | 0.0001 |
| 18 | 1.232 | -0.1089 | -0.0024 | 0.4907 | -0.0139 | -0.0836 | 0.0005 |
| 18 | 1.408 | -0.1089 | -0.0024 | 0.5218 | -0.0139 | 0.0055 | 0.0009 |
| 18 | 1.584 | -0.1089 | -0.0024 | 0.5528 | -0.0139 | 0.1001 | 0.0013 |
| 18 | 1.760 | -0.1089 | -0.0024 | 0.5839 | -0.0139 | 0.2001 | 0.0018 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7827 | -0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7766 | -0.0418 | 0.7567 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7705 | -0.0418 | 0.7243 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7644 | -0.0418 | 0.6922 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7584 | -0.0418 | 0.6603 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7523 | -0.0418 | 0.6287 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7462 | -0.0418 | 0.5973 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7401 | -0.0418 | 0.5662 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7341 | -0.0418 | 0.5354 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7280 | -0.0418 | 0.5048 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7219 | -0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6669 | -0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6608 | -0.0285 | 0.4467 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6548 | -0.0285 | 0.4191 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6487 | -0.0285 | 0.3918 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6426 | -0.0285 | 0.3648 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6365 | -0.0285 | 0.3380 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6305 | -0.0285 | 0.3115 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6244 | -0.0285 | 0.2853 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6183 | -0.0285 | 0.2593 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6122 | -0.0285 | 0.2335 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6062 | -0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5512 | -0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5451 | -0.0192 | 0.1851 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5390 | -0.0192 | 0.1624 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5330 | -0.0192 | 0.1399 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5269 | -0.0192 | 0.1178 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5208 | -0.0192 | 0.0958 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5147 | -0.0192 | 0.0742 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5087 | -0.0192 | 0.0527 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5026 | -0.0192 | 0.0316 | 0.0000 |

| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4965 | -0.0192 | 0.0107 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4904 | -0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4355 | -0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4294 | -0.0127 | -0.0281 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4233 | -0.0127 | -0.0459 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4172 | -0.0127 | -0.0635 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4112 | -0.0127 | -0.0809 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4051 | -0.0127 | -0.0979 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3990 | -0.0127 | -0.1148 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3929 | -0.0127 | -0.1313 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3869 | -0.0127 | -0.1477 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3808 | -0.0127 | -0.1637 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3747 | -0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3197 | -0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3136 | -0.0080 | -0.1928 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3076 | -0.0080 | -0.2058 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3015 | -0.0080 | -0.2185 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2954 | -0.0080 | -0.2310 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2893 | -0.0080 | -0.2433 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2833 | -0.0080 | -0.2553 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2772 | -0.0080 | -0.2670 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2711 | -0.0080 | -0.2785 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2650 | -0.0080 | -0.2897 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2590 | -0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2040 | -0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1979 | -0.0044 | -0.3091 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1918 | -0.0044 | -0.3172 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1858 | -0.0044 | -0.3251 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1797 | -0.0044 | -0.3328 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1736 | -0.0044 | -0.3402 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1675 | -0.0044 | -0.3473 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1615 | -0.0044 | -0.3542 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1554 | -0.0044 | -0.3608 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1493 | -0.0044 | -0.3672 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1432 | -0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0882 | -0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0822 | -0.0014 | -0.3769 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0761 | -0.0014 | -0.3802 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0700 | -0.0014 | -0.3833 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0639 | -0.0014 | -0.3861 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0579 | -0.0014 | -0.3886 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0518 | -0.0014 | -0.3909 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0457 | -0.0014 | -0.3929 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0396 | -0.0014 | -0.3947 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0336 | -0.0014 | -0.3963 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0275 | -0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | 0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | 0.0014 | -0.3963 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0396 | 0.0014 | -0.3947 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0457 | 0.0014 | -0.3929 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0518 | 0.0014 | -0.3909 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0579 | 0.0014 | -0.3886 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0639 | 0.0014 | -0.3861 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0014 | -0.3833 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0761 | 0.0014 | -0.3802 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0822 | 0.0014 | -0.3769 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0882 | 0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1432 | 0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1493 | 0.0044 | -0.3672 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1554 | 0.0044 | -0.3608 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1615 | 0.0044 | -0.3542 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1675 | 0.0044 | -0.3473 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1736 | 0.0044 | -0.3402 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1797 | 0.0044 | -0.3328 | 0.0000 |

| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1858 | 0.0044 | -0.3251 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1918 | 0.0044 | -0.3172 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1979 | 0.0044 | -0.3091 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | 0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2590 | 0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | 0.0080 | -0.2897 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2711 | 0.0080 | -0.2785 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2772 | 0.0080 | -0.2670 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2833 | 0.0080 | -0.2553 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2893 | 0.0080 | -0.2433 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2954 | 0.0080 | -0.2310 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3015 | 0.0080 | -0.2185 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3076 | 0.0080 | -0.2058 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3136 | 0.0080 | -0.1928 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3197 | 0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3747 | 0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3808 | 0.0127 | -0.1637 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3869 | 0.0127 | -0.1477 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3929 | 0.0127 | -0.1313 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3990 | 0.0127 | -0.1148 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4051 | 0.0127 | -0.0979 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4112 | 0.0127 | -0.0809 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4172 | 0.0127 | -0.0635 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4233 | 0.0127 | -0.0459 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4294 | 0.0127 | -0.0281 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4355 | 0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4904 | 0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4965 | 0.0192 | 0.0107 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5026 | 0.0192 | 0.0316 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5087 | 0.0192 | 0.0527 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5147 | 0.0192 | 0.0742 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5208 | 0.0192 | 0.0958 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5269 | 0.0192 | 0.1178 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5330 | 0.0192 | 0.1399 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5390 | 0.0192 | 0.1624 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5451 | 0.0192 | 0.1851 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5512 | 0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6062 | 0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6122 | 0.0285 | 0.2335 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6183 | 0.0285 | 0.2593 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6244 | 0.0285 | 0.2853 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6305 | 0.0285 | 0.3115 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6365 | 0.0285 | 0.3380 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6426 | 0.0285 | 0.3648 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6487 | 0.0285 | 0.3918 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6548 | 0.0285 | 0.4191 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6608 | 0.0285 | 0.4467 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6669 | 0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7219 | 0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7280 | 0.0418 | 0.5048 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7341 | 0.0418 | 0.5354 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7401 | 0.0418 | 0.5662 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7462 | 0.0418 | 0.5973 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7523 | 0.0418 | 0.6287 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7584 | 0.0418 | 0.6603 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7644 | 0.0418 | 0.6922 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7705 | 0.0418 | 0.7243 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7766 | 0.0418 | 0.7567 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7827 | 0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7827 | 0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7766 | 0.0418 | 0.7567 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7705 | 0.0418 | 0.7243 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7644 | 0.0418 | 0.6922 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7584 | 0.0418 | 0.6603 | 0.0000 |

| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7523 | 0.0418 | 0.6287 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7462 | 0.0418 | 0.5973 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7401 | 0.0418 | 0.5662 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7341 | 0.0418 | 0.5354 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7280 | 0.0418 | 0.5048 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7219 | 0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6669 | 0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6608 | 0.0285 | 0.4467 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6548 | 0.0285 | 0.4191 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6487 | 0.0285 | 0.3918 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6426 | 0.0285 | 0.3648 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6365 | 0.0285 | 0.3380 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6305 | 0.0285 | 0.3115 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6244 | 0.0285 | 0.2853 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6183 | 0.0285 | 0.2593 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6122 | 0.0285 | 0.2335 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6062 | 0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5512 | 0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5451 | 0.0192 | 0.1851 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5390 | 0.0192 | 0.1624 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5330 | 0.0192 | 0.1399 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5269 | 0.0192 | 0.1178 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5208 | 0.0192 | 0.0958 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5147 | 0.0192 | 0.0742 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5087 | 0.0192 | 0.0527 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5026 | 0.0192 | 0.0316 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4965 | 0.0192 | 0.0107 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4904 | 0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4355 | 0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4294 | 0.0127 | -0.0281 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4233 | 0.0127 | -0.0459 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4172 | 0.0127 | -0.0635 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4112 | 0.0127 | -0.0809 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4051 | 0.0127 | -0.0979 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3990 | 0.0127 | -0.1148 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3929 | 0.0127 | -0.1313 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3869 | 0.0127 | -0.1477 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3808 | 0.0127 | -0.1637 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3747 | 0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3197 | 0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3136 | 0.0080 | -0.1928 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3076 | 0.0080 | -0.2058 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3015 | 0.0080 | -0.2185 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2954 | 0.0080 | -0.2310 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2893 | 0.0080 | -0.2433 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2833 | 0.0080 | -0.2553 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2772 | 0.0080 | -0.2670 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2711 | 0.0080 | -0.2785 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2650 | 0.0080 | -0.2897 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2590 | 0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2040 | 0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1979 | 0.0044 | -0.3091 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1918 | 0.0044 | -0.3172 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1858 | 0.0044 | -0.3251 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1797 | 0.0044 | -0.3328 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1736 | 0.0044 | -0.3402 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1675 | 0.0044 | -0.3473 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1615 | 0.0044 | -0.3542 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1554 | 0.0044 | -0.3608 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1493 | 0.0044 | -0.3672 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1432 | 0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0882 | 0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0822 | 0.0014 | -0.3769 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0761 | 0.0014 | -0.3802 | 0.0000 |

| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0700 | 0.0014 | -0.3833 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0639 | 0.0014 | -0.3861 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0579 | 0.0014 | -0.3886 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0518 | 0.0014 | -0.3909 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0457 | 0.0014 | -0.3929 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0396 | 0.0014 | -0.3947 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0336 | 0.0014 | -0.3963 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0275 | 0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | -0.0014 | -0.3975 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | -0.0014 | -0.3963 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0396 | -0.0014 | -0.3947 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0457 | -0.0014 | -0.3929 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0518 | -0.0014 | -0.3909 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0579 | -0.0014 | -0.3886 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0639 | -0.0014 | -0.3861 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0014 | -0.3833 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0761 | -0.0014 | -0.3802 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0822 | -0.0014 | -0.3769 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0882 | -0.0014 | -0.3733 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1432 | -0.0044 | -0.3733 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1493 | -0.0044 | -0.3672 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1554 | -0.0044 | -0.3608 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1615 | -0.0044 | -0.3542 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1675 | -0.0044 | -0.3473 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1736 | -0.0044 | -0.3402 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1797 | -0.0044 | -0.3328 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1858 | -0.0044 | -0.3251 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1918 | -0.0044 | -0.3172 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1979 | -0.0044 | -0.3091 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | -0.0044 | -0.3007 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2590 | -0.0080 | -0.3007 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | -0.0080 | -0.2897 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2711 | -0.0080 | -0.2785 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2772 | -0.0080 | -0.2670 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2833 | -0.0080 | -0.2553 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2893 | -0.0080 | -0.2433 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2954 | -0.0080 | -0.2310 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3015 | -0.0080 | -0.2185 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3076 | -0.0080 | -0.2058 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3136 | -0.0080 | -0.1928 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3197 | -0.0080 | -0.1795 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3747 | -0.0127 | -0.1795 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3808 | -0.0127 | -0.1637 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3869 | -0.0127 | -0.1477 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3929 | -0.0127 | -0.1313 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3990 | -0.0127 | -0.1148 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4051 | -0.0127 | -0.0979 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4112 | -0.0127 | -0.0809 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4172 | -0.0127 | -0.0635 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4233 | -0.0127 | -0.0459 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4294 | -0.0127 | -0.0281 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4355 | -0.0127 | -0.0100 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4904 | -0.0192 | -0.0100 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4965 | -0.0192 | 0.0107 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5026 | -0.0192 | 0.0316 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5087 | -0.0192 | 0.0527 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5147 | -0.0192 | 0.0742 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5208 | -0.0192 | 0.0958 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5269 | -0.0192 | 0.1178 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5330 | -0.0192 | 0.1399 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5390 | -0.0192 | 0.1624 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5451 | -0.0192 | 0.1851 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5512 | -0.0192 | 0.2080 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6062 | -0.0285 | 0.2080 | 0.0000 |

| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6122 | -0.0285 | 0.2335 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6183 | -0.0285 | 0.2593 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6244 | -0.0285 | 0.2853 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6305 | -0.0285 | 0.3115 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6365 | -0.0285 | 0.3380 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6426 | -0.0285 | 0.3648 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6487 | -0.0285 | 0.3918 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6548 | -0.0285 | 0.4191 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6608 | -0.0285 | 0.4467 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6669 | -0.0285 | 0.4744 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7219 | -0.0418 | 0.4744 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7280 | -0.0418 | 0.5048 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7341 | -0.0418 | 0.5354 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7401 | -0.0418 | 0.5662 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7462 | -0.0418 | 0.5973 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7523 | -0.0418 | 0.6287 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7584 | -0.0418 | 0.6603 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7644 | -0.0418 | 0.6922 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7705 | -0.0418 | 0.7243 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7766 | -0.0418 | 0.7567 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7827 | -0.0418 | 0.7893 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0052 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0109 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0156 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0109 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0052 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0011 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0092 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0150 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0185 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0185 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0150 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0092 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0011 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0039 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0119 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0177 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0212 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0223 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0212 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0177 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0119 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0039 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0057 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0137 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0195 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0230 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0230 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0195 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0137 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0057 | 0.0000 |

| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0068 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0149 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0207 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0253 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0207 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0149 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0068 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0074 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0155 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0213 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0247 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0247 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0213 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0155 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0074 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0076 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | 0.0000 | -0.0157 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 | -0.0249 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0261 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | -0.0249 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | -0.0157 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0076 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0074 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0155 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0213 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0247 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0247 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0213 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0155 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0074 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0030 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0068 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0149 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0207 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0253 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0207 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0149 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0068 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0036 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0057 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0137 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0195 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0230 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0241 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0230 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0195 | 0.0000 |

| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0137 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0057 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0047 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0039 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0119 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0177 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0212 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.0223 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0212 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0177 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0119 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0039 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0065 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0011 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0092 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0150 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0185 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0196 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0185 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0150 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0092 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0011 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0093 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0550 | -0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | 0.0029 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -0.0000 | -0.0052 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0109 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0156 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | -0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | -0.0000 | -0.0109 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | -0.0000 | -0.0052 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | 0.0029 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | -0.0000 | 0.0133 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | -0.0310 | 0.0000 | -0.1512 | 0.0003 | 0.0047 | 0.0017 |
| 7 | 0.106 | -0.0286 | 0.0000 | -0.1360 | 0.0003 | -0.0105 | 0.0017 |
| 7 | 0.212 | -0.0263 | 0.0000 | -0.1207 | 0.0003 | -0.0242 | 0.0017 |
| 7 | 0.319 | -0.0240 | 0.0000 | -0.1055 | 0.0003 | -0.0362 | 0.0017 |
| 7 | 0.425 | -0.0217 | 0.0000 | -0.0903 | 0.0003 | -0.0466 | 0.0017 |
| 7 | 0.531 | -0.0193 | 0.0000 | -0.0750 | 0.0003 | -0.0554 | 0.0017 |
| 7 | 0.637 | -0.0170 | 0.0000 | -0.0598 | 0.0003 | -0.0625 | 0.0017 |
| 7 | 0.743 | -0.0147 | 0.0000 | -0.0445 | 0.0003 | -0.0681 | 0.0017 |
| 7 | 0.850 | -0.0124 | 0.0000 | -0.0293 | 0.0003 | -0.0720 | 0.0017 |
| 7 | 0.956 | -0.0101 | 0.0000 | -0.0141 | 0.0003 | -0.0743 | 0.0017 |
| 7 | 1.062 | -0.0077 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0003 | -0.0750 | 0.0017 |
| 61 | 0.000 | -0.0077 | 0.0000 | -0.0012 | -0.0003 | -0.0750 | 0.0017 |
| 61 | 0.106 | -0.0101 | 0.0000 | 0.0141 | -0.0003 | -0.0743 | 0.0017 |
| 61 | 0.212 | -0.0124 | 0.0000 | 0.0293 | -0.0003 | -0.0720 | 0.0017 |
| 61 | 0.319 | -0.0147 | 0.0000 | 0.0445 | -0.0003 | -0.0681 | 0.0017 |
| 61 | 0.425 | -0.0170 | 0.0000 | 0.0598 | -0.0003 | -0.0625 | 0.0017 |
| 61 | 0.531 | -0.0193 | 0.0000 | 0.0750 | -0.0003 | -0.0554 | 0.0017 |
| 61 | 0.637 | -0.0217 | 0.0000 | 0.0903 | -0.0003 | -0.0466 | 0.0017 |
| 61 | 0.743 | -0.0240 | 0.0000 | 0.1055 | -0.0003 | -0.0362 | 0.0017 |
| 61 | 0.850 | -0.0263 | 0.0000 | 0.1207 | -0.0003 | -0.0242 | 0.0017 |
| 61 | 0.956 | -0.0286 | 0.0000 | 0.1360 | -0.0003 | -0.0105 | 0.0017 |
| 61 | 1.062 | -0.0310 | 0.0000 | 0.1512 | -0.0003 | 0.0047 | 0.0017 |
| 19 | 0.000 | -0.0116 | 0.0000 | -0.0445 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0001 |
| 19 | 0.106 | -0.0109 | 0.0000 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0001 |
| 19 | 0.212 | -0.0102 | 0.0000 | -0.0354 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0001 |
| 19 | 0.319 | -0.0095 | 0.0000 | -0.0309 | 0.0000 | -0.0025 | 0.0001 |
| 19 | 0.425 | -0.0088 | 0.0000 | -0.0264 | 0.0000 | -0.0055 | 0.0001 |
| 19 | 0.531 | -0.0082 | 0.0000 | -0.0219 | 0.0000 | -0.0081 | 0.0001 |

| 19 | 0.637 | -0.0075 | 0.0000 | -0.0174 | 0.0000 | -0.0102 | 0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.743 | -0.0068 | 0.0000 | -0.0128 | 0.0000 | -0.0118 | 0.0001 |
| 19 | 0.850 | -0.0061 | 0.0000 | -0.0083 | 0.0000 | -0.0129 | 0.0001 |
| 19 | 0.956 | -0.0054 | 0.0000 | -0.0038 | 0.0000 | -0.0136 | 0.0001 |
| 19 | 1.062 | -0.0047 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 | -0.0137 | 0.0001 |
| 62 | 0.000 | -0.0047 | 0.0000 | -0.0007 | -0.0000 | -0.0137 | 0.0001 |
| 62 | 0.106 | -0.0054 | 0.0000 | 0.0038 | -0.0000 | -0.0136 | 0.0001 |
| 62 | 0.212 | -0.0061 | 0.0000 | 0.0083 | -0.0000 | -0.0129 | 0.0001 |
| 62 | 0.319 | -0.0068 | 0.0000 | 0.0128 | -0.0000 | -0.0118 | 0.0001 |
| 62 | 0.425 | -0.0075 | 0.0000 | 0.0174 | -0.0000 | -0.0102 | 0.0001 |
| 62 | 0.531 | -0.0082 | 0.0000 | 0.0219 | -0.0000 | -0.0081 | 0.0001 |
| 62 | 0.637 | -0.0088 | 0.0000 | 0.0264 | -0.0000 | -0.0055 | 0.0001 |
| 62 | 0.743 | -0.0095 | 0.0000 | 0.0309 | -0.0000 | -0.0025 | 0.0001 |
| 62 | 0.850 | -0.0102 | 0.0000 | 0.0354 | -0.0000 | 0.0010 | 0.0001 |
| 62 | 0.956 | -0.0109 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0000 | 0.0050 | 0.0001 |
| 62 | 1.062 | -0.0116 | 0.0000 | 0.0445 | -0.0000 | 0.0095 | 0.0001 |
| 20 | 0.000 | -0.0033 | 0.0000 | -0.0457 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 20 | 0.106 | -0.0026 | 0.0000 | -0.0412 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0000 |
| 20 | 0.212 | -0.0019 | 0.0000 | -0.0367 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 |
| 20 | 0.319 | -0.0012 | 0.0000 | -0.0322 | 0.0000 | -0.0029 | 0.0000 |
| 20 | 0.425 | -0.0006 | 0.0000 | -0.0277 | 0.0000 | -0.0061 | 0.0000 |
| 20 | 0.531 | 0.0001 | 0.0000 | -0.0231 | 0.0000 | -0.0088 | 0.0000 |
| 20 | 0.637 | 0.0008 | 0.0000 | -0.0186 | 0.0000 | -0.0110 | 0.0000 |
| 20 | 0.743 | 0.0015 | 0.0000 | -0.0141 | 0.0000 | -0.0128 | 0.0000 |
| 20 | 0.850 | 0.0022 | 0.0000 | -0.0096 | 0.0000 | -0.0140 | 0.0000 |
| 20 | 0.956 | 0.0029 | 0.0000 | -0.0051 | 0.0000 | -0.0148 | 0.0000 |
| 20 | 1.062 | 0.0036 | 0.0000 | -0.0005 | 0.0000 | -0.0151 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0005 | -0.0000 | -0.0151 | 0.0000 |
| 63 | 0.106 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0051 | -0.0000 | -0.0148 | 0.0000 |
| 63 | 0.212 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0096 | -0.0000 | -0.0140 | 0.0000 |
| 63 | 0.319 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0141 | -0.0000 | -0.0128 | 0.0000 |
| 63 | 0.425 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0186 | -0.0000 | -0.0110 | 0.0000 |
| 63 | 0.531 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0231 | -0.0000 | -0.0088 | 0.0000 |
| 63 | 0.637 | -0.0006 | 0.0000 | 0.0277 | -0.0000 | -0.0061 | 0.0000 |
| 63 | 0.743 | -0.0012 | 0.0000 | 0.0322 | -0.0000 | -0.0029 | 0.0000 |
| 63 | 0.850 | -0.0019 | 0.0000 | 0.0367 | -0.0000 | 0.0007 | 0.0000 |
| 63 | 0.956 | -0.0026 | 0.0000 | 0.0412 | -0.0000 | 0.0049 | 0.0000 |
| 63 | 1.062 | -0.0033 | 0.0000 | 0.0457 | -0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 21 | 0.000 | -0.0109 | -0.0000 | -0.0446 | -0.0000 | 0.0095 | -0.0001 |
| 21 | 0.106 | -0.0103 | -0.0000 | -0.0401 | -0.0000 | 0.0050 | -0.0001 |
| 21 | 0.212 | -0.0096 | -0.0000 | -0.0355 | -0.0000 | 0.0010 | -0.0001 |
| 21 | 0.319 | -0.0089 | -0.0000 | -0.0310 | -0.0000 | -0.0026 | -0.0001 |
| 21 | 0.425 | -0.0082 | -0.0000 | -0.0265 | -0.0000 | -0.0056 | -0.0001 |
| 21 | 0.531 | -0.0075 | -0.0000 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0082 | -0.0001 |
| 21 | 0.637 | -0.0068 | -0.0000 | -0.0175 | -0.0000 | -0.0103 | -0.0001 |
| 21 | 0.743 | -0.0061 | -0.0000 | -0.0129 | -0.0000 | -0.0119 | -0.0001 |
| 21 | 0.850 | -0.0054 | -0.0000 | -0.0084 | -0.0000 | -0.0130 | -0.0001 |
| 21 | 0.956 | -0.0047 | -0.0000 | -0.0039 | -0.0000 | -0.0137 | -0.0001 |
| 21 | 1.062 | -0.0041 | -0.0000 | 0.0006 | -0.0000 | -0.0139 | -0.0001 |
| 64 | 0.000 | -0.0041 | -0.0000 | -0.0006 | 0.0000 | -0.0139 | -0.0001 |
| 64 | 0.106 | -0.0047 | -0.0000 | 0.0039 | 0.0000 | -0.0137 | -0.0001 |
| 64 | 0.212 | -0.0054 | -0.0000 | 0.0084 | 0.0000 | -0.0130 | -0.0001 |
| 64 | 0.319 | -0.0061 | -0.0000 | 0.0129 | 0.0000 | -0.0119 | -0.0001 |
| 64 | 0.425 | -0.0068 | -0.0000 | 0.0175 | 0.0000 | -0.0103 | -0.0001 |
| 64 | 0.531 | -0.0075 | -0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0082 | -0.0001 |
| 64 | 0.637 | -0.0082 | -0.0000 | 0.0265 | 0.0000 | -0.0056 | -0.0001 |
| 64 | 0.743 | -0.0089 | -0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | -0.0026 | -0.0001 |
| 64 | 0.850 | -0.0096 | -0.0000 | 0.0355 | 0.0000 | 0.0010 | -0.0001 |
| 64 | 0.956 | -0.0103 | -0.0000 | 0.0401 | 0.0000 | 0.0050 | -0.0001 |
| 64 | 1.062 | -0.0109 | -0.0000 | 0.0446 | 0.0000 | 0.0095 | -0.0001 |
| 8 | 0.000 | -0.0313 | -0.0000 | -0.1512 | -0.0002 | 0.0052 | -0.0016 |
| 8 | 0.106 | -0.0290 | -0.0000 | -0.1359 | -0.0002 | -0.0101 | -0.0016 |
| 8 | 0.212 | -0.0267 | -0.0000 | -0.1207 | -0.0002 | -0.0237 | -0.0016 |
| 8 | 0.319 | -0.0244 | -0.0000 | -0.1054 | -0.0002 | -0.0357 | -0.0016 |

| 8 | 0.425 | -0.0220 | -0.0000 | -0.0902 | -0.0002 | -0.0461 | -0.0016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.531 | -0.0197 | -0.0000 | -0.0750 | -0.0002 | -0.0549 | -0.0016 |
| 8 | 0.637 | -0.0174 | -0.0000 | -0.0597 | -0.0002 | -0.0620 | -0.0016 |
| 8 | 0.743 | -0.0151 | -0.0000 | -0.0445 | -0.0002 | -0.0675 | -0.0016 |
| 8 | 0.850 | -0.0127 | -0.0000 | -0.0292 | -0.0002 | -0.0715 | -0.0016 |
| 8 | 0.956 | -0.0104 | -0.0000 | -0.0140 | -0.0002 | -0.0738 | -0.0016 |
| 8 | 1.062 | -0.0081 | -0.0000 | 0.0012 | -0.0002 | -0.0744 | -0.0016 |
| 65 | 0.000 | -0.0081 | -0.0000 | -0.0012 | 0.0002 | -0.0744 | -0.0016 |
| 65 | 0.106 | -0.0104 | -0.0000 | 0.0140 | 0.0002 | -0.0738 | -0.0016 |
| 65 | 0.212 | -0.0127 | -0.0000 | 0.0292 | 0.0002 | -0.0715 | -0.0016 |
| 65 | 0.319 | -0.0151 | -0.0000 | 0.0445 | 0.0002 | -0.0675 | -0.0016 |
| 65 | 0.425 | -0.0174 | -0.0000 | 0.0597 | 0.0002 | -0.0620 | -0.0016 |
| 65 | 0.531 | -0.0197 | -0.0000 | 0.0750 | 0.0002 | -0.0549 | -0.0016 |
| 65 | 0.637 | -0.0220 | -0.0000 | 0.0902 | 0.0002 | -0.0461 | -0.0016 |
| 65 | 0.743 | -0.0244 | -0.0000 | 0.1054 | 0.0002 | -0.0357 | -0.0016 |
| 65 | 0.850 | -0.0267 | -0.0000 | 0.1207 | 0.0002 | -0.0237 | -0.0016 |
| 65 | 0.956 | -0.0290 | -0.0000 | 0.1359 | 0.0002 | -0.0101 | -0.0016 |
| 65 | 1.062 | -0.0313 | -0.0000 | 0.1512 | 0.0002 | 0.0052 | -0.0016 |

Περίπτωση Φόρτισης: LLF

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 4 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3955 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.0598 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1318 | 0.0000 | -0.1013 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1151 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1318 | 0.0000 | -0.1013 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.0598 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3955 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3955 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.0598 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1318 | 0.0000 | -0.1013 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1151 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1318 | 0.0000 | -0.1013 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.0598 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3955 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0000 | 0.2264 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 14 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6359 | -0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6333 | -0.9828 | 8.6124 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6254 | -0.9828 | 8.2512 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6123 | -0.9828 | 7.8904 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5939 | -0.9828 | 7.5303 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5702 | -0.9828 | 7.1711 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5466 | -0.9828 | 6.8129 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5282 | -0.9828 | 6.4555 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5151 | -0.9828 | 6.0989 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5072 | -0.9828 | 5.7426 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5045 | -0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3174 | -0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3148 | -0.6698 | 5.0804 | 0.0000 |

| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3069 | -0.6698 | 4.7743 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2938 | -0.6698 | 4.4687 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2754 | -0.6698 | 4.1638 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2517 | -0.6698 | 3.8598 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2281 | -0.6698 | 3.5567 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2097 | -0.6698 | 3.2546 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1966 | -0.6698 | 2.9531 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1887 | -0.6698 | 2.6521 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1860 | -0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9989 | -0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9963 | -0.4519 | 2.1002 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9884 | -0.4519 | 1.8493 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9753 | -0.4519 | 1.5989 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9569 | -0.4519 | 1.3492 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9332 | -0.4519 | 1.1003 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9096 | -0.4519 | 0.8525 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8912 | -0.4519 | 0.6055 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8781 | -0.4519 | 0.3592 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8702 | -0.4519 | 0.1134 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8675 | -0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6804 | -0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6778 | -0.2984 | -0.3281 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6699 | -0.2984 | -0.5238 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6568 | -0.2984 | -0.7190 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6384 | -0.2984 | -0.9135 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6147 | -0.2984 | -1.1072 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5911 | -0.2984 | -1.2999 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5727 | -0.2984 | -1.4916 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5596 | -0.2984 | -1.6827 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5517 | -0.2984 | -1.8734 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5490 | -0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3619 | -0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3593 | -0.1872 | -2.2045 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3514 | -0.1872 | -2.3450 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3383 | -0.1872 | -2.4850 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3199 | -0.1872 | -2.6244 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2962 | -0.1872 | -2.7629 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2726 | -0.1872 | -2.9003 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2542 | -0.1872 | -3.0369 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2411 | -0.1872 | -3.1728 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2332 | -0.1872 | -3.3083 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2305 | -0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0434 | -0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0408 | -0.1026 | -3.5291 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0329 | -0.1026 | -3.6143 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0198 | -0.1026 | -3.6992 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0014 | -0.1026 | -3.7833 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9777 | -0.1026 | -3.8666 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9541 | -0.1026 | -3.9489 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9357 | -0.1026 | -4.0303 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9226 | -0.1026 | -4.1110 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9147 | -0.1026 | -4.1913 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9120 | -0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7249 | -0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7223 | -0.0327 | -4.3017 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7144 | -0.0327 | -4.3318 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7013 | -0.0327 | -4.3614 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6829 | -0.0327 | -4.3904 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6592 | -0.0327 | -4.4185 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6356 | -0.0327 | -4.4456 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6172 | -0.0327 | -4.4718 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6041 | -0.0327 | -4.4974 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5962 | -0.0327 | -4.5225 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | -0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |

| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | 0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5962 | 0.0327 | -4.5225 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6041 | 0.0327 | -4.4974 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6172 | 0.0327 | -4.4718 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6356 | 0.0327 | -4.4456 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6592 | 0.0327 | -4.4185 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6829 | 0.0327 | -4.3904 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7013 | 0.0327 | -4.3614 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7144 | 0.0327 | -4.3318 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7223 | 0.0327 | -4.3017 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7250 | 0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9120 | 0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9147 | 0.1026 | -4.1913 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9226 | 0.1026 | -4.1110 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9357 | 0.1026 | -4.0303 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9541 | 0.1026 | -3.9489 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9777 | 0.1026 | -3.8666 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0014 | 0.1026 | -3.7833 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0198 | 0.1026 | -3.6992 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0329 | 0.1026 | -3.6143 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0408 | 0.1026 | -3.5291 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0434 | 0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2305 | 0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2332 | 0.1872 | -3.3083 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2411 | 0.1872 | -3.1728 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2542 | 0.1872 | -3.0369 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2726 | 0.1872 | -2.9003 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2962 | 0.1872 | -2.7629 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3199 | 0.1872 | -2.6244 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3383 | 0.1872 | -2.4850 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3514 | 0.1872 | -2.3450 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3593 | 0.1872 | -2.2045 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3619 | 0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5490 | 0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5517 | 0.2984 | -1.8734 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5596 | 0.2984 | -1.6827 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5727 | 0.2984 | -1.4916 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5911 | 0.2984 | -1.2999 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6147 | 0.2984 | -1.1072 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6384 | 0.2984 | -0.9135 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6568 | 0.2984 | -0.7190 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6699 | 0.2984 | -0.5238 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6778 | 0.2984 | -0.3281 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6804 | 0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8675 | 0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8702 | 0.4519 | 0.1134 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8781 | 0.4519 | 0.3592 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8912 | 0.4519 | 0.6055 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9096 | 0.4519 | 0.8525 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9332 | 0.4519 | 1.1003 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9569 | 0.4519 | 1.3492 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9753 | 0.4519 | 1.5989 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9884 | 0.4519 | 1.8493 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9963 | 0.4519 | 2.1002 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9989 | 0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1860 | 0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1887 | 0.6698 | 2.6521 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1966 | 0.6698 | 2.9531 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2097 | 0.6698 | 3.2546 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2281 | 0.6698 | 3.5567 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2517 | 0.6698 | 3.8598 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2754 | 0.6698 | 4.1638 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2938 | 0.6698 | 4.4687 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3069 | 0.6698 | 4.7743 | 0.0000 |

| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3148 | 0.6698 | 5.0804 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3174 | 0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5045 | 0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5072 | 0.9828 | 5.7426 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5151 | 0.9828 | 6.0989 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5282 | 0.9828 | 6.4555 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5466 | 0.9828 | 6.8129 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5702 | 0.9828 | 7.1711 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5939 | 0.9828 | 7.5303 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6123 | 0.9828 | 7.8904 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6254 | 0.9828 | 8.2512 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6333 | 0.9828 | 8.6124 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6359 | 0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6359 | 0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6333 | 0.9828 | 8.6124 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6254 | 0.9828 | 8.2512 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -8.6123 | 0.9828 | 7.8904 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5939 | 0.9828 | 7.5303 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5702 | 0.9828 | 7.1711 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5466 | 0.9828 | 6.8129 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5282 | 0.9828 | 6.4555 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5151 | 0.9828 | 6.0989 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5072 | 0.9828 | 5.7426 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -8.5045 | 0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3174 | 0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3148 | 0.6698 | 5.0804 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3069 | 0.6698 | 4.7743 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2938 | 0.6698 | 4.4687 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2754 | 0.6698 | 4.1638 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2517 | 0.6698 | 3.8598 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2281 | 0.6698 | 3.5567 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -7.2097 | 0.6698 | 3.2546 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1966 | 0.6698 | 2.9531 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1887 | 0.6698 | 2.6521 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -7.1860 | 0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9989 | 0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9963 | 0.4519 | 2.1002 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9884 | 0.4519 | 1.8493 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9753 | 0.4519 | 1.5989 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9569 | 0.4519 | 1.3492 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9332 | 0.4519 | 1.1003 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -5.9096 | 0.4519 | 0.8525 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8912 | 0.4519 | 0.6055 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8781 | 0.4519 | 0.3592 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8702 | 0.4519 | 0.1134 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8675 | 0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6804 | 0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6778 | 0.2984 | -0.3281 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6699 | 0.2984 | -0.5238 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6568 | 0.2984 | -0.7190 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6384 | 0.2984 | -0.9135 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -4.6147 | 0.2984 | -1.1072 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5911 | 0.2984 | -1.2999 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5727 | 0.2984 | -1.4916 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5596 | 0.2984 | -1.6827 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5517 | 0.2984 | -1.8734 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -4.5490 | 0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3619 | 0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3593 | 0.1872 | -2.2045 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3514 | 0.1872 | -2.3450 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3383 | 0.1872 | -2.4850 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3199 | 0.1872 | -2.6244 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2962 | 0.1872 | -2.7629 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2726 | 0.1872 | -2.9003 | 0.0000 |

| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2542 | 0.1872 | -3.0369 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2411 | 0.1872 | -3.1728 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2332 | 0.1872 | -3.3083 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2305 | 0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0434 | 0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0408 | 0.1026 | -3.5291 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0329 | 0.1026 | -3.6143 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0198 | 0.1026 | -3.6992 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -2.0014 | 0.1026 | -3.7833 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9777 | 0.1026 | -3.8666 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9541 | 0.1026 | -3.9489 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9357 | 0.1026 | -4.0303 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9226 | 0.1026 | -4.1110 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9147 | 0.1026 | -4.1913 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9120 | 0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7249 | 0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7223 | 0.0327 | -4.3017 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7144 | 0.0327 | -4.3318 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7013 | 0.0327 | -4.3614 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6829 | 0.0327 | -4.3904 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6592 | 0.0327 | -4.4185 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6356 | 0.0327 | -4.4456 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6172 | 0.0327 | -4.4718 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6041 | 0.0327 | -4.4974 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5962 | 0.0327 | -4.5225 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5935 | 0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5935 | -0.0327 | -4.5473 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5962 | -0.0327 | -4.5225 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6041 | -0.0327 | -4.4974 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6172 | -0.0327 | -4.4718 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6356 | -0.0327 | -4.4456 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6592 | -0.0327 | -4.4185 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6829 | -0.0327 | -4.3904 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7013 | -0.0327 | -4.3614 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7144 | -0.0327 | -4.3318 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7223 | -0.0327 | -4.3017 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7250 | -0.0327 | -4.2714 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9120 | -0.1026 | -4.2714 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9147 | -0.1026 | -4.1913 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9226 | -0.1026 | -4.1110 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9357 | -0.1026 | -4.0303 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9541 | -0.1026 | -3.9489 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9777 | -0.1026 | -3.8666 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0014 | -0.1026 | -3.7833 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0198 | -0.1026 | -3.6992 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0329 | -0.1026 | -3.6143 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0408 | -0.1026 | -3.5291 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0434 | -0.1026 | -3.4436 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2305 | -0.1872 | -3.4436 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2332 | -0.1872 | -3.3083 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2411 | -0.1872 | -3.1728 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2542 | -0.1872 | -3.0369 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2726 | -0.1872 | -2.9003 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2962 | -0.1872 | -2.7629 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3199 | -0.1872 | -2.6244 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3383 | -0.1872 | -2.4850 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3514 | -0.1872 | -2.3450 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3593 | -0.1872 | -2.2045 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3619 | -0.1872 | -2.0638 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5490 | -0.2984 | -2.0638 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5517 | -0.2984 | -1.8734 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5596 | -0.2984 | -1.6827 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5727 | -0.2984 | -1.4916 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5911 | -0.2984 | -1.2999 | 0.0000 |

| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6147 | -0.2984 | -1.1072 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6384 | -0.2984 | -0.9135 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6568 | -0.2984 | -0.7190 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6699 | -0.2984 | -0.5238 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6778 | -0.2984 | -0.3281 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6804 | -0.2984 | -0.1322 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8675 | -0.4519 | -0.1322 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8702 | -0.4519 | 0.1134 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8781 | -0.4519 | 0.3592 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8912 | -0.4519 | 0.6055 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9096 | -0.4519 | 0.8525 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9332 | -0.4519 | 1.1003 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9569 | -0.4519 | 1.3492 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9753 | -0.4519 | 1.5989 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9884 | -0.4519 | 1.8493 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9963 | -0.4519 | 2.1002 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9989 | -0.4519 | 2.3512 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1860 | -0.6698 | 2.3512 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1887 | -0.6698 | 2.6521 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1966 | -0.6698 | 2.9531 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2097 | -0.6698 | 3.2546 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2281 | -0.6698 | 3.5567 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2517 | -0.6698 | 3.8598 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2754 | -0.6698 | 4.1638 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2938 | -0.6698 | 4.4687 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3069 | -0.6698 | 4.7743 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3148 | -0.6698 | 5.0804 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3174 | -0.6698 | 5.3866 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5045 | -0.9828 | 5.3866 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5072 | -0.9828 | 5.7426 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5151 | -0.9828 | 6.0989 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5282 | -0.9828 | 6.4555 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5466 | -0.9828 | 6.8129 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5702 | -0.9828 | 7.1711 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5939 | -0.9828 | 7.5303 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6123 | -0.9828 | 7.8904 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6254 | -0.9828 | 8.2512 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6333 | -0.9828 | 8.6124 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6359 | -0.9828 | 8.9739 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | -0.0000 | 0.0730 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | -0.0000 | -0.1208 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | -0.0000 | -0.2592 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | -0.0000 | -0.3423 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0000 | -0.3700 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | -0.0000 | -0.3423 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | -0.0000 | -0.2592 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | -0.0000 | -0.1208 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | -0.0000 | 0.0730 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | -0.0000 | -0.0222 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | -0.0000 | -0.2160 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | -0.0000 | -0.3545 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | -0.0000 | -0.4375 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.4652 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | -0.0000 | -0.4375 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | -0.0000 | -0.3545 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | -0.0000 | -0.2160 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | -0.0000 | -0.0222 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | -0.0000 | -0.0864 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | -0.0000 | -0.2803 | 0.0000 |

| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | -0.0000 | -0.4187 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | -0.0000 | -0.5018 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.5295 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | -0.0000 | -0.5018 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | -0.0000 | -0.4187 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | -0.0000 | -0.2803 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | -0.0000 | -0.0864 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | -0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | -0.0000 | -0.1289 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | -0.0000 | -0.3227 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | -0.0000 | -0.4611 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | -0.0000 | -0.5442 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.5719 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | -0.0000 | -0.5442 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | -0.0000 | -0.4611 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | -0.0000 | -0.3227 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | -0.0000 | -0.1289 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | -0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1555 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3493 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.4877 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5708 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5985 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5708 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.4877 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3493 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1555 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1701 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3639 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.5023 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5854 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6131 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5854 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.5023 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3639 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1701 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0653 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1747 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3685 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.5070 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5900 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6177 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5900 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.5070 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3685 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1747 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0653 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1701 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3639 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.5023 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5854 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6131 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5854 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.5023 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3639 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1701 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |

| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1555 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3493 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.4877 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5708 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5985 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5708 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.4877 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3493 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1555 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.0846 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.1289 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.3227 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.4611 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5442 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.5719 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5442 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.4611 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.3227 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.1289 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.1112 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.0864 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.2803 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.4187 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.5018 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.5295 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.5018 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.4187 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.2803 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.0864 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.1536 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | -0.0222 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.2160 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.3545 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.4375 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.4652 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.4375 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.3545 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.2160 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | -0.0222 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.2178 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1871 | 0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0548 | 0.0000 | 0.0730 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7911 | 0.0000 | -0.1208 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5274 | 0.0000 | -0.2592 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2637 | 0.0000 | -0.3423 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.3700 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2637 | 0.0000 | -0.3423 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5274 | 0.0000 | -0.2592 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7911 | 0.0000 | -0.1208 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0548 | 0.0000 | 0.0730 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1871 | 0.0000 | 0.3130 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 7 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 21 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Περίπτωση Φόρτισης: DLF

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 2 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 1.925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 2.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | 0.0177 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0659 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0169 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0169 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | 0.0177 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | 0.0177 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0659 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | 0.0000 | -0.0169 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | -0.0169 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | 0.0177 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0000 | 0.0377 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 1.600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 6 | 1.280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 1.600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 1.760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 1.250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 18 | 1.056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 1.760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4393 | -0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4389 | -0.1638 | 1.4354 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4376 | -0.1638 | 1.3752 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4354 | -0.1638 | 1.3151 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4323 | -0.1638 | 1.2551 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4284 | -0.1638 | 1.1952 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4244 | -0.1638 | 1.1355 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4214 | -0.1638 | 1.0759 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4192 | -0.1638 | 1.0165 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4179 | -0.1638 | 0.9571 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4174 | -0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2196 | -0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2191 | -0.1116 | 0.8467 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2178 | -0.1116 | 0.7957 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2156 | -0.1116 | 0.7448 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2126 | -0.1116 | 0.6940 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2086 | -0.1116 | 0.6433 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2047 | -0.1116 | 0.5928 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2016 | -0.1116 | 0.5424 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1994 | -0.1116 | 0.4922 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1981 | -0.1116 | 0.4420 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1977 | -0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9998 | -0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9994 | -0.0753 | 0.3500 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9981 | -0.0753 | 0.3082 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9959 | -0.0753 | 0.2665 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9928 | -0.0753 | 0.2249 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9889 | -0.0753 | 0.1834 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9849 | -0.0753 | 0.1421 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9819 | -0.0753 | 0.1009 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9797 | -0.0753 | 0.0599 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9784 | -0.0753 | 0.0189 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9779 | -0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7801 | -0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7796 | -0.0497 | -0.0547 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7783 | -0.0497 | -0.0873 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7761 | -0.0497 | -0.1198 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7731 | -0.0497 | -0.1523 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7691 | -0.0497 | -0.1845 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7652 | -0.0497 | -0.2166 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7621 | -0.0497 | -0.2486 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7599 | -0.0497 | -0.2805 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7586 | -0.0497 | -0.3122 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7582 | -0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5603 | -0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5599 | -0.0312 | -0.3674 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5586 | -0.0312 | -0.3908 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5564 | -0.0312 | -0.4142 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5533 | -0.0312 | -0.4374 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5494 | -0.0312 | -0.4605 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5454 | -0.0312 | -0.4834 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5424 | -0.0312 | -0.5062 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5402 | -0.0312 | -0.5288 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5389 | -0.0312 | -0.5514 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5384 | -0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3406 | -0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3401 | -0.0171 | -0.5882 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3388 | -0.0171 | -0.6024 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3366 | -0.0171 | -0.6165 | 0.0000 |

| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3336 | -0.0171 | -0.6306 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3296 | -0.0171 | -0.6444 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3257 | -0.0171 | -0.6582 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3226 | -0.0171 | -0.6717 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3204 | -0.0171 | -0.6852 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3191 | -0.0171 | -0.6986 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3187 | -0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1208 | -0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1204 | -0.0054 | -0.7170 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1191 | -0.0054 | -0.7220 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1169 | -0.0054 | -0.7269 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1138 | -0.0054 | -0.7317 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1099 | -0.0054 | -0.7364 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1059 | -0.0054 | -0.7409 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1029 | -0.0054 | -0.7453 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1007 | -0.0054 | -0.7496 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0994 | -0.0054 | -0.7537 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | -0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | 0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0994 | 0.0054 | -0.7537 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1007 | 0.0054 | -0.7496 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1029 | 0.0054 | -0.7453 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1059 | 0.0054 | -0.7409 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1099 | 0.0054 | -0.7364 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1138 | 0.0054 | -0.7317 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1169 | 0.0054 | -0.7269 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1191 | 0.0054 | -0.7220 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1204 | 0.0054 | -0.7170 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1208 | 0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3187 | 0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3191 | 0.0171 | -0.6986 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3204 | 0.0171 | -0.6852 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3226 | 0.0171 | -0.6717 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3257 | 0.0171 | -0.6582 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3296 | 0.0171 | -0.6444 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3336 | 0.0171 | -0.6306 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3366 | 0.0171 | -0.6165 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3388 | 0.0171 | -0.6024 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3401 | 0.0171 | -0.5882 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3406 | 0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5384 | 0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5389 | 0.0312 | -0.5514 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5402 | 0.0312 | -0.5288 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5424 | 0.0312 | -0.5062 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5454 | 0.0312 | -0.4834 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5494 | 0.0312 | -0.4605 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5533 | 0.0312 | -0.4374 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5564 | 0.0312 | -0.4142 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5586 | 0.0312 | -0.3908 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5599 | 0.0312 | -0.3674 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5603 | 0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7582 | 0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7586 | 0.0497 | -0.3122 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7599 | 0.0497 | -0.2805 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7621 | 0.0497 | -0.2486 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7652 | 0.0497 | -0.2166 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7691 | 0.0497 | -0.1845 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7731 | 0.0497 | -0.1523 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7761 | 0.0497 | -0.1198 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7783 | 0.0497 | -0.0873 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7796 | 0.0497 | -0.0547 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7801 | 0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9779 | 0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9784 | 0.0753 | 0.0189 | 0.0000 |

| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9797 | 0.0753 | 0.0599 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9819 | 0.0753 | 0.1009 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9849 | 0.0753 | 0.1421 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9889 | 0.0753 | 0.1834 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9928 | 0.0753 | 0.2249 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9959 | 0.0753 | 0.2665 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9981 | 0.0753 | 0.3082 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0753 | 0.3500 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9998 | 0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1977 | 0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1981 | 0.1116 | 0.4420 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1994 | 0.1116 | 0.4922 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2016 | 0.1116 | 0.5424 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2047 | 0.1116 | 0.5928 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2086 | 0.1116 | 0.6433 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2126 | 0.1116 | 0.6940 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2156 | 0.1116 | 0.7448 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2178 | 0.1116 | 0.7957 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2191 | 0.1116 | 0.8467 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2196 | 0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4174 | 0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4179 | 0.1638 | 0.9571 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4192 | 0.1638 | 1.0165 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4214 | 0.1638 | 1.0759 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4244 | 0.1638 | 1.1355 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4284 | 0.1638 | 1.1952 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4323 | 0.1638 | 1.2551 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4354 | 0.1638 | 1.3151 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4376 | 0.1638 | 1.3752 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4389 | 0.1638 | 1.4354 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4393 | 0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4393 | 0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4389 | 0.1638 | 1.4354 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4376 | 0.1638 | 1.3752 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4354 | 0.1638 | 1.3151 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4323 | 0.1638 | 1.2551 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4284 | 0.1638 | 1.1952 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4244 | 0.1638 | 1.1355 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4214 | 0.1638 | 1.0759 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4192 | 0.1638 | 1.0165 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4179 | 0.1638 | 0.9571 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4174 | 0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2196 | 0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2191 | 0.1116 | 0.8467 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2178 | 0.1116 | 0.7957 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2156 | 0.1116 | 0.7448 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2126 | 0.1116 | 0.6940 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2086 | 0.1116 | 0.6433 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2047 | 0.1116 | 0.5928 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2016 | 0.1116 | 0.5424 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1994 | 0.1116 | 0.4922 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1981 | 0.1116 | 0.4420 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1977 | 0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9998 | 0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9994 | 0.0753 | 0.3500 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9981 | 0.0753 | 0.3082 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9959 | 0.0753 | 0.2665 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9928 | 0.0753 | 0.2249 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9889 | 0.0753 | 0.1834 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9849 | 0.0753 | 0.1421 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9819 | 0.0753 | 0.1009 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9797 | 0.0753 | 0.0599 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9784 | 0.0753 | 0.0189 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9779 | 0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |

| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7801 | 0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7796 | 0.0497 | -0.0547 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7783 | 0.0497 | -0.0873 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7761 | 0.0497 | -0.1198 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7731 | 0.0497 | -0.1523 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7691 | 0.0497 | -0.1845 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7652 | 0.0497 | -0.2166 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7621 | 0.0497 | -0.2486 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7599 | 0.0497 | -0.2805 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7586 | 0.0497 | -0.3122 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7582 | 0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5603 | 0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5599 | 0.0312 | -0.3674 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5586 | 0.0312 | -0.3908 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5564 | 0.0312 | -0.4142 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5533 | 0.0312 | -0.4374 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5494 | 0.0312 | -0.4605 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5454 | 0.0312 | -0.4834 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5424 | 0.0312 | -0.5062 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5402 | 0.0312 | -0.5288 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5389 | 0.0312 | -0.5514 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5384 | 0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3406 | 0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3401 | 0.0171 | -0.5882 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3388 | 0.0171 | -0.6024 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3366 | 0.0171 | -0.6165 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3336 | 0.0171 | -0.6306 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3296 | 0.0171 | -0.6444 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3257 | 0.0171 | -0.6582 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3226 | 0.0171 | -0.6717 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3204 | 0.0171 | -0.6852 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3191 | 0.0171 | -0.6986 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3187 | 0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1208 | 0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1204 | 0.0054 | -0.7170 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1191 | 0.0054 | -0.7220 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1169 | 0.0054 | -0.7269 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1138 | 0.0054 | -0.7317 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1099 | 0.0054 | -0.7364 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1059 | 0.0054 | -0.7409 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1029 | 0.0054 | -0.7453 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1007 | 0.0054 | -0.7496 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0994 | 0.0054 | -0.7537 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0989 | 0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | -0.0054 | -0.7579 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0994 | -0.0054 | -0.7537 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1007 | -0.0054 | -0.7496 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1029 | -0.0054 | -0.7453 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1059 | -0.0054 | -0.7409 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1099 | -0.0054 | -0.7364 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1138 | -0.0054 | -0.7317 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1169 | -0.0054 | -0.7269 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1191 | -0.0054 | -0.7220 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1204 | -0.0054 | -0.7170 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1208 | -0.0054 | -0.7119 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3187 | -0.0171 | -0.7119 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3191 | -0.0171 | -0.6986 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3204 | -0.0171 | -0.6852 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3226 | -0.0171 | -0.6717 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3257 | -0.0171 | -0.6582 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3296 | -0.0171 | -0.6444 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3336 | -0.0171 | -0.6306 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3366 | -0.0171 | -0.6165 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3388 | -0.0171 | -0.6024 | 0.0000 |

| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3401 | -0.0171 | -0.5882 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3406 | -0.0171 | -0.5739 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5384 | -0.0312 | -0.5739 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5389 | -0.0312 | -0.5514 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5402 | -0.0312 | -0.5288 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5424 | -0.0312 | -0.5062 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5454 | -0.0312 | -0.4834 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5494 | -0.0312 | -0.4605 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5533 | -0.0312 | -0.4374 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5564 | -0.0312 | -0.4142 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5586 | -0.0312 | -0.3908 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5599 | -0.0312 | -0.3674 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5603 | -0.0312 | -0.3440 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7582 | -0.0497 | -0.3440 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7586 | -0.0497 | -0.3122 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7599 | -0.0497 | -0.2805 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7621 | -0.0497 | -0.2486 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7652 | -0.0497 | -0.2166 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7691 | -0.0497 | -0.1845 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7731 | -0.0497 | -0.1523 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7761 | -0.0497 | -0.1198 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7783 | -0.0497 | -0.0873 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7796 | -0.0497 | -0.0547 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7801 | -0.0497 | -0.0220 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9779 | -0.0753 | -0.0220 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9784 | -0.0753 | 0.0189 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9797 | -0.0753 | 0.0599 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9819 | -0.0753 | 0.1009 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9849 | -0.0753 | 0.1421 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9889 | -0.0753 | 0.1834 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9928 | -0.0753 | 0.2249 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9959 | -0.0753 | 0.2665 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9981 | -0.0753 | 0.3082 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9994 | -0.0753 | 0.3500 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9998 | -0.0753 | 0.3919 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1977 | -0.1116 | 0.3919 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1981 | -0.1116 | 0.4420 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1994 | -0.1116 | 0.4922 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2016 | -0.1116 | 0.5424 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2047 | -0.1116 | 0.5928 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2086 | -0.1116 | 0.6433 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2126 | -0.1116 | 0.6940 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2156 | -0.1116 | 0.7448 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2178 | -0.1116 | 0.7957 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2191 | -0.1116 | 0.8467 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2196 | -0.1116 | 0.8978 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4174 | -0.1638 | 0.8978 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4179 | -0.1638 | 0.9571 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4192 | -0.1638 | 1.0165 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4214 | -0.1638 | 1.0759 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4244 | -0.1638 | 1.1355 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4284 | -0.1638 | 1.1952 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4323 | -0.1638 | 1.2551 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4354 | -0.1638 | 1.3151 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4376 | -0.1638 | 1.3752 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4389 | -0.1638 | 1.4354 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4393 | -0.1638 | 1.4956 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1979 | -0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | -0.0000 | 0.0122 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | -0.0000 | -0.0201 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | -0.0000 | -0.0432 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0571 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0617 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0571 | 0.0000 |

| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | -0.0000 | -0.0432 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | -0.0000 | -0.0201 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | -0.0000 | 0.0122 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | -0.0000 | -0.0037 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | -0.0000 | -0.0360 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | -0.0000 | -0.0591 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0729 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0775 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0729 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | -0.0000 | -0.0591 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | -0.0000 | -0.0360 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | -0.0000 | -0.0037 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | -0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | -0.0000 | -0.0467 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | -0.0000 | -0.0698 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0836 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0882 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0836 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | -0.0000 | -0.0698 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | -0.0000 | -0.0467 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | -0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | -0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | -0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | -0.0000 | -0.0538 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | -0.0000 | -0.0769 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -0.0000 | -0.0907 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | -0.0953 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | -0.0000 | -0.0907 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | -0.0000 | -0.0769 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | -0.0000 | -0.0538 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | -0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | -0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0582 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0813 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0951 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0997 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0951 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0813 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0582 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0283 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0606 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0837 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0976 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1022 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0976 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0837 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0606 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0283 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0291 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0614 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0845 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0983 | 0.0000 |

| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1030 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0983 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0845 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0614 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0291 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0283 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0606 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0837 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0976 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1022 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0976 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0837 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0606 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0283 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0582 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0813 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0951 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0997 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0951 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0813 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0582 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0259 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0141 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0538 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0769 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0907 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0953 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0907 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0769 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0538 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0215 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0467 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0698 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0836 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0882 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0836 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0698 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0467 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0144 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | -0.0037 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0360 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0591 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0729 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0775 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0729 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0591 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0360 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | -0.0037 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0363 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1978 | 0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1758 | 0.0000 | 0.0122 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1319 | 0.0000 | -0.0201 | 0.0000 |

| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0879 | 0.0000 | -0.0432 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | 0.0000 | -0.0571 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 0.0000 | -0.0617 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | -0.0571 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0879 | 0.0000 | -0.0432 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1319 | 0.0000 | -0.0201 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1758 | 0.0000 | 0.0122 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1978 | 0.0000 | 0.0522 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 63 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 0.956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | 1.062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.2707 | -0.0054 |
| 1 | 0.275 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.0241 | -0.0039 |
| 1 | 0.550 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.7775 | -0.0025 |

| 1 | 0.825 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.5309 | -0.0010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.100 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.2844 | 0.0004 |
| 1 | 1.375 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.0378 | 0.0019 |
| 1 | 1.650 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.2088 | 0.0033 |
| 1 | 1.925 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.4554 | 0.0048 |
| 1 | 2.200 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.7020 | 0.0062 |
| 1 | 2.475 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.9486 | 0.0077 |
| 1 | 2.750 | 1.1579 | -0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -1.1952 | 0.0092 |
| 2 | 0.000 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.2639 | 0.0029 |
| 2 | 0.275 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.0186 | 0.0019 |
| 2 | 0.550 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.7734 | 0.0010 |
| 2 | 0.825 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.5282 | 0.0000 |
| 2 | 1.100 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.2829 | -0.0009 |
| 2 | 1.375 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.0377 | -0.0019 |
| 2 | 1.650 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.2076 | -0.0028 |
| 2 | 1.925 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.4528 | -0.0037 |
| 2 | 2.200 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.6981 | -0.0047 |
| 2 | 2.475 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.9433 | -0.0056 |
| 2 | 2.750 | 1.1504 | 0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -1.1885 | -0.0066 |
| 3 | 0.000 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.2639 | -0.0029 |
| 3 | 0.275 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 1.0186 | -0.0019 |
| 3 | 0.550 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.7734 | -0.0010 |
| 3 | 0.825 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.5282 | -0.0000 |
| 3 | 1.100 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.2829 | 0.0009 |
| 3 | 1.375 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | 0.0377 | 0.0019 |
| 3 | 1.650 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.2076 | 0.0028 |
| 3 | 1.925 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.4528 | 0.0037 |
| 3 | 2.200 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.6981 | 0.0047 |
| 3 | 2.475 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -0.9433 | 0.0056 |
| 3 | 2.750 | -1.1504 | -0.0034 | -0.8918 | -0.0171 | -1.1885 | 0.0066 |
| 4 | 0.000 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.2707 | 0.0054 |
| 4 | 0.275 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 1.0241 | 0.0039 |
| 4 | 0.550 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.7775 | 0.0025 |
| 4 | 0.825 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.5309 | 0.0010 |
| 4 | 1.100 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.2844 | -0.0004 |
| 4 | 1.375 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | 0.0378 | -0.0019 |
| 4 | 1.650 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.2088 | -0.0033 |
| 4 | 1.925 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.4554 | -0.0048 |
| 4 | 2.200 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.7020 | -0.0062 |
| 4 | 2.475 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -0.9486 | -0.0077 |
| 4 | 2.750 | -1.1579 | 0.0053 | -0.8967 | 0.0176 | -1.1952 | -0.0092 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0611 | 0.4918 |

| 5 | 0.160 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0510 | 0.4157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.320 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0408 | 0.3396 |
| 5 | 0.480 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0307 | 0.2634 |
| 5 | 0.640 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0206 | 0.1873 |
| 5 | 0.800 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0105 | 0.1112 |
| 5 | 0.960 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | -0.0004 | 0.0351 |
| 5 | 1.120 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | 0.0098 | -0.0410 |
| 5 | 1.280 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | 0.0199 | -0.1171 |
| 5 | 1.440 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | 0.0300 | -0.1933 |
| 5 | 1.600 | -0.4464 | 0.4757 | 0.0633 | 0.0597 | 0.0401 | -0.2694 |
| 6 | 0.000 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0611 | 0.4918 |
| 6 | 0.160 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0510 | 0.4157 |
| 6 | 0.320 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0408 | 0.3396 |
| 6 | 0.480 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0307 | 0.2634 |
| 6 | 0.640 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0206 | 0.1873 |
| 6 | 0.800 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0105 | 0.1112 |
| 6 | 0.960 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | 0.0004 | 0.0351 |
| 6 | 1.120 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | -0.0098 | -0.0410 |
| 6 | 1.280 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | -0.0199 | -0.1171 |
| 6 | 1.440 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | -0.0300 | -0.1933 |
| 6 | 1.600 | 0.4464 | 0.4757 | -0.0633 | 0.0597 | -0.0401 | -0.2694 |
| 13 | 0.000 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0335 | -0.2065 |
| 13 | 0.125 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0359 | -0.2264 |
| 13 | 0.250 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0382 | -0.2463 |
| 13 | 0.375 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0406 | -0.2663 |
| 13 | 0.500 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0429 | -0.2862 |
| 13 | 0.625 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0452 | -0.3061 |
| 13 | 0.750 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0476 | -0.3260 |
| 13 | 0.875 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0499 | -0.3459 |
| 13 | 1.000 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0522 | -0.3658 |
| 13 | 1.125 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0546 | -0.3857 |
| 13 | 1.250 | -0.5062 | 0.1593 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0569 | -0.4056 |
| 14 | 0.000 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0335 | -0.2065 |
| 14 | 0.125 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0359 | -0.2264 |
| 14 | 0.250 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0382 | -0.2463 |
| 14 | 0.375 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0406 | -0.2663 |
| 14 | 0.500 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0429 | -0.2862 |
| 14 | 0.625 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0452 | -0.3061 |
| 14 | 0.750 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0476 | -0.3260 |
| 14 | 0.875 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0499 | -0.3459 |
| 14 | 1.000 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0522 | -0.3658 |
| 14 | 1.125 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0546 | -0.3857 |
| 14 | 1.250 | 0.5062 | 0.1593 | -0.0187 | 0.0170 | -0.0569 | -0.4056 |
| 15 | 0.000 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0566 | -0.4028 |
| 15 | 0.125 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0547 | -0.3872 |
| 15 | 0.250 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0528 | -0.3717 |
| 15 | 0.375 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0509 | -0.3561 |
| 15 | 0.500 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0490 | -0.3406 |
| 15 | 0.625 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0471 | -0.3250 |
| 15 | 0.750 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0451 | -0.3094 |
| 15 | 0.875 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0432 | -0.2939 |
| 15 | 1.000 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0413 | -0.2783 |
| 15 | 1.125 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0394 | -0.2628 |
| 15 | 1.250 | -0.5089 | -0.1244 | -0.0153 | -0.0146 | 0.0375 | -0.2472 |
| 17 | 0.000 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0438 | -0.3081 |
| 17 | 0.176 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0336 | -0.2279 |
| 17 | 0.352 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0233 | -0.1476 |
| 17 | 0.528 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0131 | -0.0674 |
| 17 | 0.704 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | 0.0029 | 0.0128 |
| 17 | 0.880 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0074 | 0.0931 |
| 17 | 1.056 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0176 | 0.1733 |
| 17 | 1.232 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0279 | 0.2535 |
| 17 | 1.408 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0381 | 0.3338 |
| 17 | 1.584 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0484 | 0.4140 |

| 17 | 1.760 | -0.4510 | -0.4559 | -0.0582 | -0.0556 | -0.0586 | 0.4942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.000 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0566 | -0.4028 |
| 16 | 0.125 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0547 | -0.3872 |
| 16 | 0.250 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0528 | -0.3717 |
| 16 | 0.375 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0509 | -0.3561 |
| 16 | 0.500 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0490 | -0.3406 |
| 16 | 0.625 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0471 | -0.3250 |
| 16 | 0.750 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0451 | -0.3094 |
| 16 | 0.875 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0432 | -0.2939 |
| 16 | 1.000 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0413 | -0.2783 |
| 16 | 1.125 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0394 | -0.2628 |
| 16 | 1.250 | 0.5089 | -0.1244 | 0.0153 | -0.0146 | -0.0375 | -0.2472 |
| 18 | 0.000 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0438 | -0.3081 |
| 18 | 0.176 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0336 | -0.2279 |
| 18 | 0.352 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0233 | -0.1476 |
| 18 | 0.528 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0131 | -0.0674 |
| 18 | 0.704 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | -0.0029 | 0.0128 |
| 18 | 0.880 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0074 | 0.0931 |
| 18 | 1.056 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0176 | 0.1733 |
| 18 | 1.232 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0279 | 0.2535 |
| 18 | 1.408 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0381 | 0.3338 |
| 18 | 1.584 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0484 | 0.4140 |
| 18 | 1.760 | 0.4510 | -0.4559 | 0.0582 | -0.0556 | 0.0586 | 0.4942 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -1.1355 | -0.4766 |
| 7 | 0.106 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -1.0220 | -0.4287 |
| 7 | 0.212 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.9084 | -0.3807 |
| 7 | 0.319 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.7949 | -0.3327 |
| 7 | 0.425 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.6813 | -0.2848 |
| 7 | 0.531 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.5678 | -0.2368 |
| 7 | 0.637 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.4542 | -0.1888 |
| 7 | 0.743 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.3407 | -0.1408 |
| 7 | 0.850 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.2271 | -0.0929 |
| 7 | 0.956 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | -0.1136 | -0.0449 |
| 7 | 1.062 | 0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.0000 | 0.0031 |
| 61 | 0.000 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.0000 | -0.0031 |
| 61 | 0.106 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.1136 | 0.0449 |
| 61 | 0.212 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.2271 | 0.0929 |
| 61 | 0.319 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.3407 | 0.1408 |
| 61 | 0.425 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.4542 | 0.1888 |
| 61 | 0.531 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.5678 | 0.2368 |
| 61 | 0.637 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.6813 | 0.2848 |
| 61 | 0.743 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.7949 | 0.3327 |
| 61 | 0.850 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 0.9084 | 0.3807 |
| 61 | 0.956 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 1.0220 | 0.4287 |
| 61 | 1.062 | -0.2504 | -0.4516 | 1.0691 | -0.0201 | 1.1355 | 0.4766 |
| 19 | 0.000 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0427 | -0.0631 |
| 19 | 0.106 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0384 | -0.0568 |
| 19 | 0.212 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0341 | -0.0504 |
| 19 | 0.319 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0299 | -0.0441 |
| 19 | 0.425 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0256 | -0.0377 |
| 19 | 0.531 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0213 | -0.0313 |
| 19 | 0.637 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0171 | -0.0250 |
| 19 | 0.743 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0128 | -0.0186 |
| 19 | 0.850 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0085 | -0.0123 |
| 19 | 0.956 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | -0.0043 | -0.0059 |
| 19 | 1.062 | 0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0000 | 0.0004 |
| 62 | 0.000 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0000 | -0.0004 |
| 62 | 0.106 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0043 | 0.0059 |
| 62 | 0.212 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0085 | 0.0123 |
| 62 | 0.319 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0128 | 0.0186 |
| 62 | 0.425 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0171 | 0.0250 |

| 62 | 0.531 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0213 | 0.0313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 0.637 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0256 | 0.0377 |
| 62 | 0.743 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0299 | 0.0441 |
| 62 | 0.850 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0341 | 0.0504 |
| 62 | 0.956 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0384 | 0.0568 |
| 62 | 1.062 | -0.0321 | -0.0599 | 0.0402 | -0.0030 | 0.0427 | 0.0631 |
| 20 | 0.000 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0316 | -0.0029 |
| 20 | 0.106 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0284 | -0.0026 |
| 20 | 0.212 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0253 | -0.0023 |
| 20 | 0.319 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0221 | -0.0020 |
| 20 | 0.425 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0190 | -0.0017 |
| 20 | 0.531 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0158 | -0.0014 |
| 20 | 0.637 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0126 | -0.0011 |
| 20 | 0.743 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0095 | -0.0008 |
| 20 | 0.850 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0063 | -0.0006 |
| 20 | 0.956 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | -0.0032 | -0.0003 |
| 20 | 1.062 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 0.106 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0032 | 0.0003 |
| 63 | 0.212 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0063 | 0.0006 |
| 63 | 0.319 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0095 | 0.0008 |
| 63 | 0.425 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0126 | 0.0011 |
| 63 | 0.531 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0158 | 0.0014 |
| 63 | 0.637 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0190 | 0.0017 |
| 63 | 0.743 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0221 | 0.0020 |
| 63 | 0.850 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0253 | 0.0023 |
| 63 | 0.956 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0284 | 0.0026 |
| 63 | 1.062 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0298 | -0.0001 | 0.0316 | 0.0029 |
| 21 | 0.000 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0410 | 0.0611 |
| 21 | 0.106 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0369 | 0.0550 |
| 21 | 0.212 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0328 | 0.0488 |
| 21 | 0.319 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0287 | 0.0426 |
| 21 | 0.425 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0246 | 0.0365 |
| 21 | 0.531 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0205 | 0.0303 |
| 21 | 0.637 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0164 | 0.0242 |
| 21 | 0.743 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0123 | 0.0180 |
| 21 | 0.850 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0082 | 0.0119 |
| 21 | 0.956 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | -0.0041 | 0.0057 |
| 21 | 1.062 | 0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0000 | -0.0004 |
| 64 | 0.000 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0004 |
| 64 | 0.106 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0041 | -0.0057 |
| 64 | 0.212 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0082 | -0.0119 |
| 64 | 0.319 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0123 | -0.0180 |
| 64 | 0.425 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0164 | -0.0242 |
| 64 | 0.531 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0205 | -0.0303 |
| 64 | 0.637 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0246 | -0.0365 |
| 64 | 0.743 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0287 | -0.0426 |
| 64 | 0.850 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0328 | -0.0488 |
| 64 | 0.956 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0369 | -0.0550 |
| 64 | 1.062 | -0.0318 | 0.0580 | 0.0386 | 0.0029 | 0.0410 | -0.0611 |
| 8 | 0.000 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -1.1330 | 0.4796 |
| 8 | 0.106 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -1.0197 | 0.4313 |
| 8 | 0.212 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.9064 | 0.3830 |
| 8 | 0.319 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.7931 | 0.3348 |
| 8 | 0.425 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.6798 | 0.2865 |
| 8 | 0.531 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.5665 | 0.2382 |
| 8 | 0.637 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.4532 | 0.1900 |
| 8 | 0.743 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.3399 | 0.1417 |
| 8 | 0.850 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.2266 | 0.0934 |
| 8 | 0.956 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | -0.1133 | 0.0451 |
| 8 | 1.062 | 0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.0000 | -0.0031 |
| 65 | 0.000 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.0000 | 0.0031 |
| 65 | 0.106 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.1133 | -0.0451 |
| 65 | 0.212 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.2266 | -0.0934 |

| 65 | 0.319 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.3399 | -0.1417 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0.425 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.4532 | -0.1900 |
| 65 | 0.531 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.5665 | -0.2382 |
| 65 | 0.637 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.6798 | -0.2865 |
| 65 | 0.743 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.7931 | -0.3348 |
| 65 | 0.850 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 0.9064 | -0.3830 |
| 65 | 0.956 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 1.0197 | -0.4313 |
| 65 | 1.062 | -0.2500 | 0.4544 | 1.0667 | 0.0205 | 1.1330 | -0.4796 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | -0.0002 | 1.2808 |
| 1 | 0.275 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | -0.0002 | 1.0349 |
| 1 | 0.550 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | -0.0001 | 0.7890 |
| 1 | 0.825 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | -0.0000 | 0.5431 |
| 1 | 1.100 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2972 |
| 1 | 1.375 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0513 |
| 1 | 1.650 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | -0.1947 |
| 1 | 1.925 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | -0.4406 |
| 1 | 2.200 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0003 | -0.6865 |
| 1 | 2.475 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0003 | -0.9324 |
| 1 | 2.750 | -0.4090 | 0.8942 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0004 | -1.1783 |
| 2 | 0.000 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | 1.2809 |
| 2 | 0.275 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | 1.0349 |
| 2 | 0.550 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.7890 |
| 2 | 0.825 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | 0.0000 | 0.5431 |
| 2 | 1.100 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0000 | 0.2972 |
| 2 | 1.375 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0001 | 0.0512 |
| 2 | 1.650 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0001 | -0.1947 |
| 2 | 1.925 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0002 | -0.4406 |
| 2 | 2.200 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0003 | -0.6866 |
| 2 | 2.475 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0003 | -0.9325 |
| 2 | 2.750 | 0.4090 | 0.8943 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0004 | -1.1784 |
| 3 | 0.000 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0002 | 1.2809 |
| 3 | 0.275 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0001 | 1.0349 |
| 3 | 0.550 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0001 | 0.7890 |
| 3 | 0.825 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0000 | 0.5431 |
| 3 | 1.100 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0000 | 0.2972 |
| 3 | 1.375 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0001 | 0.0512 |
| 3 | 1.650 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0001 | -0.1947 |
| 3 | 1.925 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0002 | -0.4406 |
| 3 | 2.200 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0003 | -0.6866 |
| 3 | 2.475 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0003 | -0.9325 |
| 3 | 2.750 | 0.4090 | 0.8943 | 0.0002 | -0.0012 | 0.0004 | -1.1784 |
| 4 | 0.000 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | 0.0002 | 1.2808 |
| 4 | 0.275 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | 0.0002 | 1.0349 |
| 4 | 0.550 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | 0.0001 | 0.7890 |
| 4 | 0.825 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | 0.0000 | 0.5431 |
| 4 | 1.100 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0000 | 0.2972 |
| 4 | 1.375 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0001 | 0.0513 |
| 4 | 1.650 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0001 | -0.1947 |
| 4 | 1.925 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0002 | -0.4406 |
| 4 | 2.200 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0003 | -0.6865 |
| 4 | 2.475 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0003 | -0.9324 |
| 4 | 2.750 | -0.4090 | 0.8942 | -0.0002 | -0.0012 | -0.0004 | -1.1783 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 1.1921 | -0.0334 |
| 5 | 0.160 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 1.1267 | -0.0288 |
| 5 | 0.320 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 1.0612 | -0.0242 |
| 5 | 0.480 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.9958 | -0.0196 |
| 5 | 0.640 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.9304 | -0.0150 |
| 5 | 0.800 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.8649 | -0.0104 |
| 5 | 0.960 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.7995 | -0.0058 |
| 5 | 1.120 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.7341 | -0.0012 |
| 5 | 1.280 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.6686 | 0.0033 |
| 5 | 1.440 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.6032 | 0.0079 |
| 5 | 1.600 | -0.4733 | -0.0287 | -0.4090 | 0.0010 | 0.5377 | 0.0125 |
| 6 | 0.000 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 1.1921 | 0.0334 |
| 6 | 0.160 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 1.1267 | 0.0288 |
| 6 | 0.320 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 1.0612 | 0.0242 |
| 6 | 0.480 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.9958 | 0.0196 |
| 6 | 0.640 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.9304 | 0.0150 |
| 6 | 0.800 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.8649 | 0.0104 |
| 6 | 0.960 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.7995 | 0.0058 |
| 6 | 1.120 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.7341 | 0.0012 |
| 6 | 1.280 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.6686 | -0.0033 |
| 6 | 1.440 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.6032 | -0.0079 |
| 6 | 1.600 | -0.4733 | 0.0287 | -0.4090 | -0.0010 | 0.5377 | -0.0125 |
| 13 | 0.000 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.5418 | -0.0011 |
| 13 | 0.125 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.4907 | -0.0003 |
| 13 | 0.250 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.4396 | 0.0005 |
| 13 | 0.375 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.3885 | 0.0013 |
| 13 | 0.500 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.3374 | 0.0021 |
| 13 | 0.625 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.2862 | 0.0029 |
| 13 | 0.750 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.2351 | 0.0036 |
| 13 | 0.875 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.1840 | 0.0044 |
| 13 | 1.000 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.1329 | 0.0052 |
| 13 | 1.125 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.0817 | 0.0060 |
| 13 | 1.250 | -0.1568 | -0.0063 | -0.4090 | -0.0007 | 0.0306 | 0.0068 |
| 14 | 0.000 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.5418 | 0.0011 |
| 14 | 0.125 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.4907 | 0.0003 |
| 14 | 0.250 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.4396 | -0.0005 |
| 14 | 0.375 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.3885 | -0.0013 |
| 14 | 0.500 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.3374 | -0.0021 |
| 14 | 0.625 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.2862 | -0.0029 |
| 14 | 0.750 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.2351 | -0.0036 |
| 14 | 0.875 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.1840 | -0.0044 |
| 14 | 1.000 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.1329 | -0.0052 |
| 14 | 1.125 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.0817 | -0.0060 |
| 14 | 1.250 | -0.1568 | 0.0063 | -0.4090 | 0.0007 | 0.0306 | -0.0068 |
| 15 | 0.000 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | 0.0347 | -0.0066 |
| 15 | 0.125 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.0164 | -0.0059 |
| 15 | 0.250 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.0675 | -0.0051 |

| 15 | 0.375 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.1187 | -0.0044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.500 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.1698 | -0.0036 |
| 15 | 0.625 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.2209 | -0.0029 |
| 15 | 0.750 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.2720 | -0.0021 |
| 15 | 0.875 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.3231 | -0.0014 |
| 15 | 1.000 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.3743 | -0.0006 |
| 15 | 1.125 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.4254 | 0.0001 |
| 15 | 1.250 | 0.1269 | -0.0060 | -0.4090 | -0.0007 | -0.4765 | 0.0009 |
| 17 | 0.000 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.4724 | -0.0127 |
| 17 | 0.176 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.5444 | -0.0082 |
| 17 | 0.352 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.6164 | -0.0037 |
| 17 | 0.528 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.6884 | 0.0009 |
| 17 | 0.704 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.7603 | 0.0054 |
| 17 | 0.880 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.8323 | 0.0100 |
| 17 | 1.056 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.9043 | 0.0145 |
| 17 | 1.232 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -0.9763 | 0.0191 |
| 17 | 1.408 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -1.0483 | 0.0236 |
| 17 | 1.584 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -1.1203 | 0.0281 |
| 17 | 1.760 | 0.4583 | -0.0258 | -0.4090 | 0.0008 | -1.1922 | 0.0327 |
| 16 | 0.000 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | 0.0347 | 0.0066 |
| 16 | 0.125 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.0164 | 0.0059 |
| 16 | 0.250 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.0675 | 0.0051 |
| 16 | 0.375 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.1187 | 0.0044 |
| 16 | 0.500 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.1698 | 0.0036 |
| 16 | 0.625 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.2209 | 0.0029 |
| 16 | 0.750 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.2720 | 0.0021 |
| 16 | 0.875 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.3231 | 0.0014 |
| 16 | 1.000 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.3743 | 0.0006 |
| 16 | 1.125 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.4254 | -0.0001 |
| 16 | 1.250 | 0.1269 | 0.0060 | -0.4090 | 0.0007 | -0.4765 | -0.0009 |
| 18 | 0.000 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.4724 | 0.0127 |
| 18 | 0.176 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.5444 | 0.0082 |
| 18 | 0.352 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.6164 | 0.0037 |
| 18 | 0.528 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.6884 | -0.0009 |
| 18 | 0.704 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.7603 | -0.0054 |
| 18 | 0.880 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.8323 | -0.0100 |
| 18 | 1.056 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.9043 | -0.0145 |
| 18 | 1.232 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -0.9763 | -0.0191 |
| 18 | 1.408 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -1.0483 | -0.0236 |
| 18 | 1.584 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -1.1203 | -0.0281 |
| 18 | 1.760 | 0.4583 | 0.0258 | -0.4090 | -0.0008 | -1.1922 | -0.0327 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | 0.0014 | 0.0362 |
| 7 | 0.106 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | 0.0009 | 0.0271 |
| 7 | 0.212 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | 0.0005 | 0.0179 |
| 7 | 0.319 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0000 | 0.0087 |
| 7 | 0.425 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0005 | -0.0005 |
| 7 | 0.531 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0009 | -0.0097 |
| 7 | 0.637 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0014 | -0.0188 |
| 7 | 0.743 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0018 | -0.0280 |
| 7 | 0.850 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0023 | -0.0372 |
| 7 | 0.956 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0027 | -0.0464 |
| 7 | 1.062 | 0.0281 | 0.0864 | -0.0043 | -0.0085 | -0.0032 | -0.0556 |
| 61 | 0.000 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0032 | -0.0556 |
| 61 | 0.106 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0027 | -0.0464 |
| 61 | 0.212 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0023 | -0.0372 |
| 61 | 0.319 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0018 | -0.0280 |
| 61 | 0.425 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0014 | -0.0188 |
| 61 | 0.531 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0009 | -0.0097 |
| 61 | 0.637 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0005 | -0.0005 |
| 61 | 0.743 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | -0.0000 | 0.0087 |
| 61 | 0.850 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | 0.0005 | 0.0179 |

| 61 | 0.956 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | 0.0009 | 0.0271 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 1.062 | 0.0281 | -0.0864 | 0.0043 | 0.0085 | 0.0014 | 0.0362 |
| 19 | 0.000 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0017 | 0.0141 |
| 19 | 0.106 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0013 | 0.0114 |
| 19 | 0.212 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0010 | 0.0086 |
| 19 | 0.319 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0006 | 0.0059 |
| 19 | 0.425 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | -0.0003 | 0.0032 |
| 19 | 0.531 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0001 | 0.0005 |
| 19 | 0.637 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0005 | -0.0023 |
| 19 | 0.743 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0008 | -0.0050 |
| 19 | 0.850 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0012 | -0.0077 |
| 19 | 0.956 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0015 | -0.0104 |
| 19 | 1.062 | -0.0221 | 0.0256 | 0.0034 | -0.0020 | 0.0019 | -0.0132 |
| 62 | 0.000 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0019 | -0.0132 |
| 62 | 0.106 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0015 | -0.0104 |
| 62 | 0.212 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0012 | -0.0077 |
| 62 | 0.319 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0008 | -0.0050 |
| 62 | 0.425 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0005 | -0.0023 |
| 62 | 0.531 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0005 |
| 62 | 0.637 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0003 | 0.0032 |
| 62 | 0.743 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0006 | 0.0059 |
| 62 | 0.850 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0010 | 0.0086 |
| 62 | 0.956 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0013 | 0.0114 |
| 62 | 1.062 | -0.0221 | -0.0256 | -0.0034 | 0.0020 | -0.0017 | 0.0141 |
| 20 | 0.000 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | -0.0000 | 0.0139 |
| 20 | 0.106 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | -0.0000 | 0.0112 |
| 20 | 0.212 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | -0.0000 | 0.0084 |
| 20 | 0.319 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | 0.0057 |
| 20 | 0.425 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | 0.0030 |
| 20 | 0.531 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | 0.0003 |
| 20 | 0.637 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0024 |
| 20 | 0.743 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0052 |
| 20 | 0.850 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0079 |
| 20 | 0.956 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0106 |
| 20 | 1.062 | -0.0003 | 0.0256 | 0.0001 | -0.0020 | 0.0000 | -0.0133 |
| 63 | 0.000 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0133 |
| 63 | 0.106 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0106 |
| 63 | 0.212 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0079 |
| 63 | 0.319 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0052 |
| 63 | 0.425 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | -0.0024 |
| 63 | 0.531 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0003 |
| 63 | 0.637 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0030 |
| 63 | 0.743 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0057 |
| 63 | 0.850 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | -0.0000 | 0.0084 |
| 63 | 0.956 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | -0.0000 | 0.0112 |
| 63 | 1.062 | -0.0003 | -0.0256 | -0.0001 | 0.0020 | -0.0000 | 0.0139 |
| 21 | 0.000 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0015 | 0.0141 |
| 21 | 0.106 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0012 | 0.0114 |
| 21 | 0.212 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0009 | 0.0086 |
| 21 | 0.319 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0005 | 0.0059 |
| 21 | 0.425 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0002 | 0.0032 |
| 21 | 0.531 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0001 | 0.0005 |
| 21 | 0.637 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0004 | -0.0023 |
| 21 | 0.743 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0007 | -0.0050 |
| 21 | 0.850 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0010 | -0.0077 |
| 21 | 0.956 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0014 | -0.0104 |
| 21 | 1.062 | 0.0196 | 0.0256 | -0.0030 | -0.0020 | -0.0017 | -0.0132 |
| 64 | 0.000 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0017 | -0.0132 |
| 64 | 0.106 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0014 | -0.0104 |
| 64 | 0.212 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0010 | -0.0077 |
| 64 | 0.319 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0007 | -0.0050 |
| 64 | 0.425 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0004 | -0.0023 |
| 64 | 0.531 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | -0.0001 | 0.0005 |
| 64 | 0.637 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0002 | 0.0032 |

| 64 | 0.743 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 0.850 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0086 |
| 64 | 0.956 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0114 |
| 64 | 1.062 | 0.0196 | -0.0256 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0141 |
| 8 | 0.000 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | -0.0012 | 0.0356 |
| 8 | 0.106 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | -0.0007 | 0.0265 |
| 8 | 0.212 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | -0.0003 | 0.0173 |
| 8 | 0.319 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0001 | 0.0081 |
| 8 | 0.425 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0005 | -0.0011 |
| 8 | 0.531 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0009 | -0.0103 |
| 8 | 0.637 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0013 | -0.0195 |
| 8 | 0.743 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0017 | -0.0286 |
| 8 | 0.850 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0021 | -0.0378 |
| 8 | 0.956 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0025 | -0.0470 |
| 8 | 1.062 | -0.0253 | 0.0864 | 0.0039 | -0.0086 | 0.0029 | -0.0562 |
| 65 | 0.000 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0029 | -0.0562 |
| 65 | 0.106 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0025 | -0.0470 |
| 65 | 0.212 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0021 | -0.0378 |
| 65 | 0.319 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0017 | -0.0286 |
| 65 | 0.425 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0013 | -0.0195 |
| 65 | 0.531 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0009 | -0.0103 |
| 65 | 0.637 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0005 | -0.0011 |
| 65 | 0.743 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | 0.0001 | 0.0081 |
| 65 | 0.850 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | -0.0003 | 0.0173 |
| 65 | 0.956 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | -0.0007 | 0.0265 |
| 65 | 1.062 | -0.0253 | -0.0864 | -0.0039 | 0.0086 | -0.0012 | 0.0356 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X+Ecc

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | -0.0070 |
| 1 | 0.275 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.3307 | -0.0051 |
| 1 | 0.550 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.0103 | -0.0032 |
| 1 | 0.825 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.6899 | -0.0013 |
| 1 | 1.100 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.3695 | 0.0006 |
| 1 | 1.375 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.0491 | 0.0025 |
| 1 | 1.650 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.2713 | 0.0043 |
| 1 | 1.925 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.5917 | 0.0062 |
| 1 | 2.200 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.9121 | 0.0081 |
| 1 | 2.475 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.2325 | 0.0100 |
| 1 | 2.750 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | 0.0119 |
| 2 | 0.000 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | 0.0038 |
| 2 | 0.275 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.3249 | 0.0025 |
| 2 | 0.550 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.0059 | 0.0013 |
| 2 | 0.825 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.6870 | 0.0001 |
| 2 | 1.100 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.3680 | -0.0012 |
| 2 | 1.375 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.0490 | -0.0024 |
| 2 | 1.650 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.2700 | -0.0036 |
| 2 | 1.925 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.5890 | -0.0049 |
| 2 | 2.200 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.9079 | -0.0061 |
| 2 | 2.475 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.2269 | -0.0073 |
| 2 | 2.750 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | -0.0086 |
| 3 | 0.000 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | -0.0038 |
| 3 | 0.275 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.3249 | -0.0025 |
| 3 | 0.550 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.0059 | -0.0013 |
| 3 | 0.825 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.6870 | -0.0001 |
| 3 | 1.100 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.3680 | 0.0012 |
| 3 | 1.375 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.0490 | 0.0024 |
| 3 | 1.650 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.2700 | 0.0036 |
| 3 | 1.925 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.5890 | 0.0049 |
| 3 | 2.200 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.9079 | 0.0061 |

| 3 | 2.475 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.2269 | 0.0073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.750 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | 0.0086 |
| 4 | 0.000 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | 0.0070 |
| 4 | 0.275 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.3307 | 0.0051 |
| 4 | 0.550 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.0103 | 0.0032 |
| 4 | 0.825 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.6899 | 0.0013 |
| 4 | 1.100 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.3695 | -0.0006 |
| 4 | 1.375 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.0491 | -0.0025 |
| 4 | 1.650 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.2713 | -0.0043 |
| 4 | 1.925 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.5917 | -0.0062 |
| 4 | 2.200 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.9121 | -0.0081 |
| 4 | 2.475 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.2325 | -0.0100 |
| 4 | 2.750 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | -0.0119 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0744 | 0.5987 |
| 5 | 0.160 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0620 | 0.5061 |
| 5 | 0.320 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0497 | 0.4134 |
| 5 | 0.480 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0374 | 0.3207 |
| 5 | 0.640 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0251 | 0.2281 |
| 5 | 0.800 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0128 | 0.1354 |
| 5 | 0.960 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0004 | 0.0427 |
| 5 | 1.120 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0119 | -0.0499 |
| 5 | 1.280 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0242 | -0.1426 |
| 5 | 1.440 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0365 | -0.2353 |
| 5 | 1.600 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0489 | -0.3279 |
| 6 | 0.000 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0744 | 0.5987 |
| 6 | 0.160 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0620 | 0.5061 |
| 6 | 0.320 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0497 | 0.4134 |
| 6 | 0.480 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0374 | 0.3207 |
| 6 | 0.640 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0251 | 0.2281 |
| 6 | 0.800 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0128 | 0.1354 |
| 6 | 0.960 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0004 | 0.0427 |
| 6 | 1.120 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0119 | -0.0499 |
| 6 | 1.280 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0242 | -0.1426 |
| 6 | 1.440 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0365 | -0.2353 |
| 6 | 1.600 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0489 | -0.3279 |
| 13 | 0.000 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0359 | -0.2213 |
| 13 | 0.125 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0384 | -0.2426 |
| 13 | 0.250 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0410 | -0.2640 |
| 13 | 0.375 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0435 | -0.2853 |
| 13 | 0.500 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0460 | -0.3066 |
| 13 | 0.625 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0485 | -0.3280 |
| 13 | 0.750 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0510 | -0.3493 |

| 13 | 0.875 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0535 | -0.3706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.000 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0560 | -0.3920 |
| 13 | 1.125 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0585 | -0.4133 |
| 13 | 1.250 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0610 | -0.4346 |
| 14 | 0.000 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0359 | -0.2213 |
| 14 | 0.125 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0384 | -0.2426 |
| 14 | 0.250 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0410 | -0.2640 |
| 14 | 0.375 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0435 | -0.2853 |
| 14 | 0.500 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0460 | -0.3066 |
| 14 | 0.625 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0485 | -0.3280 |
| 14 | 0.750 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0510 | -0.3493 |
| 14 | 0.875 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0535 | -0.3706 |
| 14 | 1.000 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0560 | -0.3920 |
| 14 | 1.125 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0585 | -0.4133 |
| 14 | 1.250 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0610 | -0.4346 |
| 15 | 0.000 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0598 | -0.4255 |
| 15 | 0.125 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0578 | -0.4091 |
| 15 | 0.250 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0558 | -0.3927 |
| 15 | 0.375 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0538 | -0.3762 |
| 15 | 0.500 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0517 | -0.3598 |
| 15 | 0.625 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0497 | -0.3434 |
| 15 | 0.750 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0477 | -0.3269 |
| 15 | 0.875 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0457 | -0.3105 |
| 15 | 1.000 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0437 | -0.2941 |
| 15 | 1.125 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0416 | -0.2776 |
| 15 | 1.250 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0396 | -0.2612 |
| 17 | 0.000 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0531 | -0.3730 |
| 17 | 0.176 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0407 | -0.2758 |
| 17 | 0.352 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0283 | -0.1787 |
| 17 | 0.528 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0159 | -0.0816 |
| 17 | 0.704 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0035 | 0.0155 |
| 17 | 0.880 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0089 | 0.1127 |
| 17 | 1.056 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0213 | 0.2098 |
| 17 | 1.232 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0337 | 0.3069 |
| 17 | 1.408 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0461 | 0.4040 |
| 17 | 1.584 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0586 | 0.5012 |
| 17 | 1.760 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0710 | 0.5983 |
| 16 | 0.000 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0598 | -0.4255 |
| 16 | 0.125 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0578 | -0.4091 |
| 16 | 0.250 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0558 | -0.3927 |
| 16 | 0.375 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0538 | -0.3762 |
| 16 | 0.500 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0517 | -0.3598 |
| 16 | 0.625 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0497 | -0.3434 |
| 16 | 0.750 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0477 | -0.3269 |
| 16 | 0.875 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0457 | -0.3105 |
| 16 | 1.000 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0437 | -0.2941 |
| 16 | 1.125 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0416 | -0.2776 |
| 16 | 1.250 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0396 | -0.2612 |
| 18 | 0.000 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0531 | -0.3730 |
| 18 | 0.176 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0407 | -0.2758 |
| 18 | 0.352 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0283 | -0.1787 |
| 18 | 0.528 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0159 | -0.0816 |
| 18 | 0.704 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0035 | 0.0155 |
| 18 | 0.880 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0089 | 0.1127 |
| 18 | 1.056 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0213 | 0.2098 |
| 18 | 1.232 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0337 | 0.3069 |
| 18 | 1.408 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0461 | 0.4040 |
| 18 | 1.584 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0586 | 0.5012 |
| 18 | 1.760 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0710 | 0.5983 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.4754 | -0.6193 |
| 7 | 0.106 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.3279 | -0.5570 |

| 7 | 0.212 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.1803 | -0.4947 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.319 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.0328 | -0.4323 |
| 7 | 0.425 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.8853 | -0.3700 |
| 7 | 0.531 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.7377 | -0.3077 |
| 7 | 0.637 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.5902 | -0.2453 |
| 7 | 0.743 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.4426 | -0.1830 |
| 7 | 0.850 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.2951 | -0.1207 |
| 7 | 0.956 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.1475 | -0.0584 |
| 7 | 1.062 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | 0.0040 |
| 61 | 0.000 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | -0.0040 |
| 61 | 0.106 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.1475 | 0.0584 |
| 61 | 0.212 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.2951 | 0.1207 |
| 61 | 0.319 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.4426 | 0.1830 |
| 61 | 0.425 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.5902 | 0.2453 |
| 61 | 0.531 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.7377 | 0.3077 |
| 61 | 0.637 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.8853 | 0.3700 |
| 61 | 0.743 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.0328 | 0.4323 |
| 61 | 0.850 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.1803 | 0.4947 |
| 61 | 0.956 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.3279 | 0.5570 |
| 61 | 1.062 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.4754 | 0.6193 |
| 19 | 0.000 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0485 | -0.0717 |
| 19 | 0.106 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0436 | -0.0645 |
| 19 | 0.212 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0388 | -0.0572 |
| 19 | 0.319 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0339 | -0.0500 |
| 19 | 0.425 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0291 | -0.0428 |
| 19 | 0.531 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0242 | -0.0356 |
| 19 | 0.637 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0194 | -0.0284 |
| 19 | 0.743 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0145 | -0.0211 |
| 19 | 0.850 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0097 | -0.0139 |
| 19 | 0.956 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0048 | -0.0067 |
| 19 | 1.062 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | 0.0005 |
| 62 | 0.000 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | -0.0005 |
| 62 | 0.106 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0048 | 0.0067 |
| 62 | 0.212 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0097 | 0.0139 |
| 62 | 0.319 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0145 | 0.0211 |
| 62 | 0.425 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0194 | 0.0284 |
| 62 | 0.531 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0242 | 0.0356 |
| 62 | 0.637 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0291 | 0.0428 |
| 62 | 0.743 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0339 | 0.0500 |
| 62 | 0.850 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0388 | 0.0572 |
| 62 | 0.956 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0436 | 0.0645 |
| 62 | 1.062 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0485 | 0.0717 |
| 20 | 0.000 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0318 | -0.0029 |
| 20 | 0.106 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0287 | -0.0026 |
| 20 | 0.212 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0255 | -0.0023 |
| 20 | 0.319 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0223 | -0.0020 |
| 20 | 0.425 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0191 | -0.0017 |
| 20 | 0.531 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0159 | -0.0014 |
| 20 | 0.637 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0127 | -0.0011 |
| 20 | 0.743 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0096 | -0.0009 |
| 20 | 0.850 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0064 | -0.0006 |
| 20 | 0.956 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0032 | -0.0003 |
| 20 | 1.062 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 0.106 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0032 | 0.0003 |
| 63 | 0.212 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0064 | 0.0006 |
| 63 | 0.319 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0096 | 0.0009 |
| 63 | 0.425 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0127 | 0.0011 |
| 63 | 0.531 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0159 | 0.0014 |
| 63 | 0.637 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0191 | 0.0017 |
| 63 | 0.743 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0223 | 0.0020 |
| 63 | 0.850 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0255 | 0.0023 |
| 63 | 0.956 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0287 | 0.0026 |
| 63 | 1.062 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0318 | 0.0029 |

| 21 | 0.000 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0459 | 0.0685 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.106 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0413 | 0.0616 |
| 21 | 0.212 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0367 | 0.0547 |
| 21 | 0.319 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0321 | 0.0478 |
| 21 | 0.425 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0275 | 0.0409 |
| 21 | 0.531 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0229 | 0.0340 |
| 21 | 0.637 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0184 | 0.0271 |
| 21 | 0.743 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0138 | 0.0202 |
| 21 | 0.850 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0092 | 0.0133 |
| 21 | 0.956 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0046 | 0.0064 |
| 21 | 1.062 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | -0.0005 |
| 64 | 0.000 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0005 |
| 64 | 0.106 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0046 | -0.0064 |
| 64 | 0.212 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0092 | -0.0133 |
| 64 | 0.319 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0138 | -0.0202 |
| 64 | 0.425 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0184 | -0.0271 |
| 64 | 0.531 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0229 | -0.0340 |
| 64 | 0.637 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0275 | -0.0409 |
| 64 | 0.743 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0321 | -0.0478 |
| 64 | 0.850 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0367 | -0.0547 |
| 64 | 0.956 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0413 | -0.0616 |
| 64 | 1.062 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0459 | -0.0685 |
| 8 | 0.000 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.4736 | 0.6238 |
| 8 | 0.106 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.3263 | 0.5610 |
| 8 | 0.212 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.1789 | 0.4982 |
| 8 | 0.319 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.0315 | 0.4354 |
| 8 | 0.425 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.8842 | 0.3726 |
| 8 | 0.531 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.7368 | 0.3098 |
| 8 | 0.637 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.5895 | 0.2471 |
| 8 | 0.743 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.4421 | 0.1843 |
| 8 | 0.850 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.2947 | 0.1215 |
| 8 | 0.956 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.1474 | 0.0587 |
| 8 | 1.062 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | -0.0041 |
| 65 | 0.000 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0041 |
| 65 | 0.106 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.1474 | -0.0587 |
| 65 | 0.212 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.2947 | -0.1215 |
| 65 | 0.319 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.4421 | -0.1843 |
| 65 | 0.425 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.5895 | -0.2471 |
| 65 | 0.531 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.7368 | -0.3098 |
| 65 | 0.637 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.8842 | -0.3726 |
| 65 | 0.743 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.0315 | -0.4354 |
| 65 | 0.850 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.1789 | -0.4982 |
| 65 | 0.956 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.3263 | -0.5610 |
| 65 | 1.062 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.4736 | -0.6238 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_X-Ecc

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | -0.0070 |
| 1 | 0.275 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.3307 | -0.0051 |
| 1 | 0.550 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.0103 | -0.0032 |
| 1 | 0.825 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.6899 | -0.0013 |
| 1 | 1.100 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.3695 | 0.0006 |
| 1 | 1.375 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.0491 | 0.0025 |
| 1 | 1.650 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.2713 | 0.0043 |
| 1 | 1.925 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.5917 | 0.0062 |
| 1 | 2.200 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.9121 | 0.0081 |
| 1 | 2.475 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.2325 | 0.0100 |
| 1 | 2.750 | 1.1579 | -0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | 0.0119 |
| 2 | 0.000 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | 0.0038 |
| 2 | 0.275 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.3249 | 0.0025 |

| 2 | 0.550 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.0059 | 0.0013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.825 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.6870 | 0.0001 |
| 2 | 1.100 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.3680 | -0.0012 |
| 2 | 1.375 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.0490 | -0.0024 |
| 2 | 1.650 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.2700 | -0.0036 |
| 2 | 1.925 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.5890 | -0.0049 |
| 2 | 2.200 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.9079 | -0.0061 |
| 2 | 2.475 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.2269 | -0.0073 |
| 2 | 2.750 | 1.1504 | 0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | -0.0086 |
| 3 | 0.000 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.6439 | -0.0038 |
| 3 | 0.275 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.3249 | -0.0025 |
| 3 | 0.550 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 1.0059 | -0.0013 |
| 3 | 0.825 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.6870 | -0.0001 |
| 3 | 1.100 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.3680 | 0.0012 |
| 3 | 1.375 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | 0.0490 | 0.0024 |
| 3 | 1.650 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.2700 | 0.0036 |
| 3 | 1.925 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.5890 | 0.0049 |
| 3 | 2.200 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -0.9079 | 0.0061 |
| 3 | 2.475 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.2269 | 0.0073 |
| 3 | 2.750 | -1.1504 | -0.0045 | -1.1599 | -0.0222 | -1.5459 | 0.0086 |
| 4 | 0.000 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.6511 | 0.0070 |
| 4 | 0.275 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.3307 | 0.0051 |
| 4 | 0.550 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 1.0103 | 0.0032 |
| 4 | 0.825 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.6899 | 0.0013 |
| 4 | 1.100 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.3695 | -0.0006 |
| 4 | 1.375 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | 0.0491 | -0.0025 |
| 4 | 1.650 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.2713 | -0.0043 |
| 4 | 1.925 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.5917 | -0.0062 |
| 4 | 2.200 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -0.9121 | -0.0081 |
| 4 | 2.475 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.2325 | -0.0100 |
| 4 | 2.750 | -1.1579 | 0.0069 | -1.1651 | 0.0228 | -1.5529 | -0.0119 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0744 | 0.5987 |
| 5 | 0.160 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0620 | 0.5061 |
| 5 | 0.320 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0497 | 0.4134 |
| 5 | 0.480 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0374 | 0.3207 |
| 5 | 0.640 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0251 | 0.2281 |
| 5 | 0.800 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0128 | 0.1354 |
| 5 | 0.960 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | -0.0004 | 0.0427 |
| 5 | 1.120 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0119 | -0.0499 |
| 5 | 1.280 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0242 | -0.1426 |
| 5 | 1.440 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0365 | -0.2353 |
| 5 | 1.600 | -0.4464 | 0.5792 | 0.0770 | 0.0726 | 0.0489 | -0.3279 |

| 6 | 0.000 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0744 | 0.5987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.160 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0620 | 0.5061 |
| 6 | 0.320 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0497 | 0.4134 |
| 6 | 0.480 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0374 | 0.3207 |
| 6 | 0.640 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0251 | 0.2281 |
| 6 | 0.800 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0128 | 0.1354 |
| 6 | 0.960 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | 0.0004 | 0.0427 |
| 6 | 1.120 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0119 | -0.0499 |
| 6 | 1.280 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0242 | -0.1426 |
| 6 | 1.440 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0365 | -0.2353 |
| 6 | 1.600 | 0.4464 | 0.5792 | -0.0770 | 0.0726 | -0.0489 | -0.3279 |
| 13 | 0.000 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0359 | -0.2213 |
| 13 | 0.125 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0384 | -0.2426 |
| 13 | 0.250 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0410 | -0.2640 |
| 13 | 0.375 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0435 | -0.2853 |
| 13 | 0.500 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0460 | -0.3066 |
| 13 | 0.625 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0485 | -0.3280 |
| 13 | 0.750 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0510 | -0.3493 |
| 13 | 0.875 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0535 | -0.3706 |
| 13 | 1.000 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0560 | -0.3920 |
| 13 | 1.125 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0585 | -0.4133 |
| 13 | 1.250 | -0.5062 | 0.1707 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0610 | -0.4346 |
| 14 | 0.000 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0359 | -0.2213 |
| 14 | 0.125 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0384 | -0.2426 |
| 14 | 0.250 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0410 | -0.2640 |
| 14 | 0.375 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0435 | -0.2853 |
| 14 | 0.500 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0460 | -0.3066 |
| 14 | 0.625 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0485 | -0.3280 |
| 14 | 0.750 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0510 | -0.3493 |
| 14 | 0.875 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0535 | -0.3706 |
| 14 | 1.000 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0560 | -0.3920 |
| 14 | 1.125 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0585 | -0.4133 |
| 14 | 1.250 | 0.5062 | 0.1707 | -0.0200 | 0.0182 | -0.0610 | -0.4346 |
| 15 | 0.000 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0598 | -0.4255 |
| 15 | 0.125 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0578 | -0.4091 |
| 15 | 0.250 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0558 | -0.3927 |
| 15 | 0.375 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0538 | -0.3762 |
| 15 | 0.500 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0517 | -0.3598 |
| 15 | 0.625 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0497 | -0.3434 |
| 15 | 0.750 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0477 | -0.3269 |
| 15 | 0.875 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0457 | -0.3105 |
| 15 | 1.000 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0437 | -0.2941 |
| 15 | 1.125 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0416 | -0.2776 |
| 15 | 1.250 | -0.5089 | -0.1315 | -0.0162 | -0.0154 | 0.0396 | -0.2612 |
| 17 | 0.000 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0531 | -0.3730 |
| 17 | 0.176 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0407 | -0.2758 |
| 17 | 0.352 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0283 | -0.1787 |
| 17 | 0.528 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0159 | -0.0816 |
| 17 | 0.704 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | 0.0035 | 0.0155 |
| 17 | 0.880 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0089 | 0.1127 |
| 17 | 1.056 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0213 | 0.2098 |
| 17 | 1.232 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0337 | 0.3069 |
| 17 | 1.408 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0461 | 0.4040 |
| 17 | 1.584 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0586 | 0.5012 |
| 17 | 1.760 | -0.4510 | -0.5519 | -0.0705 | -0.0673 | -0.0710 | 0.5983 |
| 16 | 0.000 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0598 | -0.4255 |
| 16 | 0.125 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0578 | -0.4091 |
| 16 | 0.250 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0558 | -0.3927 |
| 16 | 0.375 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0538 | -0.3762 |
| 16 | 0.500 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0517 | -0.3598 |
| 16 | 0.625 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0497 | -0.3434 |
| 16 | 0.750 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0477 | -0.3269 |
| 16 | 0.875 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0457 | -0.3105 |
| 16 | 1.000 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0437 | -0.2941 |

| 16 | 1.125 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0416 | -0.2776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.250 | 0.5089 | -0.1315 | 0.0162 | -0.0154 | -0.0396 | -0.2612 |
| 18 | 0.000 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0531 | -0.3730 |
| 18 | 0.176 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0407 | -0.2758 |
| 18 | 0.352 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0283 | -0.1787 |
| 18 | 0.528 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0159 | -0.0816 |
| 18 | 0.704 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | -0.0035 | 0.0155 |
| 18 | 0.880 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0089 | 0.1127 |
| 18 | 1.056 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0213 | 0.2098 |
| 18 | 1.232 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0337 | 0.3069 |
| 18 | 1.408 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0461 | 0.4040 |
| 18 | 1.584 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0586 | 0.5012 |
| 18 | 1.760 | 0.4510 | -0.5519 | 0.0705 | -0.0673 | 0.0710 | 0.5983 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.4754 | -0.6193 |
| 7 | 0.106 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.3279 | -0.5570 |
| 7 | 0.212 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.1803 | -0.4947 |
| 7 | 0.319 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -1.0328 | -0.4323 |
| 7 | 0.425 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.8853 | -0.3700 |
| 7 | 0.531 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.7377 | -0.3077 |
| 7 | 0.637 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.5902 | -0.2453 |
| 7 | 0.743 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.4426 | -0.1830 |
| 7 | 0.850 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.2951 | -0.1207 |
| 7 | 0.956 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | -0.1475 | -0.0584 |
| 7 | 1.062 | 0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | 0.0040 |
| 61 | 0.000 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.0000 | -0.0040 |
| 61 | 0.106 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.1475 | 0.0584 |
| 61 | 0.212 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.2951 | 0.1207 |
| 61 | 0.319 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.4426 | 0.1830 |
| 61 | 0.425 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.5902 | 0.2453 |
| 61 | 0.531 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.7377 | 0.3077 |
| 61 | 0.637 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 0.8853 | 0.3700 |
| 61 | 0.743 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.0328 | 0.4323 |
| 61 | 0.850 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.1803 | 0.4947 |
| 61 | 0.956 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.3279 | 0.5570 |
| 61 | 1.062 | -0.2504 | -0.5868 | 1.3891 | -0.0261 | 1.4754 | 0.6193 |
| 19 | 0.000 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0485 | -0.0717 |
| 19 | 0.106 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0436 | -0.0645 |
| 19 | 0.212 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0388 | -0.0572 |
| 19 | 0.319 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0339 | -0.0500 |
| 19 | 0.425 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0291 | -0.0428 |
| 19 | 0.531 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0242 | -0.0356 |
| 19 | 0.637 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0194 | -0.0284 |
| 19 | 0.743 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0145 | -0.0211 |
| 19 | 0.850 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0097 | -0.0139 |
| 19 | 0.956 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | -0.0048 | -0.0067 |
| 19 | 1.062 | 0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | 0.0005 |
| 62 | 0.000 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0000 | -0.0005 |
| 62 | 0.106 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0048 | 0.0067 |
| 62 | 0.212 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0097 | 0.0139 |
| 62 | 0.319 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0145 | 0.0211 |
| 62 | 0.425 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0194 | 0.0284 |
| 62 | 0.531 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0242 | 0.0356 |
| 62 | 0.637 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0291 | 0.0428 |
| 62 | 0.743 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0339 | 0.0500 |
| 62 | 0.850 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0388 | 0.0572 |
| 62 | 0.956 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0436 | 0.0645 |
| 62 | 1.062 | -0.0321 | -0.0680 | 0.0456 | -0.0034 | 0.0485 | 0.0717 |
| 20 | 0.000 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0318 | -0.0029 |
| 20 | 0.106 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0287 | -0.0026 |
| 20 | 0.212 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0255 | -0.0023 |
| 20 | 0.319 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0223 | -0.0020 |

| 20 | 0.425 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0191 | -0.0017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.531 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0159 | -0.0014 |
| 20 | 0.637 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0127 | -0.0011 |
| 20 | 0.743 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0096 | -0.0009 |
| 20 | 0.850 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0064 | -0.0006 |
| 20 | 0.956 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | -0.0032 | -0.0003 |
| 20 | 1.062 | 0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | 0.000 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0000 | -0.0000 |
| 63 | 0.106 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0032 | 0.0003 |
| 63 | 0.212 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0064 | 0.0006 |
| 63 | 0.319 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0096 | 0.0009 |
| 63 | 0.425 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0127 | 0.0011 |
| 63 | 0.531 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0159 | 0.0014 |
| 63 | 0.637 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0191 | 0.0017 |
| 63 | 0.743 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0223 | 0.0020 |
| 63 | 0.850 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0255 | 0.0023 |
| 63 | 0.956 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0287 | 0.0026 |
| 63 | 1.062 | -0.0305 | -0.0027 | 0.0300 | -0.0001 | 0.0318 | 0.0029 |
| 21 | 0.000 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0459 | 0.0685 |
| 21 | 0.106 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0413 | 0.0616 |
| 21 | 0.212 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0367 | 0.0547 |
| 21 | 0.319 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0321 | 0.0478 |
| 21 | 0.425 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0275 | 0.0409 |
| 21 | 0.531 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0229 | 0.0340 |
| 21 | 0.637 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0184 | 0.0271 |
| 21 | 0.743 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0138 | 0.0202 |
| 21 | 0.850 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0092 | 0.0133 |
| 21 | 0.956 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | -0.0046 | 0.0064 |
| 21 | 1.062 | 0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | -0.0005 |
| 64 | 0.000 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0005 |
| 64 | 0.106 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0046 | -0.0064 |
| 64 | 0.212 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0092 | -0.0133 |
| 64 | 0.319 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0138 | -0.0202 |
| 64 | 0.425 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0184 | -0.0271 |
| 64 | 0.531 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0229 | -0.0340 |
| 64 | 0.637 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0275 | -0.0409 |
| 64 | 0.743 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0321 | -0.0478 |
| 64 | 0.850 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0367 | -0.0547 |
| 64 | 0.956 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0413 | -0.0616 |
| 64 | 1.062 | -0.0318 | 0.0649 | 0.0432 | 0.0032 | 0.0459 | -0.0685 |
| 8 | 0.000 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.4736 | 0.6238 |
| 8 | 0.106 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.3263 | 0.5610 |
| 8 | 0.212 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.1789 | 0.4982 |
| 8 | 0.319 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -1.0315 | 0.4354 |
| 8 | 0.425 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.8842 | 0.3726 |
| 8 | 0.531 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.7368 | 0.3098 |
| 8 | 0.637 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.5895 | 0.2471 |
| 8 | 0.743 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.4421 | 0.1843 |
| 8 | 0.850 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.2947 | 0.1215 |
| 8 | 0.956 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | -0.1474 | 0.0587 |
| 8 | 1.062 | 0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | -0.0041 |
| 65 | 0.000 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0041 |
| 65 | 0.106 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.1474 | -0.0587 |
| 65 | 0.212 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.2947 | -0.1215 |
| 65 | 0.319 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.4421 | -0.1843 |
| 65 | 0.425 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.5895 | -0.2471 |
| 65 | 0.531 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.7368 | -0.3098 |
| 65 | 0.637 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 0.8842 | -0.3726 |
| 65 | 0.743 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.0315 | -0.4354 |
| 65 | 0.850 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.1789 | -0.4982 |
| 65 | 0.956 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.3263 | -0.5610 |
| 65 | 1.062 | -0.2500 | 0.5911 | 1.3874 | 0.0266 | 1.4736 | -0.6238 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y+Ecc

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0003 | 1.6650 |
| 1 | 0.275 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0002 | 1.3454 |
| 1 | 0.550 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0001 | 1.0257 |
| 1 | 0.825 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0000 | 0.7060 |
| 1 | 1.100 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0000 | 0.3863 |
| 1 | 1.375 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0666 |
| 1 | 1.650 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0002 | -0.2531 |
| 1 | 1.925 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0003 | -0.5727 |
| 1 | 2.200 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0003 | -0.8924 |
| 1 | 2.475 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0004 | -1.2121 |
| 1 | 2.750 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 | -1.5318 |
| 2 | 0.000 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | 1.6651 |
| 2 | 0.275 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0002 | 1.3454 |
| 2 | 0.550 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0001 | 1.0257 |
| 2 | 0.825 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0000 | 0.7060 |
| 2 | 1.100 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0000 | 0.3863 |
| 2 | 1.375 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0001 | 0.0666 |
| 2 | 1.650 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0002 | -0.2531 |
| 2 | 1.925 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0003 | -0.5728 |
| 2 | 2.200 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0003 | -0.8925 |
| 2 | 2.475 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0004 | -1.2122 |
| 2 | 2.750 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0005 | -1.5319 |
| 3 | 0.000 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0003 | 1.6651 |
| 3 | 0.275 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0002 | 1.3454 |
| 3 | 0.550 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0001 | 1.0257 |
| 3 | 0.825 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0000 | 0.7060 |
| 3 | 1.100 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0000 | 0.3863 |
| 3 | 1.375 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0001 | 0.0666 |
| 3 | 1.650 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0002 | -0.2531 |
| 3 | 1.925 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0003 | -0.5728 |
| 3 | 2.200 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0003 | -0.8925 |
| 3 | 2.475 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0004 | -1.2122 |
| 3 | 2.750 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0005 | -1.5319 |
| 4 | 0.000 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0003 | 1.6650 |
| 4 | 0.275 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0002 | 1.3454 |
| 4 | 0.550 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0001 | 1.0257 |
| 4 | 0.825 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0000 | 0.7060 |
| 4 | 1.100 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0000 | 0.3863 |
| 4 | 1.375 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0001 | 0.0666 |
| 4 | 1.650 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0002 | -0.2531 |
| 4 | 1.925 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0003 | -0.5727 |
| 4 | 2.200 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0003 | -0.8924 |
| 4 | 2.475 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0004 | -1.2121 |
| 4 | 2.750 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0005 | -1.5318 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.5498 | -0.0434 |
| 5 | 0.160 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.4647 | -0.0374 |
| 5 | 0.320 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.3796 | -0.0315 |
| 5 | 0.480 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.2946 | -0.0255 |
| 5 | 0.640 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.2095 | -0.0195 |
| 5 | 0.800 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.1244 | -0.0136 |
| 5 | 0.960 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.0393 | -0.0076 |
| 5 | 1.120 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.9543 | -0.0016 |
| 5 | 1.280 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.8692 | 0.0043 |
| 5 | 1.440 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.7841 | 0.0103 |
| 5 | 1.600 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.6991 | 0.0163 |
| 6 | 0.000 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.5498 | 0.0434 |
| 6 | 0.160 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.4647 | 0.0374 |
| 6 | 0.320 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.3796 | 0.0315 |
| 6 | 0.480 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.2946 | 0.0255 |
| 6 | 0.640 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.2095 | 0.0195 |
| 6 | 0.800 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.1244 | 0.0136 |
| 6 | 0.960 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.0393 | 0.0076 |
| 6 | 1.120 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.9543 | 0.0016 |
| 6 | 1.280 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.8692 | -0.0043 |
| 6 | 1.440 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.7841 | -0.0103 |
| 6 | 1.600 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.6991 | -0.0163 |
| 13 | 0.000 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.7044 | -0.0014 |
| 13 | 0.125 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.6379 | -0.0004 |
| 13 | 0.250 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.5715 | 0.0006 |
| 13 | 0.375 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.5050 | 0.0017 |
| 13 | 0.500 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.4386 | 0.0027 |
| 13 | 0.625 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.3721 | 0.0037 |
| 13 | 0.750 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.3056 | 0.0047 |
| 13 | 0.875 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.2392 | 0.0058 |
| 13 | 1.000 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.1727 | 0.0068 |
| 13 | 1.125 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.1063 | 0.0078 |
| 13 | 1.250 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0398 | 0.0089 |
| 14 | 0.000 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.7044 | 0.0014 |
| 14 | 0.125 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.6379 | 0.0004 |
| 14 | 0.250 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.5715 | -0.0006 |
| 14 | 0.375 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.5050 | -0.0017 |
| 14 | 0.500 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.4386 | -0.0027 |
| 14 | 0.625 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.3721 | -0.0037 |
| 14 | 0.750 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.3056 | -0.0047 |
| 14 | 0.875 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.2392 | -0.0058 |
| 14 | 1.000 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.1727 | -0.0068 |
| 14 | 1.125 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.1063 | -0.0078 |
| 14 | 1.250 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0398 | -0.0089 |
| 15 | 0.000 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0451 | -0.0086 |
| 15 | 0.125 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.0213 | -0.0076 |
| 15 | 0.250 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.0878 | -0.0067 |
| 15 | 0.375 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.1543 | -0.0057 |
| 15 | 0.500 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.2207 | -0.0047 |
| 15 | 0.625 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.2872 | -0.0037 |
| 15 | 0.750 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.3536 | -0.0028 |
| 15 | 0.875 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.4201 | -0.0018 |
| 15 | 1.000 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.4866 | -0.0008 |
| 15 | 1.125 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.5530 | 0.0002 |
| 15 | 1.250 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.6195 | 0.0011 |
| 17 | 0.000 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.6141 | -0.0166 |
| 17 | 0.176 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.7077 | -0.0107 |

| 17 | 0.352 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.8013 | -0.0048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.528 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.8949 | 0.0012 |
| 17 | 0.704 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.9884 | 0.0071 |
| 17 | 0.880 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.0820 | 0.0130 |
| 17 | 1.056 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.1756 | 0.0189 |
| 17 | 1.232 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.2692 | 0.0248 |
| 17 | 1.408 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.3628 | 0.0307 |
| 17 | 1.584 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.4563 | 0.0366 |
| 17 | 1.760 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.5499 | 0.0425 |
| 16 | 0.000 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0451 | 0.0086 |
| 16 | 0.125 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.0213 | 0.0076 |
| 16 | 0.250 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.0878 | 0.0067 |
| 16 | 0.375 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.1543 | 0.0057 |
| 16 | 0.500 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.2207 | 0.0047 |
| 16 | 0.625 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.2872 | 0.0037 |
| 16 | 0.750 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.3536 | 0.0028 |
| 16 | 0.875 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.4201 | 0.0018 |
| 16 | 1.000 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.4866 | 0.0008 |
| 16 | 1.125 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.5530 | -0.0002 |
| 16 | 1.250 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.6195 | -0.0011 |
| 18 | 0.000 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.6141 | 0.0166 |
| 18 | 0.176 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.7077 | 0.0107 |
| 18 | 0.352 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.8013 | 0.0048 |
| 18 | 0.528 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.8949 | -0.0012 |
| 18 | 0.704 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.9884 | -0.0071 |
| 18 | 0.880 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.0820 | -0.0130 |
| 18 | 1.056 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.1756 | -0.0189 |
| 18 | 1.232 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.2692 | -0.0248 |
| 18 | 1.408 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.3628 | -0.0307 |
| 18 | 1.584 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.4563 | -0.0366 |
| 18 | 1.760 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.5499 | -0.0425 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 7 | 0.106 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0010 | 0.0311 |
| 7 | 0.212 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0005 | 0.0206 |
| 7 | 0.319 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0000 | 0.0100 |
| 7 | 0.425 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0005 | -0.0005 |
| 7 | 0.531 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0010 | -0.0111 |
| 7 | 0.637 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0016 | -0.0217 |
| 7 | 0.743 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0021 | -0.0322 |
| 7 | 0.850 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0026 | -0.0428 |
| 7 | 0.956 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0031 | -0.0533 |
| 7 | 1.062 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 0.000 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 0.106 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0031 | -0.0533 |
| 61 | 0.212 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0026 | -0.0428 |
| 61 | 0.319 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0021 | -0.0322 |
| 61 | 0.425 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0016 | -0.0217 |
| 61 | 0.531 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0010 | -0.0111 |
| 61 | 0.637 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0005 | -0.0005 |
| 61 | 0.743 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0000 | 0.0100 |
| 61 | 0.850 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0005 | 0.0206 |
| 61 | 0.956 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0010 | 0.0311 |
| 61 | 1.062 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 19 | 0.000 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 19 | 0.106 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0015 | 0.0131 |
| 19 | 0.212 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0011 | 0.0099 |
| 19 | 0.319 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0007 | 0.0068 |
| 19 | 0.425 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0003 | 0.0037 |
| 19 | 0.531 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0001 | 0.0005 |
| 19 | 0.637 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0005 | -0.0026 |
| 19 | 0.743 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0009 | -0.0057 |

| 19 | 0.850 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0014 | -0.0089 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.956 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0018 | -0.0120 |
| 19 | 1.062 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 0.000 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 0.106 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0018 | -0.0120 |
| 62 | 0.212 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0014 | -0.0089 |
| 62 | 0.319 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0009 | -0.0057 |
| 62 | 0.425 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0005 | -0.0026 |
| 62 | 0.531 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0005 |
| 62 | 0.637 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0003 | 0.0037 |
| 62 | 0.743 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0007 | 0.0068 |
| 62 | 0.850 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0011 | 0.0099 |
| 62 | 0.956 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0015 | 0.0131 |
| 62 | 1.062 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 20 | 0.000 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 20 | 0.106 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0128 |
| 20 | 0.212 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0097 |
| 20 | 0.319 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0066 |
| 20 | 0.425 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0034 |
| 20 | 0.531 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 20 | 0.637 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0028 |
| 20 | 0.743 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0059 |
| 20 | 0.850 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0091 |
| 20 | 0.956 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0122 |
| 20 | 1.062 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 0.000 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 0.106 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0122 |
| 63 | 0.212 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0091 |
| 63 | 0.319 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0059 |
| 63 | 0.425 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0028 |
| 63 | 0.531 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 63 | 0.637 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0034 |
| 63 | 0.743 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0066 |
| 63 | 0.850 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0097 |
| 63 | 0.956 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0128 |
| 63 | 1.062 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 21 | 0.000 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 21 | 0.106 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0014 | 0.0131 |
| 21 | 0.212 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0010 | 0.0099 |
| 21 | 0.319 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0006 | 0.0068 |
| 21 | 0.425 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0003 | 0.0037 |
| 21 | 0.531 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0001 | 0.0005 |
| 21 | 0.637 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0005 | -0.0026 |
| 21 | 0.743 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0008 | -0.0057 |
| 21 | 0.850 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0012 | -0.0089 |
| 21 | 0.956 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0016 | -0.0120 |
| 21 | 1.062 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 0.000 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 0.106 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0016 | -0.0120 |
| 64 | 0.212 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0012 | -0.0089 |
| 64 | 0.319 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0008 | -0.0057 |
| 64 | 0.425 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0005 | -0.0026 |
| 64 | 0.531 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0001 | 0.0005 |
| 64 | 0.637 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0037 |
| 64 | 0.743 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0068 |
| 64 | 0.850 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0099 |
| 64 | 0.956 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0131 |
| 64 | 1.062 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 8 | 0.000 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |
| 8 | 0.106 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0009 | 0.0304 |
| 8 | 0.212 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0004 | 0.0199 |
| 8 | 0.319 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0001 | 0.0093 |
| 8 | 0.425 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0006 | -0.0013 |
| 8 | 0.531 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0010 | -0.0118 |

| 8 | 0.637 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0015 | -0.0224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.743 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0020 | -0.0329 |
| 8 | 0.850 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0024 | -0.0435 |
| 8 | 0.956 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0029 | -0.0540 |
| 8 | 1.062 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 0.000 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 0.106 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0029 | -0.0540 |
| 65 | 0.212 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0024 | -0.0435 |
| 65 | 0.319 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0020 | -0.0329 |
| 65 | 0.425 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0015 | -0.0224 |
| 65 | 0.531 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0010 | -0.0118 |
| 65 | 0.637 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0006 | -0.0013 |
| 65 | 0.743 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0001 | 0.0093 |
| 65 | 0.850 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0004 | 0.0199 |
| 65 | 0.956 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0009 | 0.0304 |
| 65 | 1.062 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |

Περίπτωση Φόρτισης: EQ_Y-Ecc

| Μέλος | Τμήμα | Αξονική | Διάτμηση Y | Διάτμηση Z | Στρέψη | Κάμψη Y | Κάμψη Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0003 | 1.6650 |
| 1 | 0.275 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0002 | 1.3454 |
| 1 | 0.550 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0001 | 1.0257 |
| 1 | 0.825 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | -0.0000 | 0.7060 |
| 1 | 1.100 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0000 | 0.3863 |
| 1 | 1.375 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0666 |
| 1 | 1.650 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0002 | -0.2531 |
| 1 | 1.925 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0003 | -0.5727 |
| 1 | 2.200 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0003 | -0.8924 |
| 1 | 2.475 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0004 | -1.2121 |
| 1 | 2.750 | -0.4090 | 1.1625 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 | -1.5318 |
| 2 | 0.000 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | 1.6651 |
| 2 | 0.275 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0002 | 1.3454 |
| 2 | 0.550 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0001 | 1.0257 |
| 2 | 0.825 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | 0.0000 | 0.7060 |
| 2 | 1.100 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0000 | 0.3863 |
| 2 | 1.375 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0001 | 0.0666 |
| 2 | 1.650 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0002 | -0.2531 |
| 2 | 1.925 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0003 | -0.5728 |
| 2 | 2.200 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0003 | -0.8925 |
| 2 | 2.475 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0004 | -1.2122 |
| 2 | 2.750 | 0.4090 | 1.1626 | -0.0003 | 0.0016 | -0.0005 | -1.5319 |
| 3 | 0.000 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0003 | 1.6651 |
| 3 | 0.275 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0002 | 1.3454 |
| 3 | 0.550 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0001 | 1.0257 |
| 3 | 0.825 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | -0.0000 | 0.7060 |
| 3 | 1.100 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0000 | 0.3863 |
| 3 | 1.375 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0001 | 0.0666 |
| 3 | 1.650 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0002 | -0.2531 |
| 3 | 1.925 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0003 | -0.5728 |
| 3 | 2.200 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0003 | -0.8925 |
| 3 | 2.475 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0004 | -1.2122 |
| 3 | 2.750 | 0.4090 | 1.1626 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0005 | -1.5319 |
| 4 | 0.000 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0003 | 1.6650 |
| 4 | 0.275 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0002 | 1.3454 |
| 4 | 0.550 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0001 | 1.0257 |
| 4 | 0.825 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0000 | 0.7060 |
| 4 | 1.100 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0000 | 0.3863 |
| 4 | 1.375 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0001 | 0.0666 |
| 4 | 1.650 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0002 | -0.2531 |
| 4 | 1.925 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0003 | -0.5727 |

| 4 | 2.200 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0003 | -0.8924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.475 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0004 | -1.2121 |
| 4 | 2.750 | -0.4090 | 1.1625 | -0.0003 | -0.0015 | -0.0005 | -1.5318 |
| 11 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.000 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.5498 | -0.0434 |
| 5 | 0.160 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.4647 | -0.0374 |
| 5 | 0.320 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.3796 | -0.0315 |
| 5 | 0.480 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.2946 | -0.0255 |
| 5 | 0.640 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.2095 | -0.0195 |
| 5 | 0.800 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.1244 | -0.0136 |
| 5 | 0.960 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 1.0393 | -0.0076 |
| 5 | 1.120 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.9543 | -0.0016 |
| 5 | 1.280 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.8692 | 0.0043 |
| 5 | 1.440 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.7841 | 0.0103 |
| 5 | 1.600 | -0.4733 | -0.0373 | -0.5317 | 0.0013 | 0.6991 | 0.0163 |
| 6 | 0.000 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.5498 | 0.0434 |
| 6 | 0.160 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.4647 | 0.0374 |
| 6 | 0.320 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.3796 | 0.0315 |
| 6 | 0.480 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.2946 | 0.0255 |
| 6 | 0.640 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.2095 | 0.0195 |
| 6 | 0.800 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.1244 | 0.0136 |
| 6 | 0.960 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 1.0393 | 0.0076 |
| 6 | 1.120 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.9543 | 0.0016 |
| 6 | 1.280 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.8692 | -0.0043 |
| 6 | 1.440 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.7841 | -0.0103 |
| 6 | 1.600 | -0.4733 | 0.0373 | -0.5317 | -0.0013 | 0.6991 | -0.0163 |
| 13 | 0.000 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.7044 | -0.0014 |
| 13 | 0.125 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.6379 | -0.0004 |
| 13 | 0.250 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.5715 | 0.0006 |
| 13 | 0.375 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.5050 | 0.0017 |
| 13 | 0.500 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.4386 | 0.0027 |
| 13 | 0.625 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.3721 | 0.0037 |
| 13 | 0.750 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.3056 | 0.0047 |
| 13 | 0.875 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.2392 | 0.0058 |
| 13 | 1.000 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.1727 | 0.0068 |
| 13 | 1.125 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.1063 | 0.0078 |
| 13 | 1.250 | -0.1568 | -0.0082 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0398 | 0.0089 |
| 14 | 0.000 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.7044 | 0.0014 |
| 14 | 0.125 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.6379 | 0.0004 |
| 14 | 0.250 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.5715 | -0.0006 |
| 14 | 0.375 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.5050 | -0.0017 |
| 14 | 0.500 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.4386 | -0.0027 |
| 14 | 0.625 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.3721 | -0.0037 |

| 14 | 0.750 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.3056 | -0.0047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.875 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.2392 | -0.0058 |
| 14 | 1.000 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.1727 | -0.0068 |
| 14 | 1.125 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.1063 | -0.0078 |
| 14 | 1.250 | -0.1568 | 0.0082 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0398 | -0.0089 |
| 15 | 0.000 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | 0.0451 | -0.0086 |
| 15 | 0.125 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.0213 | -0.0076 |
| 15 | 0.250 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.0878 | -0.0067 |
| 15 | 0.375 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.1543 | -0.0057 |
| 15 | 0.500 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.2207 | -0.0047 |
| 15 | 0.625 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.2872 | -0.0037 |
| 15 | 0.750 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.3536 | -0.0028 |
| 15 | 0.875 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.4201 | -0.0018 |
| 15 | 1.000 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.4866 | -0.0008 |
| 15 | 1.125 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.5530 | 0.0002 |
| 15 | 1.250 | 0.1269 | -0.0078 | -0.5317 | -0.0009 | -0.6195 | 0.0011 |
| 17 | 0.000 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.6141 | -0.0166 |
| 17 | 0.176 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.7077 | -0.0107 |
| 17 | 0.352 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.8013 | -0.0048 |
| 17 | 0.528 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.8949 | 0.0012 |
| 17 | 0.704 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -0.9884 | 0.0071 |
| 17 | 0.880 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.0820 | 0.0130 |
| 17 | 1.056 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.1756 | 0.0189 |
| 17 | 1.232 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.2692 | 0.0248 |
| 17 | 1.408 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.3628 | 0.0307 |
| 17 | 1.584 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.4563 | 0.0366 |
| 17 | 1.760 | 0.4583 | -0.0336 | -0.5317 | 0.0010 | -1.5499 | 0.0425 |
| 16 | 0.000 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | 0.0451 | 0.0086 |
| 16 | 0.125 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.0213 | 0.0076 |
| 16 | 0.250 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.0878 | 0.0067 |
| 16 | 0.375 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.1543 | 0.0057 |
| 16 | 0.500 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.2207 | 0.0047 |
| 16 | 0.625 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.2872 | 0.0037 |
| 16 | 0.750 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.3536 | 0.0028 |
| 16 | 0.875 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.4201 | 0.0018 |
| 16 | 1.000 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.4866 | 0.0008 |
| 16 | 1.125 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.5530 | -0.0002 |
| 16 | 1.250 | 0.1269 | 0.0078 | -0.5317 | 0.0009 | -0.6195 | -0.0011 |
| 18 | 0.000 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.6141 | 0.0166 |
| 18 | 0.176 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.7077 | 0.0107 |
| 18 | 0.352 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.8013 | 0.0048 |
| 18 | 0.528 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.8949 | -0.0012 |
| 18 | 0.704 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -0.9884 | -0.0071 |
| 18 | 0.880 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.0820 | -0.0130 |
| 18 | 1.056 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.1756 | -0.0189 |
| 18 | 1.232 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.2692 | -0.0248 |
| 18 | 1.408 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.3628 | -0.0307 |
| 18 | 1.584 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.4563 | -0.0366 |
| 18 | 1.760 | 0.4583 | 0.0336 | -0.5317 | -0.0010 | -1.5499 | -0.0425 |
| 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 22 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 28 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 34 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 38 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 44 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 0.419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 50 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 56 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 0.840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 1.890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 2.100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.000 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 7 | 0.106 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0010 | 0.0311 |
| 7 | 0.212 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | 0.0005 | 0.0206 |
| 7 | 0.319 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0000 | 0.0100 |
| 7 | 0.425 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0005 | -0.0005 |
| 7 | 0.531 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0010 | -0.0111 |
| 7 | 0.637 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0016 | -0.0217 |
| 7 | 0.743 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0021 | -0.0322 |
| 7 | 0.850 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0026 | -0.0428 |
| 7 | 0.956 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0031 | -0.0533 |
| 7 | 1.062 | 0.0281 | 0.0994 | -0.0049 | -0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |
| 61 | 0.000 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0037 | -0.0639 |

| 61 | 0.106 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0031 | -0.0533 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 0.212 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0026 | -0.0428 |
| 61 | 0.319 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0021 | -0.0322 |
| 61 | 0.425 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0016 | -0.0217 |
| 61 | 0.531 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0010 | -0.0111 |
| 61 | 0.637 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0005 | -0.0005 |
| 61 | 0.743 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | -0.0000 | 0.0100 |
| 61 | 0.850 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0005 | 0.0206 |
| 61 | 0.956 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0010 | 0.0311 |
| 61 | 1.062 | 0.0281 | -0.0994 | 0.0049 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0417 |
| 19 | 0.000 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 19 | 0.106 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0015 | 0.0131 |
| 19 | 0.212 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0011 | 0.0099 |
| 19 | 0.319 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0007 | 0.0068 |
| 19 | 0.425 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | -0.0003 | 0.0037 |
| 19 | 0.531 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0001 | 0.0005 |
| 19 | 0.637 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0005 | -0.0026 |
| 19 | 0.743 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0009 | -0.0057 |
| 19 | 0.850 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0014 | -0.0089 |
| 19 | 0.956 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0018 | -0.0120 |
| 19 | 1.062 | -0.0221 | 0.0295 | 0.0039 | -0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 0.000 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0022 | -0.0151 |
| 62 | 0.106 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0018 | -0.0120 |
| 62 | 0.212 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0014 | -0.0089 |
| 62 | 0.319 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0009 | -0.0057 |
| 62 | 0.425 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0005 | -0.0026 |
| 62 | 0.531 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0005 |
| 62 | 0.637 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0003 | 0.0037 |
| 62 | 0.743 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0007 | 0.0068 |
| 62 | 0.850 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0011 | 0.0099 |
| 62 | 0.956 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0015 | 0.0131 |
| 62 | 1.062 | -0.0221 | -0.0295 | -0.0039 | 0.0023 | -0.0019 | 0.0162 |
| 20 | 0.000 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 20 | 0.106 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0128 |
| 20 | 0.212 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | -0.0000 | 0.0097 |
| 20 | 0.319 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0066 |
| 20 | 0.425 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0034 |
| 20 | 0.531 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 20 | 0.637 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0028 |
| 20 | 0.743 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0059 |
| 20 | 0.850 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0091 |
| 20 | 0.956 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0122 |
| 20 | 1.062 | -0.0003 | 0.0295 | 0.0001 | -0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 0.000 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0153 |
| 63 | 0.106 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0122 |
| 63 | 0.212 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0091 |
| 63 | 0.319 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0059 |
| 63 | 0.425 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | -0.0028 |
| 63 | 0.531 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0003 |
| 63 | 0.637 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0034 |
| 63 | 0.743 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0066 |
| 63 | 0.850 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0097 |
| 63 | 0.956 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0128 |
| 63 | 1.062 | -0.0003 | -0.0295 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0000 | 0.0160 |
| 21 | 0.000 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 21 | 0.106 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0014 | 0.0131 |
| 21 | 0.212 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0010 | 0.0099 |
| 21 | 0.319 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0006 | 0.0068 |
| 21 | 0.425 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | 0.0003 | 0.0037 |
| 21 | 0.531 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0001 | 0.0005 |
| 21 | 0.637 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0005 | -0.0026 |
| 21 | 0.743 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0008 | -0.0057 |
| 21 | 0.850 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0012 | -0.0089 |
| 21 | 0.956 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0016 | -0.0120 |

| 21 | 1.062 | 0.0196 | 0.0295 | -0.0034 | -0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 0.000 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0019 | -0.0151 |
| 64 | 0.106 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0016 | -0.0120 |
| 64 | 0.212 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0012 | -0.0089 |
| 64 | 0.319 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0008 | -0.0057 |
| 64 | 0.425 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0005 | -0.0026 |
| 64 | 0.531 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0001 | 0.0005 |
| 64 | 0.637 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0037 |
| 64 | 0.743 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0068 |
| 64 | 0.850 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0099 |
| 64 | 0.956 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0131 |
| 64 | 1.062 | 0.0196 | -0.0295 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0162 |
| 8 | 0.000 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |
| 8 | 0.106 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0009 | 0.0304 |
| 8 | 0.212 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | -0.0004 | 0.0199 |
| 8 | 0.319 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0001 | 0.0093 |
| 8 | 0.425 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0006 | -0.0013 |
| 8 | 0.531 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0010 | -0.0118 |
| 8 | 0.637 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0015 | -0.0224 |
| 8 | 0.743 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0020 | -0.0329 |
| 8 | 0.850 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0024 | -0.0435 |
| 8 | 0.956 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0029 | -0.0540 |
| 8 | 1.062 | -0.0253 | 0.0994 | 0.0044 | -0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 0.000 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0034 | -0.0646 |
| 65 | 0.106 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0029 | -0.0540 |
| 65 | 0.212 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0024 | -0.0435 |
| 65 | 0.319 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0020 | -0.0329 |
| 65 | 0.425 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0015 | -0.0224 |
| 65 | 0.531 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0010 | -0.0118 |
| 65 | 0.637 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0006 | -0.0013 |
| 65 | 0.743 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | 0.0001 | 0.0093 |
| 65 | 0.850 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0004 | 0.0199 |
| 65 | 0.956 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0009 | 0.0304 |
| 65 | 1.062 | -0.0253 | -0.0994 | -0.0044 | 0.0098 | -0.0013 | 0.0410 |

Σχεδιασμός Μεταλλικών Μελών

Μέλος 1: 80x80x3.0	Λόγος=1.751 ΣΦ=EC1_029	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.75 m, A=0.00092 m^2, Avy=0.00046 m^2, Avz=0.00046 m^2

Iy=9.06E-007 m^4, Iz=9.06E-007 m^4, It=1.39E-006 m^4, Wy=2.27E-005 m^3, Wz=2.27E-005 m^3, Wypl=2.65E-005 m^3, Wzpl=2.65E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=191.09 kN, Vy.RD=62.41 kN, Vz.RD=62.41 kN My.RD=6.23 kN.m, Mz.RD=6.23 kN.m, TRD=0.75 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=6.23 kN.m Mpdz=6.23 kN.m Npd=216.20 kN

Vpdy=62.41 kN Vpdz=62.41 kN Vmy=4.53 kN Vmz=4.53 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_029 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF -1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y+Ecc )

Ned=-2.22 kN, My.ED=1.66 kN.m, Mz.ED=0.61 kN.m, Vy.ED=0.46 kN, Vz.ED=1.18 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=7.21 kN, Vey=1.85 kN Mey=8.09 kN.m Vez=5.71 kN Mez=2.58 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.660 Μήκος Λυγισμού lz=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.600 Λυγηρότητα λy=57.837, Λυγηρότητα λz=52.579

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.884, Xz=0.905, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.465 / 62.4 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.18 / 62.4 = 0.019 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.019

Τιμές σύμφωνα με (6.6.3 EN 1998-1:2004) NED = |Ned,G| + 1.1 * γov * Ω * |NEd,E| Medy = |Med,Gy| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ey| Medz = |Med,Gz| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ez|

NED/NRD + Medy/My.RD + Medz/Mz.RD =7.21 / 191 + 8.09 / 6.23 +2.58 / 6.23 = 1.751 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 2: 80x80x3.0	Λόγος=1.743 ΣΦ=EC1_029	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.75 m, A=0.00092 m^2, Avy=0.00046 m^2, Avz=0.00046 m^2

Iy=9.06E-007 m^4, Iz=9.06E-007 m^4, It=1.39E-006 m^4, Wy=2.27E-005 m^3, Wz=2.27E-005 m^3, Wypl=2.65E-005 m^3, Wzpl=2.65E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=191.09 kN, Vy.RD=62.41 kN, Vz.RD=62.41 kN My.RD=6.23 kN.m, Mz.RD=6.23 kN.m, TRD=0.75 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=6.23 kN.m Mpdz=6.23 kN.m Npd=216.20 kN

Vpdy=62.41 kN Vpdz=62.41 kN Vmy=4.53 kN Vmz=4.53 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_029 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF -1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y+Ecc )

Ned=-1.96 kN, My.ED=1.65 kN.m, Mz.ED=0.40 kN.m, Vy.ED=0.24 kN, Vz.ED=1.17 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=7.16 kN, Vey=1.84 kN Mey=8.06 kN.m Vez=5.69 kN Mez=2.56 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.660 Μήκος Λυγισμού lz=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.600 Λυγηρότητα λy=57.837, Λυγηρότητα λz=52.579

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.884, Xz=0.905, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.235 / 62.4 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.17 / 62.4 = 0.019 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.019

Τιμές σύμφωνα με (6.6.3 EN 1998-1:2004) NED = |Ned,G| + 1.1 * γov * Ω * |NEd,E| Medy = |Med,Gy| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ey| Medz = |Med,Gz| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ez|

NED/NRD + Medy/My.RD + Medz/Mz.RD =7.16 / 191 + 8.06 / 6.23 +2.56 / 6.23 = 1.743 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 3: 80x80x3.0	Λόγος=1.743 ΣΦ=EC1_011	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.75 m, A=0.00092 m^2, Avy=0.00046 m^2, Avz=0.00046 m^2

Iy=9.06E-007 m^4, Iz=9.06E-007 m^4, It=1.39E-006 m^4, Wy=2.27E-005 m^3, Wz=2.27E-005 m^3, Wypl=2.65E-005 m^3, Wzpl=2.65E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=191.09 kN, Vy.RD=62.41 kN, Vz.RD=62.41 kN My.RD=6.23 kN.m, Mz.RD=6.23 kN.m, TRD=0.75 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=6.23 kN.m Mpdz=6.23 kN.m Npd=216.20 kN

Vpdy=62.41 kN Vpdz=62.41 kN Vmy=4.53 kN Vmz=4.53 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_011 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y+Ecc )

Ned=-1.96 kN, My.ED=1.65 kN.m, Mz.ED=0.40 kN.m, Vy.ED=0.24 kN, Vz.ED=1.17 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=7.16 kN, Vey=1.84 kN Mey=8.06 kN.m Vez=5.69 kN Mez=2.56 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.660

Μήκος Λυγισμού lz=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.600 Λυγηρότητα λy=57.837, Λυγηρότητα λz=52.579

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.884, Xz=0.905, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.235 / 62.4 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.17 / 62.4 = 0.019 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.019

Τιμές σύμφωνα με (6.6.3 EN 1998-1:2004) NED = |Ned,G| + 1.1 * γov * Ω * |NEd,E| Medy = |Med,Gy| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ey| Medz = |Med,Gz| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ez|

NED/NRD + Medy/My.RD + Medz/Mz.RD =7.16 / 191 + 8.06 / 6.23 +2.56 / 6.23 = 1.743 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 4: 80x80x3.0	Λόγος=1.751 ΣΦ=EC1_011	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.75 m, A=0.00092 m^2, Avy=0.00046 m^2, Avz=0.00046 m^2

Iy=9.06E-007 m^4, Iz=9.06E-007 m^4, It=1.39E-006 m^4, Wy=2.27E-005 m^3, Wz=2.27E-005 m^3, Wypl=2.65E-005 m^3, Wzpl=2.65E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=191.09 kN, Vy.RD=62.41 kN, Vz.RD=62.41 kN My.RD=6.23 kN.m, Mz.RD=6.23 kN.m, TRD=0.75 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=6.23 kN.m Mpdz=6.23 kN.m Npd=216.20 kN

Vpdy=62.41 kN Vpdz=62.41 kN Vmy=4.53 kN Vmz=4.53 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_011 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y+Ecc )

Ned=-2.22 kN, My.ED=1.66 kN.m, Mz.ED=0.61 kN.m, Vy.ED=0.46 kN, Vz.ED=1.18 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=7.21 kN, Vey=1.85 kN Mey=8.09 kN.m Vez=5.71 kN Mez=2.58 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.660 Μήκος Λυγισμού lz=2.750 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.600 Λυγηρότητα λy=57.837, Λυγηρότητα λz=52.579

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.884, Xz=0.905, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.465 / 62.4 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.18 / 62.4 = 0.019 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.019

Τιμές σύμφωνα με (6.6.3 EN 1998-1:2004) NED = |Ned,G| + 1.1 * γov * Ω * |NEd,E| Medy = |Med,Gy| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ey| Medz = |Med,Gz| + 1.1 * γov * Ω * |MEd,Ez|

NED/NRD + Medy/My.RD + Medz/Mz.RD =7.21 / 191 + 8.09 / 6.23 +2.58 / 6.23 = 1.751 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 11: 120x80x5.0	Λόγος=0.124 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=12.69 kN Vmz=16.88 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.16 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.43 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=23.731, Λυγηρότητα λz=32.689

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.988, Xz=0.966, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 12.7 / 103 = 0.124  (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.429 / 154 = 0.003 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.008

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.159 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.026 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 12: 120x80x5.0	Λόγος=0.124 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=12.69 kN Vmz=16.88 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.16 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.43 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=23.731, Λυγηρότητα λz=32.689

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.988, Xz=0.966, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 12.7 / 103 = 0.124  (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.429 / 154 = 0.003 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.008

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.159 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.026 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 5: 160x80x5.0	Λόγος=0.203 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.60 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=531.30 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=21.06 kN Vmz=34.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.70 kN, My.ED=0.50 kN.m, Mz.ED=0.48 kN.m, Vy.ED=0.46 kN, Vz.ED=0.65 kN, Ted=0.05 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.600 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=1.600 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500

Λυγηρότητα λy=13.951, Λυγηρότητα λz=24.164 Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=0.987, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.77 / 27.5 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.716 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 21.1 / 104 = 0.203  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.464 / 104 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.647 / 207 = 0.003 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.004

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.697 / 531 + 0.497 / 27.5 +0.48 / 16.8 = 0.048 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 6: 160x80x5.0	Λόγος=0.203 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.60 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.15 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=21.06 kN Vmz=34.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.20 kN, My.ED=0.62 kN.m, Mz.ED=0.50 kN.m, Vy.ED=0.49 kN, Vz.ED=0.77 kN, Ted=0.07 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.600 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.600 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=13.951, Λυγηρότητα λz=24.164

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=0.987, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.77 / 27.5 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.716 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 21.1 / 104 = 0.203  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.487 / 104 = 0.005 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.774 / 207 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.005

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.195 / 538 + 0.619 / 27.5 +0.504 / 16.8 = 0.053 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 13: 160x80x5.0	Λόγος=0.260 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.25 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.03 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=26.96 kN Vmz=43.99 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.66 kN, My.ED=0.32 kN.m, Mz.ED=0.20 kN.m, Vy.ED=0.16 kN, Vz.ED=0.36 kN, Ted=0.01 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=10.899, Λυγηρότητα λz=18.878

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.23 / 27.5 = 0.045  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 27 / 104 = 0.260  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.159 / 104 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.364 / 207 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.662 / 538 + 0.318 / 27.5 +0.204 / 16.8 = 0.035 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 14: 160x80x5.0	Λόγος=0.260 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.25 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.15 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=26.96 kN Vmz=43.99 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.35 kN, My.ED=0.39 kN.m, Mz.ED=0.21 kN.m, Vy.ED=0.16 kN, Vz.ED=0.40 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=10.899, Λυγηρότητα λz=18.878

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.23 / 27.5 = 0.045  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.662 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 27 / 104 = 0.260  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.159 / 104 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.401 / 207 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.35 / 538 + 0.385 / 27.5 +0.209 / 16.8 = 0.035 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 15: 160x80x5.0	Λόγος=0.260 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.25 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.03 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=26.96 kN Vmz=43.99 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.58 kN, My.ED=0.63 kN.m, Mz.ED=0.40 kN.m, Vy.ED=0.13 kN, Vz.ED=0.13 kN, Ted=0.01 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=10.899, Λυγηρότητα λz=18.878

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.19 / 27.5 = 0.043  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.656 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 27 / 104 = 0.260  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.128 / 104 = 0.001 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.131 / 207 = 0.001 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.001

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.58 / 538 + 0.634 / 27.5 +0.405 / 16.8 = 0.048 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 17: 160x80x5.0	Λόγος=0.185 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.76 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=528.15 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=19.15 kN Vmz=31.24 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.42 kN, My.ED=0.65 kN.m, Mz.ED=0.31 kN.m, Vy.ED=0.46 kN, Vz.ED=0.09 kN, Ted=0.04 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.760 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.760 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=15.346, Λυγηρότητα λz=26.581

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=0.981, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.77 / 27.5 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.703 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 19.1 / 104 = 0.185  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.461 / 104 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.0923 / 207 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.004

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.422 / 528 + 0.652 / 27.5 +0.309 / 16.8 = 0.043 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 16: 160x80x5.0	Λόγος=0.260 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.25 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.15 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=26.96 kN Vmz=43.99 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.44 kN, My.ED=0.75 kN.m, Mz.ED=0.40 kN.m, Vy.ED=0.12 kN, Vz.ED=0.10 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=1.250 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=10.899, Λυγηρότητα λz=18.878

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.19 / 27.5 = 0.043  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.656 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 27 / 104 = 0.260  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.121 / 104 = 0.001 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.101 / 207 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.001

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.438 / 538 + 0.747 / 27.5 +0.401 / 16.8 = 0.052 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 18: 160x80x5.0	Λόγος=0.185 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.76 m, A=0.00229 m^2, Avy=0.001527 m^2, Avz=0.0007633 m^2

Iy=7.53E-006 m^4, Iz=2.51E-006 m^4, It=5.99E-006 m^4, Wy=9.41E-005 m^3, Wz=6.28E-005 m^3, Wypl=0.000117 m^3, Wzpl=7.17E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=538.15 kN, Vy.RD=103.57 kN, Vz.RD=207.13 kN My.RD=27.50 kN.m, Mz.RD=16.85 kN.m, TRD=3.11 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=27.50 kN.m Mpdz=16.85 kN.m Npd=538.15 kN

Vpdy=103.57 kN Vpdz=207.13 kN Vmy=19.15 kN Vmz=31.24 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.48 kN, My.ED=0.74 kN.m, Mz.ED=0.31 kN.m, Vy.ED=0.45 kN, Vz.ED=0.21 kN, Ted=0.07 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.760 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.760 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=15.346, Λυγηρότητα λz=26.581

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=0.981, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.77 / 27.5 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.703 / 538 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 19.1 / 104 = 0.185  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.45 / 104 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.209 / 207 = 0.001 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.004

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.48 / 538 + 0.74 / 27.5 +0.307 / 16.8 = 0.046 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 9: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=4.98 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.81 kN, Ted=0.50 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.81 / 154 = 0.031 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.104

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 4.98 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.934 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 22: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.99 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.08 kN, Ted=0.34 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.08 / 154 = 0.027 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.088

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.99 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.561 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 23: 120x80x5.0	Λόγος=1.241  ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.31 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.35 kN, Ted=0.23 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.35 / 154 = 0.022 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.072

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.31 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.245 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 24: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=2.62 kN, Ted=0.15 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.14 / 17.7 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 2.62 / 154 = 0.017 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.056

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.0717 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.215 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 25: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.14 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.89 kN, Ted=0.10 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.91 / 17.7 = 0.108  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.89 / 154 = 0.012 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.040

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.14 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.358 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 26: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.91 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.16 kN, Ted=0.05 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.37 / 17.7 = 0.134  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.16 / 154 = 0.008 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.025

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.91 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.444 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 27: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.37 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.43 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.52 / 17.7 = 0.142  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.427 / 154 = 0.003 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.009

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.37 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.473 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 28: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.52 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.30 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.304 / 154 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.009

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.52 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.473 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 29: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.37 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.04 kN, Ted=0.05 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.04 / 154 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.025

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.37 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.444 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 30: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.91 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.77 kN, Ted=0.10 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.77 / 154 = 0.011 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.040

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.91 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.358 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 31: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.14 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=2.50 kN, Ted=0.15 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 2.5 / 154 = 0.016 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.056

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.14 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.215 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 32: 120x80x5.0	Λόγος=1.241  ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.23 kN, Ted=0.23 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.31 / 17.7 = 0.074  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.23 / 154 = 0.021 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.072

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.0717 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.245 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 33: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.31 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.96 kN, Ted=0.34 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.99 / 17.7 = 0.169  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.96 / 154 = 0.026 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.088

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.31 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.561 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 34: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.99 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.69 kN, Ted=0.50 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 4.98 / 17.7 = 0.281  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.69 / 154 = 0.030 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.104

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.99 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.934 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 10: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=4.98 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.81 kN, Ted=0.50 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.81 / 154 = 0.031 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.104

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 4.98 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.934 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 35: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.99 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.08 kN, Ted=0.34 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.08 / 154 = 0.027 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.088

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.99 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.561 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 36: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.31 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.35 kN, Ted=0.23 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.35 / 154 = 0.022 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.072

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.31 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.245 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 37: 120x80x5.0	Λόγος=1.241  ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=2.62 kN, Ted=0.15 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.14 / 17.7 = 0.064  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 2.62 / 154 = 0.017 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.056

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.0717 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.215 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 38: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.14 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.89 kN, Ted=0.10 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.91 / 17.7 = 0.108  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.89 / 154 = 0.012 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.040

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.14 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.358 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 39: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.91 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.16 kN, Ted=0.05 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.37 / 17.7 = 0.134  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.16 / 154 = 0.008 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.025

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.91 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.444 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 40: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.37 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.43 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.52 / 17.7 = 0.142  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.427 / 154 = 0.003 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.009

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.37 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.473 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 41: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.52 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.30 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.304 / 154 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.009

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.52 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.473 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 42: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.37 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.04 kN, Ted=0.05 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.04 / 154 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.025

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.37 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.444 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 43: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6

Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.91 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=1.77 kN, Ted=0.10 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.77 / 154 = 0.011 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.040

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.91 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.358 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 44: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.14 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=2.50 kN, Ted=0.15 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 2.5 / 154 = 0.016 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.056

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.14 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.215 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 45: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.23 kN, Ted=0.23 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.31 / 17.7 = 0.074  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.23 / 154 = 0.021 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.072

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 0.0717 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.245 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 46: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.31 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=3.96 kN, Ted=0.34 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 2.99 / 17.7 = 0.169  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 3.96 / 154 = 0.026 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.088

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 1.31 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.561 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 47: 120x80x5.0	Λόγος=1.241 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=0.42 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=63.67 kN Vmz=84.66 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.00 kN, My.ED=2.99 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=4.69 kN, Ted=0.50 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=0.419 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=4.730, Λυγηρότητα λz=6.516

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 4.98 / 17.7 = 0.281  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 63.7 / 103 = 0.621 >0.50 (1.241) (Εξ 6.4 EC8)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 4.69 / 154 = 0.030 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.104

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0 / 444 + 2.99 / 17.7 +0 / 13.3 = 0.934 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 48: 80x40x3.0	Λόγος=0.162 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.66 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.188 / 4.07 = 0.046  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.659 / 4.07 = 0.162 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.659 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 49: 80x40x3.0	Λόγος=0.204 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.83 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.237 / 4.07 = 0.058  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.829 / 4.07 = 0.204 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.829 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 50: 80x40x3.0	Λόγος=0.232 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6

Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.94 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.269 / 4.07 = 0.066  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.943 / 4.07 = 0.232 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.943 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 51: 80x40x3.0	Λόγος=0.251 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.02 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.291 / 4.07 = 0.072  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.02 / 4.07 = 0.251 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.02 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 52: 80x40x3.0	Λόγος=0.262 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.305 / 4.07 = 0.075  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.07 / 4.07 = 0.262 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.07 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 53: 80x40x3.0	Λόγος=0.269 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.09 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.312 / 4.07 = 0.077  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.09 / 4.07 = 0.269 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.09 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 54: 80x40x3.0	Λόγος=0.271 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.10 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.314 / 4.07 = 0.077  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.1 / 4.07 = 0.271 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.1 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 55: 80x40x3.0	Λόγος=0.269 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.09 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500

Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181 Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.312 / 4.07 = 0.077  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.09 / 4.07 = 0.269 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.09 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 56: 80x40x3.0	Λόγος=0.262 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.07 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.305 / 4.07 = 0.075  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.07 / 4.07 = 0.262 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.07 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 57: 80x40x3.0	Λόγος=0.251 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=1.02 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.291 / 4.07 = 0.072  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 1.02 / 4.07 = 0.251 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 1.02 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 58: 80x40x3.0	Λόγος=0.232 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.94 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.269 / 4.07 = 0.066  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.943 / 4.07 = 0.232 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.943 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 59: 80x40x3.0	Λόγος=0.204 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN

My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.83 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.237 / 4.07 = 0.058  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.829 / 4.07 = 0.204 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.829 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 60: 80x40x3.0	Λόγος=0.162 ΣΦ=EC1_002	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=2.10 m, A=0.00068 m^2, Avy=0.0004533 m^2, Avz=0.0002267 m^2

Iy=5.5E-007 m^4, Iz=1.82E-007 m^4, It=4.37E-007 m^4, Wy=1.38E-005 m^3, Wz=9.1E-006 m^3, Wypl=1.73E- 005 m^3, Wzpl=1.05E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=159.80 kN, Vy.RD=30.75 kN, Vz.RD=61.51 kN My.RD=4.07 kN.m, Mz.RD=2.47 kN.m, TRD=0.55 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=4.07 kN.m Mpdz=2.47 kN.m Npd=159.80 kN

Vpdy=30.75 kN Vpdz=61.51 kN Vmy=2.35 kN Vmz=3.87 kN Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_002 (1.35*SW + 1.35*DL + 1.35*DLR + 1.35*DLF + 1.35*DLR1 + 1.50*LL + 1.50*LLF + 0.75*SNW )

Ned=0.00 kN, My.ED=0.66 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=2.100 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=36.920, Λυγηρότητα λz=64.181

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.955, Xz=0.855, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 0.188 / 4.07 = 0.046  (Εξ 6.2 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 2.35 / 30.8 = 0.076  (Εξ 6.4 EC8)

|My.ED|/My.RD = 0.659 / 4.07 = 0.162 (6.2.5 EN 1993.1.1:2005)

|My.Ed|/Mb.RD 0.659 / 3.24 = 0.000 (6.3.2.1 EN 1993.1.1:2005)

Μέλος 7: 120x80x5.0	Λόγος=0.245 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=25.09 kN Vmz=33.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.23 kN, My.ED=1.13 kN.m, Mz.ED=0.46 kN.m, Vy.ED=0.43 kN, Vz.ED=0.92 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=12.003, Λυγηρότητα λz=16.533

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.48 / 17.7 = 0.084  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.29 / 444 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 25.1 / 103 = 0.245  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.426 / 103 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.917 / 154 = 0.006 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.006

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.228 / 444 + 1.13 / 17.7 +0.464 / 13.3 = 0.099 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 61: 120x80x5.0	Λόγος=0.245  ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=25.09 kN Vmz=33.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.25 kN, My.ED=0.08 kN.m, Mz.ED=0.02 kN.m, Vy.ED=0.48 kN, Vz.ED=1.07 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500

Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500

Λυγηρότητα λy=12.003, Λυγηρότητα λz=16.533 Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.48 / 17.7 = 0.084  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.29 / 444 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 25.1 / 103 = 0.245  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.478 / 103 = 0.005 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.07 / 154 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.007

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.25 / 444 + 0.0759 / 17.7 +0.018 / 13.3 = 0.006 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 19: 60x40x3.0	Λόγος=0.054 ΣΦ=EC1_018	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=131.60 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_018 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X+Ecc -0.30*EQ_Y )

Ned=0.03 kN, My.ED=0.04 kN.m, Mz.ED=0.08 kN.m, Vy.ED=0.08 kN, Vz.ED=0.00 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.0757 / 30.4 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.000134 / 45.6 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0271 / 132 + 0.0384 / 2.61 +0.0758 / 1.95 = 0.054 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 62: 60x40x3.0	Λόγος=0.061 ΣΦ=EC1_009	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=126.85 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_009 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.05 kN, My.ED=0.06 kN.m, Mz.ED=0.08 kN.m, Vy.ED=0.08 kN, Vz.ED=0.09 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.0757 / 30.4 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.0891 / 45.6 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0503 / 127 + 0.0575 / 2.61 +0.076 / 1.95 = 0.061 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 20: 60x40x3.0	Λόγος=0.009 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=131.60 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.03 kN, My.ED=0.02 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.00 kN, Vz.ED=0.02 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.00497 / 30.4 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.016 / 45.6 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.001

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0271 / 132 + 0.0221 / 2.61 +0.0013 / 1.95 = 0.009 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 63: 60x40x3.0	Λόγος=0.010 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=126.85 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.03 kN, My.ED=0.03 kN.m, Mz.ED=0.00 kN.m, Vy.ED=0.01 kN, Vz.ED=0.07 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.0104 / 30.4 = 0.000 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.0665 / 45.6 = 0.001 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.001

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0325 / 127 + 0.026 / 2.61 +0.00483 / 1.95 = 0.010 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 21: 60x40x3.0	Λόγος=0.055 ΣΦ=EC1_027	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=126.85 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_027 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF -1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.04 kN, My.ED=0.06 kN.m, Mz.ED=0.06 kN.m, Vy.ED=0.06 kN, Vz.ED=0.09 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.0572 / 30.4 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.0887 / 45.6 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0369 / 127 + 0.0558 / 2.61 +0.0643 / 1.95 = 0.055 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 64: 60x40x3.0	Λόγος=0.055 ΣΦ=EC1_009	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00056 m^2, Avy=0.000336 m^2, Avz=0.000224 m^2

Iy=2.69E-007 m^4, Iz=1.41E-007 m^4, It=2.92E-007 m^4, Wy=8.96E-006 m^3, Wz=7.04E-006 m^3, Wypl=1.11E-005 m^3, Wzpl=8.29E-006 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=126.85 kN, Vy.RD=30.39 kN, Vz.RD=45.59 kN My.RD=2.61 kN.m, Mz.RD=1.95 kN.m, TRD=0.46 kN.m

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_009 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X+Ecc + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.04 kN, My.ED=0.06 kN.m, Mz.ED=0.06 kN.m, Vy.ED=0.06 kN, Vz.ED=0.09 kN, Ted=0.00 kN.m

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=24.230, Λυγηρότητα λz=33.468

Μειωτικοί συντελεστές Xy=0.987, Xz=0.964, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.0572 / 30.4 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.0887 / 45.6 = 0.002 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.002

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.0369 / 127 + 0.0558 / 2.61 +0.0643 / 1.95 = 0.055 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 8: 120x80x5.0	Λόγος=0.245 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=25.09 kN Vmz=33.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=0.21 kN, My.ED=1.13 kN.m, Mz.ED=0.49 kN.m, Vy.ED=0.48 kN, Vz.ED=0.92 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Κριτήρια σχεδιασμού παρ 6.7.1 EC8, (Εξ 6.11)

|A+ - A-|)/(A+ - A-) = 0.000<= 0.05 OK

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500 Λυγηρότητα λy=12.003, Λυγηρότητα λz=16.533

Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.48 / 17.7 = 0.083  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.289 / 444 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 25.1 / 103 = 0.245  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.48 / 103 = 0.005 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 0.917 / 154 = 0.006 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.006

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.211 / 444 + 1.13 / 17.7 +0.489 / 13.3 = 0.101 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Μέλος 65: 120x80x5.0	Λόγος=0.245 ΣΦ=EC1_006	Κατηγορία μέλους: 1

Γεωμετρικά στοιχεία διατομής:

Μήκος=1.06 m, A=0.00189 m^2, Avy=0.001134 m^2, Avz=0.000756 m^2

Iy=3.7E-006 m^4, Iz=1.95E-006 m^4, It=4.01E-006 m^4, Wy=6.17E-005 m^3, Wz=4.88E-005 m^3, Wypl=7.54E-005 m^3, Wzpl=5.67E-005 m^3

Αντοχή μέλους:

NRD=444.15 kN, Vy.RD=102.57 kN, Vz.RD=153.86 kN My.RD=17.72 kN.m, Mz.RD=13.32 kN.m, TRD=2.56 kN.m

Τιμές σχεδιασμού για ελέγχους EC8 κεφάλαιο 6 Mpdy=17.72 kN.m Mpdz=13.32 kN.m Npd=444.15 kN

Vpdy=102.57 kN Vpdz=153.86 kN Vmy=25.09 kN Vmz=33.37 kN

Τιμές Ω: Δοκοί (παρ 6.6.3) 3.56 Διαγώνιοι (παρ 6.7.4) 1.00

Εντατική κατάσταση:

Συνδυασμός Φόρτισης:EC1_006 (1.00*SW + 1.00*DL + 1.00*DLR + 1.00*DLF + 1.00*DLR1 + 0.30*LL + 0.30*LLF + 1.00*EQ_X + 0.30*EQ_Y )

Ned=-0.27 kN, My.ED=0.07 kN.m, Mz.ED=0.02 kN.m, Vy.ED=0.43 kN, Vz.ED=1.06 kN, Ted=0.02 kN.m

Τιμές σεισμικών φορτίων (EC8): Ne=0.00 kN, Vey=0.00 kN Mey=0.00 kN.m Vez=0.00 kN Mez=0.00 kN.m Κριτήρια σχεδιασμού παρ 6.7.1 EC8, (Εξ 6.11)

|A+ - A-|)/(A+ - A-) = 0.000<= 0.05 OK

Στοιχεία Λυγισμού:

Μήκος Λυγισμού ly=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού By=0.500 Μήκος Λυγισμού lz=1.062 m, Συντελεστής Λυγισμού Bz=0.500

Λυγηρότητα λy=12.003, Λυγηρότητα λz=16.533 Μειωτικοί συντελεστές Xy=1.000, Xz=1.000, XLT=1.000

Σχεδιασμός:

|My.Ed|/Mpdy = 1.48 / 17.7 = 0.083  (Εξ 6.2 EC8)

|N|/Np = 0.289 / 444 = 0.001  (Εξ 6.3 EC8)

|Ved|/Vpl.rd = 25.1 / 103 = 0.245  (Εξ 6.4 EC8)

|Vy.Ed|/Vy.Rd = 0.429 / 103 = 0.004 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

|Vz.Ed|/Vz.Rd = 1.06 / 154 = 0.007 (6.2.6 EN 1993.1.1:2005)

Λόγος=0.007

|NED|/NRD + |My.ED|/My.RD + |Mz.ED|/Mz.RD =0.266 / 444 + 0.0736 / 17.7 +0.0153 / 13.3 = 0.006 (6.2.9 EN

1993.1.1:2005)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ