ΑΤΗΕ8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και μικρουλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 5,11 € 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

| (ΑΤΗΕ8826.3.1) Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 A, με το κυτίο |
| --- |
| Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 A, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικρουλικά εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. |
| ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 8,22 € 18 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |

ΑΤΗΕ-N 8256.3

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύος 4 kW

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00%

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύος 4 kW, κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή ταχυθερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς): 270,32€ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Ν8801.1.1

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός µονοπολικός, τάσεως 250 V Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς): 4,14€  5 ΤΕΜΑΧΙΑ

Ν8801.1.4

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς): 5,95€  11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ & 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

Ν8834.1

Κεραιοδότης τηλεοπτικού σήµατος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-49 100,00%

Κεραιοδότης τηλεοπτικού σήµατος, εξωτερικός µε το κουτί, ενδ. τύπου LEGRAND MOSAIC, πλήρης µε τα αντίστοιχα καλύµµατα του, σύµφωνα και µε τεχνικές προδιαγραφές , δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά ,εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία και πιστοποίηση µε ειδικό όργανο από εξειδικευµένους τεχνικούς .

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς): 3,62 €  4 ΤΕΜΑΧΙΑ

Ν8826.1.1

Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική µονή RJ-11 µε κουτί Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-49 100,00% Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική µονή RJ-11 µε κουτί, τύπου SΙΕΜΕΝS, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης παραδοτέα για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΟ

(Αριθμητικώς): 15,00 €  4 ΤΕΜΑΧΙΑ

Ν8768.3

Τηλεφωνικό καλώδιο FTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-48 100,00%

Καλώδιο τύπου FTP 100 ΟΗΜ τεσσάρων (4) συνεστραµµένων ζευγών κατηγορίας 6

που περιβάλλονται από µανδύα από θερµοπλαστικό υλικό. Κάθε αγωγός του καλωδίου είναι διαµέτρου 24ΑWG (0,51mm) µε µόνωση από κυψελοειδές πολυαιθυλένιο, δηλαδή προµήθεια καλωδίου, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών επί τόπου και πλήρους εγκαταστάσεως.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΟ

(Αριθμητικώς): 3,00 €  50 ΜΕΤΡΑ

8915.1.2

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 10 Α Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-55 100,00% Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 10 Α κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):9,18 €  6 ΤΕΜΑΧΙΑ

8915.1.3

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 16 Α

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 16 Α κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):10,21 €  16 ΤΕΜΑΧΙΑ

8915.1.4

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 25 Α

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS µονοπολικός εντάσεως 25 Α κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):11,23 €  1 ΤΕΜΑΧΙΟ

8880.3.2

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α, με μοχλίσκο

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α, με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):21,91 € 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 8840.1.3 Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P 30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62Χ50 cm Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) κα ιμορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P 30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62Χ50 cm χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλάμε τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικρουλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,εντοίχιση και στερέωση η στερέωση επι του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):150,93 € 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

N8982.7.22

Φωτιστικό σώµα, τοίχου ή οροφής µε σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα

(πλαφονιέρα) προστασίας ΙΡ 54, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας Ε27 ή Ε24

Φωτιστικό σώµα, τοίχου ή οροφής (πλαφονιέρα) δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία

µε ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (διάφανο γυαλί) προστασίας ΙΡ 54,

πλαστικό, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας Ε27, δηλαδή προµήθεια,

προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραµµές ρεύµατος µε τα µικροϋλικά δοκιµή και

παράδοση σε λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΟ

(Αριθμητικώς): 45,00 €  7 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΡΟΦΗΣ & 18 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ

N8982.1.4

Φωτιστικά LED εσωτερικού χώρου ισχύος ,μικρότερης από 40 W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3400 lm, ορθογωνικού σχήματος.

Φωτιστικό LED εσωτερικού χώρου, ορθογωνικού σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης

από 40 W ( LED + driver ), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3400 lm όπως αναφέρεται στις περιγραφές , πλήρης και τα μικρούλικα , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΆ

(Αριθμητικώς): 167,01 €  21 ΤΕΜΑΧΙΑ